## Prilog 3.1
Prilog br. 3.1
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
I partija - Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski hirurški konac POLYGLACTIN 910
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 1 | 3: kom.; 4: 664
2 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 0 | 3: kom.; 4: 792
3 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 2/0 | 3: kom.; 4: 980
4 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 3/0 | 3: kom.; 4: 720
5 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 3/0 | 3: kom.; 4: 504
6 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 4/0 | 3: kom.; 4: 180
7 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 1 | 3: kom.; 4: 36
8 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 0 | 3: kom.; 4: 36
9 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 1 | 3: kom.; 4: 36
10 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 0 | 3: kom.; 4: 36
11 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 1 | 3: kom.; 4: 72
12 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 0 | 3: kom.; 4: 84
13 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 2/0 | 3: kom.; 4: 204
14 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 0 | 3: kom.; 4: 36
15 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 1 | 3: kom.; 4: 36
16 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 1 | 3: kom.; 4: 36
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 3.1.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 3.1 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije
Prilog br. 3.1
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
II partija - Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | 3: Jedinica mere; 4: Količina; 5: POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25 | 1 | 3: kom.; 4: 108
2 | Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25 | 0 | 3: kom.; 4: 252
3 | Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25 | 2/0 | 3: kom.; 4: 252
4 | Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25 | 3/0 | 3: kom.; 4: 252
5 | Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25 | 3/0 | 3: kom.; 4: 252
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 3.1.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 3.1 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije
Prilog br. 3.1
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
III partija - Sinetički spororesorptivni monofilamentni antibakterijski POLYDIOXANONE
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | 3: Jedinica mere; 4: Količina; 5: POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sinetički spororesorptivni monofilamentni antibakterijski POLYDIOXANONE | 1 | 3: kom.; 4: 90
2 | Sinetički spororesorptivni monofilamentni antibakterijski POLYDIOXANONE | 2/0 | 3: kom.; 4: 100
3 | Sinetički spororesorptivni monofilamentni antibakterijski POLYDIOXANONE | 3/0 | 3: kom.; 4: 252
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 3.1.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 3.1 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije
Prilog br. 3.1
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
IV partija - Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE (polypropylene i polyamide)
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | 3: Jedinica mere; 4: Količina; 5: POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 1 | 3: kom.; 4: 72
2 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 0 | 3: kom.; 4: 96
3 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 2/0 | 3: kom.; 4: 12
4 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 2/0 | 3: kom.; 4: 96
5 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 2/0 | 3: kom.; 4: 216
6 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 2/0 | 3: kom.; 4: 1296
7 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 3/0 | 3: kom.; 4: 12
8 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 3/0 | 3: kom.; 4: 60
9 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 3/0 | 3: kom.; 4: 456
10 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 3/0 | 3: kom.; 4: 840
11 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 3/0 | 3: kom.; 4: 12
12 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 4/0 | 3: kom.; 4: 12
13 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 4/0 | 3: kom.; 4: 288
14 | Sintetički neresorptni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 4/0 | 3: kom.; 4: 288
15 | Sintetički neresorptni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 4/0 | 3: kom.; 4: 12
16 | Sintetički neresorptni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 5/0 | 3: kom.; 4: 250
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 3.1.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 3.1 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije
Prilog br. 3.1
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
V partija - Hirurški konci za oftalmologiju i vaskularnu hirurgiju
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | 3: Jedinica mere; 4: Količina; 5: POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Polyamide 6, nylon suture, monofilament | 10/0 | 3: kom.; 4: 150
2 | Polyglactin 910, antibakterijski, sintetički, resorptivni, upredeni | 8/0 | 3: kom.; 4: 150
3 | Polyglactin 910, antibakterijski, sintetički, resorptivni, upredeni | 7/0 | 3: kom.; 4: 30
4 | Polyglactin 910, antibakterijski, sintetički, resorptivni, upredeni | 6/0 | 3: kom.; 4: 30
5 | Polyglactin 910, antibakterijski, sintetički, resorptivni, upredeni | 5/0 | 3: kom.; 4: 30
6 | Hiruruški konac PROLENE 7-0 | 7/0 | 3: kom.; 4: 36
7 | Hiruruški konac PROLENE 7-0 | 7/0 | 3: kom.; 4: 36
8 | Hiruruški konac PROLENE 5-0 | 5/0 | 3: kom.; 4: 36
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 3.1.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 3.1 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije

## Prilog 8
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
HIRURŠKI KONCI
I partija - Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski hirurški konac POLYGLACTIN 910
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina igle (mm) | Dužina konca (cm) | Tip igle | Broj igala | Zakrivljenost igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[10 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 1 | 40 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 664
2 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 0 | 40 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 792
3 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 2/0 | 26 | 70 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 980
4 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 3/0 | 26 | 70 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 720
5 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 3/0 | 19 | 45 | obrnuto trobrida | 1 | 3/8 | kom. | 504
6 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 4/0 | 22 | 70 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 180
7 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 1 | 31 | 70 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 36
8 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 0 | 31 | 70 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 36
9 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 1 | 36 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 36
10 | Sintetički resorptivni upleteni antibakterijski POLYGLACTIN 910 | 0 | 36 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 36
11 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 1 | 35 | 90 | Tapercut | 1 | 1/2 | kom. | 72
12 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 0 | 40 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 84
13 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 2/0 | 31 | 75 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 204
14 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 0 | 36 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 36
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina igle (mm) | Dužina konca (cm) | Tip igle | Broj igala | Zakrivljenost igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[10 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
15 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 1 | 36 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 36
16 | Sintetički brzoresorptivni upleteni hirurški konac POLYGLACTIN 910 | 1 | 40 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 36
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA: Količine iskazane u koloni 4 mogu se menjati zavisno od potreba naručioca najviše do +/- 10%
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podataka da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv preduzeća: ___________________________
Adresa: ___________________________________
Šifra delatnosti: _____________________________
Matični broj: _______________________________
Tekući račun broj: __________________________
PIB: _____________________________________
Telefon: _______________ Fax:________________
e-mail: ____________________________________
Lice za kontakt: ____________________________
Ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora: __________________________________________
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
II partija - Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina igle (mm) | Dužina konca (cm) | Tip igle | Broj igala | Zakrivljenost igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[10 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25 | 1 | 40 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 108
2 | Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25 | 0 | 31 | 70 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 252
3 | Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25 | 2/0 | 26 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 252
4 | Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25 | 3/0 | 26 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 252
5 | Sintetički resorptivni monoflamentni antibakterijski POLYGLECAPRONE 25 | 3/0 | 19 | 70 | Obrnuto trobrida | 1 | 3/8 | kom. | 252
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA: Količine iskazane u koloni 4 mogu se menjati zavisno od potreba naručioca najviše do +/- 10%
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podataka da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv preduzeća: ___________________________
Adresa: ___________________________________
Šifra delatnosti: _____________________________
Matični broj: _______________________________
Tekući račun broj: __________________________
PIB: _____________________________________
Telefon: _______________ Fax:________________
e-mail: ____________________________________
Lice za kontakt: ____________________________
Ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora: __________________________________________
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
HIRURŠKI KONCI
III partija - Sinetički spororesorptivni monofilamentni antibakterijski POLYDIOXANONE
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina igle (mm) | Dužina konca (cm) | Tip igle | Broj igala | Zakrivljenost igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[10 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Sinetički spororesorptivni monofilamentni antibakterijski POLYDIOXANONE | 1 | 40 | 90 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 90
2 | Sinetički spororesorptivni monofilamentni antibakterijski POLYDIOXANONE | 2/0 | 26 | 70 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 100
3 | Sinetički spororesorptivni monofilamentni antibakterijski POLYDIOXANONE | 3/0 | 26 | 70 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 252
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA: Količine iskazane u koloni 4 mogu se menjati zavisno od potreba naručioca najviše do +/- 10%
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podataka da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv preduzeća: ___________________________
Adresa: ___________________________________
Šifra delatnosti: _____________________________
Matični broj: _______________________________
Tekući račun broj: __________________________
PIB: _____________________________________
Telefon: _______________ Fax:________________
e-mail: ____________________________________
Lice za kontakt: ____________________________
Ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora: __________________________________________
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
HIRURŠKI KONCI
IV partija - Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE (polypropylene i polyamide)
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina igle (mm) | Dužina konca (cm) | Tip igle | Broj igala | Zakrivljenost igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[10 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 1 | 40 | 100 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 72
2 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 0 | 40 | 100 | Obrnuto trobrida | 1 | 1/2 | kom. | 96
3 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 2/0 | 70 | 75 | Okrugla | 2 | Prava | kom. | 12
4 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 2/0 | 31 | 75 | Okrugla | 1 | 1/2 | kom. | 96
5 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 2/0 | 40 | 100 | Standardno trobrida | 1 | 3/8 | kom. | 216
6 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 2/0 | 26 | 45 | Obrnuto trobrida | 1 | 3/8 | kom. | 1296
7 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 3/0 | 26 | 90 | Okrugla, crna | 2 | 1/2 | kom. | 12
8 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 3/0 | 26 | 45 | Obrnuto trobrida | 1 | 3/8 | kom. | 60
9 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 3/0 | 26 | 45 | Standardno trobrida | 1 | 3/8 | kom. | 456
10 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 3/0 | 19 | 45 | Standardno trobrida | 1 | 3/8 | kom. | 840
11 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 3/0 | 16 | 90 | Okrugla, isti promer igle i konca | 2 | 1/2 | kom. | 12
12 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 4/0 | 13 | 75 | Okrugla, isti promer igle i konca | 2 | 1/2 | kom. | 12
13 | Sintetički neresorptivni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 4/0 | 26 | 45 | Standardno trobrida | 1 | 3/8 | kom. | 288
14 | Sintetički neresorptni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 4/0 | 16 | 45 | Standardno trobrida | 1 | 3/8 | kom. | 288
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina igle (mm) | Dužina konca (cm) | Tip igle | Broj igala | Zakrivljenost igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[10 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
15 | Sintetički neresorptni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 4/0 | 17 | 90 | Okrugla | 2 | 1/2 | kom. | 12
16 | Sintetički neresorptni monofilamentni hir.konac POLYPROPYLENE | 5/0 | 19 | 60 | Obrnuto trobrida | 1 | 3/8 | kom. | 250
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA: Količine iskazane u koloni 4 mogu se menjati zavisno od potreba naručioca najviše do +/- 10%
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podataka da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv preduzeća: ___________________________
Adresa: ___________________________________
Šifra delatnosti: _____________________________
Matični broj: _______________________________
Tekući račun broj: __________________________
PIB: _____________________________________
Telefon: _______________ Fax:________________
e-mail: ____________________________________
Lice za kontakt: ____________________________
Ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora: __________________________________________
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
HIRURŠKI KONCI
V partija - Hirurški konci za oftalmologiju i vaskularnu hirurgiju
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina igle (mm) | Dužina konca (cm) | Tip igle | Broj igala | Zakrivljenost igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[10 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Polyamide 6, nylon suture, monofilament | 10/0 | 6,5 | 35 | Špatulasta | 2 | 3/8c | kom. | 150
2 | Polyglactin 910, antibakterijski, sintetički, resorptivni, upredeni | 8/0 | 6,5 | 30-45 | Špatulasta | 2 | 3/8c | kom. | 150
3 | Polyglactin 910, antibakterijski, sintetički, resorptivni, upredeni | 7/0 | 6,5 | 35 | Špatulasta | 2 | 3/8c | kom. | 30
4 | Polyglactin 910, antibakterijski, sintetički, resorptivni, upredeni | 6/0 | 8 | 45 | Špatulasta | 2 | 1/4c | kom. | 30
5 | Polyglactin 910, antibakterijski, sintetički, resorptivni, upredeni | 5/0 | 11 | 30-45 | Špatulasta | 2 | 3/8c | kom. | 30
6 | Hiruruški konac PROLENE 7-0 | 7/0 | 9,3 | 30 | round bodies | 2 | 3/8c | kom. | 36
7 | Hiruruški konac PROLENE 7-0 | 7/0 | 9,3 | 30 | multi pass needle | 2 | 3/8c | kom. | 36
8 | Hiruruški konac PROLENE 5-0 | 5/0 | 13 | 30 | / | 2 | 3/8c | kom. | 36
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA: Količine iskazane u koloni 4 mogu se menjati zavisno od potreba naručioca najviše do +/- 10%
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podataka da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv preduzeća: ___________________________
Adresa: ___________________________________
Šifra delatnosti: _____________________________
Matični broj: _______________________________
Tekući račun broj: __________________________
PIB: _____________________________________
Telefon: _______________ Fax:________________
e-mail: ____________________________________
Lice za kontakt: ____________________________
Ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora: __________________________________________