4161/1

23.04.2014.

[[

# ’’Alura med’’ d.o.o.

# ’’Sutura medic’’ d.o.o.

# Beograd

Predmet: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentancije u postupku

javne nabavke hirurškog konca VJN-1/14

Povodom zahteva ''Alura Med'' d.o.o. br.247 od 17.04.2014.godine (kod naručioca primljen putem elektronske  pošte dana 22.04.2014.godine, zaveden pod br. 4161) i ''Sutura Med'' d.o.o. Beograd od 23.04.2014.godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke hirurškog konca - VJN-1/2014, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12) dajemo sledeći odgovor:

Na pitanje da li je moguće odstupanje u dužini igle i konca do +/-10% obzirom da se za toliko razlikuju od proizvođača do proizvođača jer je to standard u EU, obaveštavamo sledeće:

Konkursnom dokumentacijom u postupku javne nabavke hirurškog konca navedene su karakteristike potrebnih dobara. Imajući u vidu da se dužina konca i igala razlikuju od proizvođača do proizvođača a u cilju obezbeđivanja konkurencije i jednakosti ponuđača dozvoljeno je odstupanje u dužini igle i konca +/-10%.

U skladu sa navedenim izvršiće se izmena konkursne dokumentacije u predmetnom postupku.

Dostaviti: - Podnosiocu zahteva

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki, sajtu OBĆ

Za komisiju

Opšte bolnice Ćuprija