Свим заинтересованим потенцијалним понуђачима

Предмет: Објава о измени  и допуни конкурсне документације у поступку

јавне набавке медицинске опреме за опремање ургентног центра

У складу са одредбама члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/12 ) Општа болница Ћуприја обавештава све потенцијалне понуђаче да је конкурсна документација у поступку јавне набавке медицинске опреме за опремање Ургентног центра , ВЈН - 5/2014, измењена у следећим деловима:

- III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА  И ОПИС ДОБАРА Прилог бр. 3.1.

- Страна 7 партија 2. ставка Мобилни електро-хидраулични операциони сто – код техничких спецификација ''Подешавање операционог стола''  под редним бројем: 3., 4., 5., 6., и 7.  после описа карактеристике додају се речи  '' и више''.

- Страна 10 партија 4 Мобилни рентген са Ц луком:

- у делу под редним бројем 4 -  Флуороскопски и радиографски параметри   у тексту описа:  под редним бројем 4.5. ознака ''kW’’ мења се у ’’KV’’, под редним бројем  4.7. ознака  ''mAh'' мења се  у ’’mAs’’,

- у делу под редним бројем 5 -  Механички параметри Ц-лука у тексту описа:  под редним бројем 5.1. реч ''обртна'' мења се у реч ''орбитална'', под редним бројем 5.8. реч ''аноде'' мења  се у реч ''цеви''.

- Страна 11.:

- у делу под редним бројем 6 -  Светлосни појачивач у тексту описа под редним бројем 6.4. мења се цео текст те измењен гласи '' ЦЦД матрица минимално  752х576 или минимално 440.000 пиксела''

- у делу под редним бројем 7 -  Процесирање слике у тексту описа под редним бројем 7.6. између ознака ''BMP'' и ''JPEG'' после везника '' и''  додаје се '' /или'', под редним бројем 7.12. између речи ''BMP'' и ''JPEG'' после везника ''и'' додаје се ''/или''.

- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ /КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА  - Прилог бр.9 - У складу са изменама у прилогу бр.3.1. врше се измене техничких карактеристика и у овом прилогу код партије 2. ставка Мобилни електро-хидраулични операциони сто  и партија 4. Мобилни рентген са Ц луком на идентичан начин као и у прилогу бр.3.1.

- XIII КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈЕ 2. И 4. – Прилог бр.14, страна 60 и 61:

- у делу подкритеријума 1. Вредност партије мења се припадајући пондер те се број ''30'' у тексту и у формули мења у број ''65''.

- у делу подкритеријума 3. Техничко-технолошке предности мења се припадајући пондер те се број ''40'' у тексту мења у број ''5''. У складу са опредељеним бројем пондера мењају се табеле са карактеристикама које се оцењују код партије 2 и код партије 4. те нове табеле изгледају на следећи начин:

'' За партију 2.

Мобилни операциони сто

| Ред.бр | Опис додатне карактеристике | Вредновано подером 0 | Вредновано пондером 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Висина стола у крајњем горњем положају | 950mm | Више од 950mm |
| 2. | Нагиб седалног дела | +70 степ./-40 степ. | Већи од +70 степ./-40 степ. |
| 3. | Нагиб дела за ноге | +20 степ./-90 степ. | Већи од +20 степ./-90 степ. |
| 4. | Додаци операционом столу поред минималних 7 из Прилога 3.1 | Не | Да |

| Ред.бр | Опис додатне карактеристике | Вредновано подером 0 | Вредновано пондером 0,25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Могућност ручне контроле положаја стола | Не | Да |
| 2. | Могућност електричне контроле положаја стола | Не | Да |

Операциона лампа ЛЕД технологије

| Ред.бр | Опис додатне карактеристике | Вредновано подером 0 | Вредновано подером 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главно светло |  |  |
| 1. | Главно светло јачине | 140000 Ix | Више од 140000 Ix |
| 2. | Температура боје | 3900 К | Више од 3900 К |
| 3. | Индекс приказа боја (color rendering index) Ra | 95 | Више од 95 |
|  | Помоћно светло - сателит |  |  |
| 1. | Сателит јачине | 120000 Ix | Више од 120000 Ix |
| 2. | Температура боје | 3900 К | Више од 3900 К |

За партију 4.

| Ред.бр | Опис додатне карактеристике | Вредновано подером 0 | Вредновано пондером 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Орбитална ротација Ц лука | Мање од 135 степени | Више или једнако од 135 степени |
| 2. | Ширина склопа са Ц луком | Више од 80 цм | Мање или једнако од 80 цм |
| 3. | Тежина склопа са Ц луком | Више од 270 кг | Мање или једнако од 270 кг |
| 4. | Топлотни капацитет кућишта цеви | Мање од 1 МХУ | Више или једнако од 1МХУ |
| 5. | Дигитално процесирање слике | Мање од 12 бите | Више или једнако 12 бите |

''

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Објавити:

- на Порталу УЈН

- на сајту наручиоца

За Комисију

Опште болнице Ћуприја

# Text boxes

5499

23.05.2014.