Свим заинтересованим потенцијалним понуђачима

Предмет: Објава о измени  и допуни конкурсне документације у поступку

јавне набавке медицинске опреме за опремање ургентног центра

У складу са одредбама члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/12 ) Општа болница Ћуприја обавештава све потенцијалне понуђаче да је конкурсна документација у поступку јавне набавке медицинске опреме за опремање Ургентног центра , ВЈН - 5/2014, измењена у следећим деловима:

- III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА  И ОПИС ДОБАРА Прилог бр. 3.1.

- Страна 6 партија 1. Респиратори:

- код техничке спецификације под ред.бројем 1.6. додаје се речи ''или сличан мод'' ,

- код техничке спецификације под редним бројем 4. број ''12'' мења се  у број ''15''

- код техничке спецификације под редним бројем 5. број ''24'' мења се  у број ''96''

- код техничке спецификације под редним бројем: 6.1. број ''4000'' мења се у број ''3000''

- код техничке спецификације под редним бројем: 6.7. распон ''0-100%'' мења се у  ''0,2-15л/мин''

Додају се нове техничке карактеристике  и то:

после ред. броја  7.7 додаје се техничка карактеристика под ред.бројем 7.8.

''Капнографија''

- Страна 7 партија 2. ставка Мобилни електро-хидраулични операциони сто :

- код техничке спецификације под редним бројем: 3. број ''60'' мења се у број ''50''

- код техничке спецификације под редним бројем: 9.  после речи ''пластике'' додаје се текст  '' или од киселоотпорног нерђајућег челика'' .

- код техничке спецификације под редним бројем: 12.  после речи ''точка'' додаје се текст '' или електро – хидраулички, помоћу четири подна фиксатора ''.

- Страна 9 партија 3. Апарат за анестезију :

- код техничке спецификације под редним бројем: 2. после речи ''има'' брише се реч'' три'' и уместо исте додадју речи '' минимум две ''.

- код техничке спецификације под редним бројем: 4.3. после речи ''притиска (PC)''  дадаје се везник ''и'' и реч ''SIMV''

- код техничких спецификација под редним бројевима : 6., 7., 8. и 9. у тексту описа речи ''и више'' мењају се у речи ''или више''

- техничка спецификација под редним бројем 10 брише се у целости те ова колона остаје празна

- код техничке спецификације под редним бројем: 12. бришу се речи ''мин. 180 л/мин'' и уместо њих уписују речи '' гасова 100 л/мин или више'' .

- код техничке спецификације под редним бројем: 16. после текста описа додају се речи ''идентификација и континуирано мерење, конц.инхалационих анестетика, О2, CO2, N2O, у удаху и издаху и приказ  MAC вредности''

- под редним бројем 17 речи ''мон.0,7 литара, једнократни'' мења се  у текст '' мин 1,3   литара, вишекратни''

- код техничке спецификације под редним бројем 18. додају  се  речи ''са интегрисаним грејачем''.

- код техничке спецификације под редним бројем 19. речи ''шест кривих'' мења се у речи '' пет кривих'', а у оквиру заграде бришу се речи '' волумен''.

- код техничке спецификације под редним бројем 23. број '' 17'' мења се  у број ''15''

- код техничке спецификације под редним бројем 24. број '' 12'' мења се  у број ''11''

- код техничке спецификације под редним бројем 26. речи '' 2 сата'' мења се  у речи ''3 сата ''

- код техничке спецификације под редним бројем 29. распон, односно речи ''20 – 250 pm'' мења се ''25 – 300 pm''

- код техничке спецификације под редним бројем 33. број '' 120'' мења се  у број ''24''

- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ /КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА  - Прилог бр.9 - У складу са изменама у прилогу бр.3.1. врше се измене техничких карактеристика и у овом прилогу код партијa: 1. Респиратор,  2., ставка -Мобилни електро-хидраулични операциони сто  и партија 3. Апарат за анестезију на идентичан начин као и у прилогу бр.3.1.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Објавити:

- на Порталу УЈН

- на сајту наручиоца

За Комисију

Опште болнице Ћуприја

# Text boxes

5723

28.05.2014.