###### ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА

35230 ЋУПРИЈА, МИОДРАГА НОВАКОВИЋА 78

СРБИЈА

е – маил: javnenabavkeobc@gmail.com;

сајт: www.bolnicacuprija.com

Централа: +381 35 8471-503; Локал: 107

Тел/факс: +381 35 8474-306

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА -

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА  ВЈН - 5/2014

ЋУПРИЈА, aприл 2014. године

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## (САДРЖАЈ)

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, бр. 124/12), Одредаба Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“, бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ВЈН - 5/2014 по Одлуци бр. 3145 и Решења бр.3145/1 о образовању комисије за јавну набавку, припремљена је конкурсна документација која садржи:

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  – Прилог бр. 1

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Прилог бр. 2

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА– Прилог бр. 3 и Прилог бр.3.1.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА – Прилог бр.4 и ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  - Прилог бр.4- 4.1а, 4.1б, 4.1.ц, 4.2.;

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА – Прилог бр.5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА (кадровски и технички – технолошки  капацитет ) – Прилог бр.6

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр.7

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 8, 8.1., 8.2.,8.3.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ/СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА -  Прилог бр. 9

МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр. 10

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – Прилог бр. 11

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Прилог бр.12.

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- Прилог бр.13.

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ - Прилог бр. 14

Укупно 62 стране у конкурсној документацији

Прилог бр. 1

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општа болница Ћуприја

Врста: здравствена установа

Адреса: Миодрага Новаковића бр.78

Интернет страница: www.bolnicacuprija@.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ВЈН - 5/2014 су добра - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА Опште болнице Ћуприја.

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

За комисију Др Душанка Стојановић, контакт  тел. :   035/ 8470 – 775 лок.129.

Правна Служба  контакт тел : 035/8471 – 503  fax. :   035/ 8474 – 306

Е - mail адреса:  javnenabavkeobc@gmail.com

### Прилог бр. 2

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ВЈН - 5/2014 су добра -  Медицинска опрема за опремање Ургентног центра Опште болнице Ћуприја  и то: Респиратори – 2 комада, Уређаји за опшерационе сале: Мобилни електро-хидраулични операциони сто и Операциона лампа LED технологије, Мобилни рентген са Ц луком.

Шифра из општег речника набавке: -  33167000 – Операционе лампе;

-  33162000 – Уређаји за операционе сале;

- 33111000 – Рентгенски уређаји;

- 33172000 – Уређаји за анестезију и реанимацију.

Јавна набавка подразумева испоруку, инсталацију, пуштање у рад добра које се набавља као и обуку, односно едукацију кадра Наручиоца за рад на испорученом добру.

2. Партије

Јавна набавка је  обликована у 4 партија и то:

1) Респиратори; (2 комада)

2) Уређаји за операционе сале:

2а) Мобилни електро-хидраулични операциони сто; (1 комад)

2б) Операциона лампа LED технологије; (1 комад)

3) Апарат за анестезију; (1 комад)

4) Мобилни рентген са Ц луком. (1 комад)

3. Процењене вредности

| Број партије | Назив партије | Процењена вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
| 1. | Респиратори; | 5.000.000,00 динара |
| 2а. | Мобилни електро-хидраулични операциони сто | 1.666.666,00 динара |
| 2б. | Операциона лампа ЛЕД технологије | 2.500.000,00 динара |
| 3. | Апарат за анестезију | 4.166.666,66 динара |
| 4. | Мобилни рентген са Ц луком | 5.000.000,00 динара |

Прилог 3.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

1. Врста и опис предмета јавне набавке, односно сваке партије, саставни је део конкурсне документације.(Прилог 3.1.)

2. Квалитет: Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да испоручи тражено  добра са понуђеним важећим карактеристикама, описом и техничким технолошким описом и која су регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства, у складу са одредбама Закона лековима и медицинским средствима.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће констатовати преузимање добара.

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач je дужан да одмах по позиву и не дуже од 7 дана отклони недостатке.

4. Рок и начин испоруке

Рок испоруке мора бити најкасније до 60 дана од дана закључења уговора.

Рок испоруке подразумева рок у коме је понуђач дужан да изврши испоруку добара од часа закључења уговора. Понуђач је дужан да приликом испоруке предмета набавке достави и рачун–отпремницу са ценом апарата, изврши обуку кадра Наручиоца за рад на испорученим добрима у року који је навео у понуди, након чега ће се урадити и записници о квантитативној и квалитативној примо- предаји апарата

5. Место испоруке предметних добара

Наручена добра се испоручују ф – ко служба наручиоца.

6. Додатни услови

6.1. Понуђено добро мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства, односно мора да поседује дозволу за стављање мед.средстава у промет. Обавезна достава важећег Решења АЛМС у форми фотокопије или оригинала. Уколико достављено решење АЛМС има већи број медицинских средстава маркирати  или на други начин обележити понуђено добро у Решењу.

6.2. Документовани доказ да су понуђена добра у складу са конкурсном документацијом ( техничке карактеристике у Прилогу бр.3.1) а која може бити у облику каталога, проспекта, произвођачке спецификације, декларације производа, и сл.(нешто од наведеног, у којем се на јасан начин може видети да понуђено добро има тражене карактеристике). Уколико наведене техничке карактеристике нису садржане у наведеној документацији исти се могу, само у том случају, доказати и потврдом или изјавом произвођача понуђене опреме.

6.3. Понуђено добро мора поседовати усклађеност производа са Европском медицинском директивом 93/42, доказ CE сертификат или изјава произвођача о усаглашености (Декларација о конформитету);

Прилог 3.1.

### Минималне техничке карактеристике које Респиратор (партија 1.) мора да поседује:

| Ред. бр. | Опис |
| --- | --- |
| 1. | Вентилациони модови |
| 1.1. | VC-CMV |
| 1.2. | VC-SIMV |
| 1.3. | spnCPAP |
| 1.4. | VC |
| 1.5. | BIPAP или сличан мод |
| 1.6. | SIMV (PRVC) + PS |
| 1.7. | PC-SIMV |
| 1.8. | PC |
| 1.9. | Батеријско напајање минимално 90 минута |
| 1.10. | Тежина пацијента 10 – 250 кг |
| 2. | Задржавање удисаја до 30 секунди |
| 3. | Задржавање издисаја до 30 секунди |
| 4. | Колор екран осетљив на додир за приказ крви и параметара вентилације минималне величине 12 инча |
| 5. | Вентилатор може приказати петље и трендове до 24 часа |
| 6. | Остале карактеристике вентилатора: |
| 6.1. | Респираторни (тидални) волумен 100 – 4000 ml |
| 6.2. | Време инспирације 0,1 – 5 секунди |
| 6.3. | Фреквенција вентилације 4 – 150 секунди |
| 6.4. | Инспираторни максимални притисак 1 – 50 cmH2O |
| 6.5. | PEEP подесив 0 – 50 cmH2O |
| 6.6. | Постојање подршке притиском спонтаних удисаја пацијента (pressure suport) 0 – 50 mbar |
| 6.7. | Осетљивост протока тригера 0 – 100% |
| 6.8. | Подешавање концентрације кисеоника 21 – 100% |
| 6.9. | Однос insp – exp 1:10 – 4:1 |
| 7. | Приказ / мониторинг параметра на екрану вентилатора: |
| 7.1. | Притисак |
| 7.2. | Тотални MV |
| 7.3. | Тидални волумен |
| 7.4. | Фреквенција дисања |
| 7.5. | Динамичка комплијанса |
| 7.6. | Статичка комплијанса |
| 7.7. | Однос insp – exp |
| 8. | Вентилатор да поседује следеће аларме: |
| 8.1. | Притисак у дисајним путевима |
| 8.2. | Експираторни минутни волумен |
| 8.3. | Тидални волумен |
| 8.4. | Апнеа аларм |
| 8.5. | Фреквенца спонтаног дисања |
| 8.6. | Инспираторна О2-концентрација |

### Минималне техничке карактеристике које Мобилни електро-хидраулични опеарациони сто (партија 2.а) мора да поседује:

| Ред.бр. | Опис |
| --- | --- |
| 1. | Пет сегмената лежајне површине |
| 2. | Радиотранспарентност за X зраке свих елемената стола, горња плоча без укрштања шипки |
| 3. | Дебљина тапацирунга: мин.60 mm |
| 4. | Тапацирунг отпоран на средства за дезинфекцију, са могућношћу скидања ради прања |
| 5. | Ширина стола са бочним шинама: мин. 590 mm |
| 6. | Укупна дужина стола са носачима ногу и главе: мин.2100 mm |
| 7. | Димензије бочних шина: 25x10 mm |
| 8. | Рам лежајне површине урађен од висококвалитетног киселоотпорног нерђајућег челика |
| 9. | Основа стола урађена од висококвалитетне пластике |
| 10. | Стуб урађен од висококвалитетног киселоотпорног нерђајућрг челика |
| 11. | Покретљивост стола обезбеђена преко четири двострука точка |
| 12. | Кочнице на сва три точка |
| 13. | Статичка носивост стола: мин.250 кг |
| 14. | Динамичка носивост стола: мин.185 кг |
|  | Подешавање операционог стола: |
| 1. | Висина стола у крајњем горњем положају: мин.950 mm |
| 2. | Висина стола у крајњем доњем положају: макс. 690 mm |
| 3. | Trendelenburg/Anti trendelenburg:+30 степ./-30 степ. |
| 4. | Латерални нагиб (лево/десно): 20 степ. |
| 5. | Нагиб дела за главу: +25степ./-45 степ. |
| 6. | Нагиб седалног дела: +70 степ./-40 степ. |
| 7. | Нагиб дела за ноге: +20 степ./-90 степ. |
| 8. | Ручно регулисање померање стола: -вертикално померање стола: горе/доле -бочно нагињање стола: лево/десно -trendelenburg и anti trendelenburg -латерално -носач главе: горе/доле -носач ногу: горе/доле -промена угла између ослонца ногу (могућ угао до 90) -лонгитудинално померање 250 mm |
|  | Додаци: |
| 1. | Лира са држачем (Клампна) ком.1 |
| 2. | Носач инфузије са четири куке са држачем ком. 1 |
| 3. | Бочни подупирач са клампном ком.1 |
| 4. | Универзални адаптер за додатке ком.1 |
| 5. | Адаптер за држач главе ком.1 |
| 6. | Потковичасти држач главе ком.1 |
| 7. | Носач руке са каишом и клампном ком.1 |

### Минималне техничке карактеристике које Опеарациона лампа ЛЕД технологије (партија 2.б) мора да поседује:

| Поз. | Опис |
| --- | --- |
| 1. | Главно светло |
| 1.1 | Главно светло је јачине мин. 140000 Ix |
| 1.2 | Технологија ЛЕД, лед сијалице беле боје |
| 1.3 | Поседује електрично подешавање светлосног поља |
| 1.4 | Температура боје мин. 39000 К |
| 1.5 | Индекс приказа боја (color rendering index) Ra, min.95 |
| 1.6 | Дубина светлосног снопа код главног светла је 1100 mm |
| 1.7 | Могућност електричног затамњивања од 45.000Ix до 140.000Ix |
| 1.8 | Пречник снопа осветљења, на дистанци од 1m од 200 до 250 mm или боље |
| 1.9 | Површина осветљења мин. 2000 cm2 |
| 1.10 | Радни век ЛЕД диоде мин. 50000 часова |
| 1.11 | Повећање температуре код главе хирурга <1 степ. |
| 1.12 | Контрола јачине светлости на самој лампи и на контролном панелу монтираном на зид |
| 1.13 | Напајање 220-240V/50-60 Hz |
| 1.14 | Максимална потрошња електричне енергије максимално 90W |
| 1.15 | Kласа заштите кућишта лампе IP42 |
| 1.16 | Површина светлосног елемента израђена од стакла, отпорна на огреботине, ударце и дезинфекциона средства |
| 1.17 | Могућност замене појединачних светлосних елемената без комплетног демонтирања лампе |
| 2. | Помоћно светло-сателит |
| 2.1 | Сателит је јачине мин. 120000 Ix |
| 2.2 | Технологија ЛЕД, лед сијалице беле боје |
| 2.3 | Поседује електрично подешавање светлосног поња |
| 2.4 | Температура боје мин. 3900 К |
| 2.5 | Индекс приказа боја (color rendering index) Ra, мин.95 |
| 2.6 | Дубина светлосног снопа код помоћног светла је 1100mm |
| 2.7 | Могућност електричног затамњивања од 45,000Ix до 140.000 Ix |
| 2.8 | Пречник снопа осветљења, на дистанци од 1m од 200 до 250 mm или боље |
| 2.9 | Површина осветљења мин. 2000 cm2 |
| 2.10 | Радни век ЛЕД диоде мин. 50000 часова |
| 2.11 | Повећање температуре код главе хирурга <1степ. |
| 2.12 | Контрола јачине светлости на самој лампи и на контролном панелу монтираном на зид |
| 2.13 | Напајње 220-240V/50-60 Hz |
| 2.14 | Максимална потрошња електричне енергије максимално 60W |
| 2.15 | Класа заштите кућишта лампе IP42 |
| 2.16 | Површина светлосног елемента израђена од стакла, отпорна на огреботине, ударце и дезинфекациона средства |
| 2.17 | Могућност замене појединачних светлосних елемената без комплетног демонтирања лампе |
| 3. | Додатна опрема |
| 3.1 | Контролни панел на зиду за управљање светлом |
| 3.2 | Ручке за подешавање лампе из стерилног поља, аутоклавабилне |

Минималне техничке карактеристике које Aпарат за анестезију (партија 3.), мора да поседује:

| Ред. бр. | Опис |
| --- | --- |
| 1. | Апарат треба да буде покретан |
| 2. | Апарат треба да има три фиоке за смештај потрошног материјала и осталог |
| 3. | Интегрисана батерија капацитета мин. 90 минута |
| 4. | Модови вентилације |
| 4.1. | Мануелна вентилација |
| 4.2. | Аутоматска вентилација |
| 4.3. | Модови аутоматске вентилацијеконтроле волумена (VC) и притиска (PC) |
| 5. | Електронски контролисан вентилатор |
| 6. | Тидални волумен од 20 ml до 1500 ml и више |
| 7. | Дисајна фреквенца од 4 до 80 и више |
| 8. | Лимит притиска од 0 – 50 cmH2O и више |
| 9. | PEEP подесив 0 – 35 cmH2O и више |
| 10. | Вапоризер мора поседовати електронско убризгавање |
| 11. | Дигитални приказ концентрације гасова |
| 12. | Максималан проток мин. 180 L/min |
| 13. | Интегрисана безбедносна функција која обезбеђује минимум 21% О2 у комбинацији О2 и ваздух |
| 14. | Пулт за писање |
| 15. | Колор тач скрин екран за очитавање параметара вентилације мин. 15 инча |
| 16. | Параметри који се мере: инспираторна концентрација О2, фреквенција дисања, експираторни тидални волумен, минутни волумен, вршни ваздушни притисак (peak), PEEP, средњи и плато притиска |
| 17. | Запремина CO2 апсорбера мон. 0,7 литара, једнократни |
| 18. | Кружни систем |
| 19. | Приказ минимум шест кривих (притисак, проток, волумен, анестетик, CO2, O2) |
| 20. | Апарат долази са интегрисаним аспиратором као и одводом вишка наркозних гасова |
| 21. | Уз апарат се испоручује севофлурански вапоризер |
| 22. | Уз апарат долази и њему компатибилан пацијент монитор са одговарајућим носачима |
| 23. | Екран колор минималне дијагонале 17 инча |
| 24. | Приказ минимално 12 графичких прилаза / канала истовремено |
| 25. | Пацијент монитор може да се користи са свим категоријама пацијената: одрасли, деца и неонатуси |
| 26. | Пацијент монитор поседује интерну интегрисану батерију капацитета минимум 2 часа |
| 27. | ECG минимално 5 извода, детекција и анализа аритмије |
| 28. | SpO2, opseg merewa 1 – 100% |
| 29. | Pulse rate, опсег мерења 20 - 250 pm |
| 30. | NiBP, обавезни модови аутоматско, мануелно и континуирано мерење NiBP, мерење систолног, диастолног притиска и пулса, резолуција мерења минимално 1 mmHg |
| 31. | Температуре, опсег мерења минимално 0 - 50(C, резолуција мерења 0,1(C |
| 32. | Мерење параметра: капнографије |
| 33. | Време мерења тренд података минимално 120 часова |
| 34. | Меморисање свих података и трендова приликом гашења (искључивања) монитора |
| 35. | Аларм, кориснички подесива горња и доња граница аларма, аудио и визуелни, кориснички избор приоритета аудио и визуелни |

Минималне техничке карактеристике које Мобилни рентген са Ц луком (партија 4.), мора да поседује:

| Ред.бр. | Опис |
| --- | --- |
| 1. | Ц-лук који подржава генератор високе волтаже |
| 1.1. | Рендгенска сонда |
| 1.2. | Рендгенска контрола |
| 1.3. | Појачивачи слике |
| 1.4. | 2 ком LCD 19 инча монитор |
| 1.5. | Ротациона анода |
| 2. | Колиматор |
| 2.1. | Паралелни колиматор |
| 2.2. | Ротација колиматора миним. 180° |
| 2.3. | Ирис колиматор |
| 3. | Флуороскопски модови |
| 3.1. | Континуална флуороскопија |
| 3.2. | Пулсна флуороскопија |
| 3.3. | "Снапсхот" |
| 4. | Флуороскопски и радиографски параметри |
| 4.1. | Фокус при флуороскопији максимално 0,6 мм |
| 4.2. | Струја при континуалној флуороскопији минимално 3 mА |
| 4.3. | Струја при радиографији минимално 20 mА |
| 4.4. | Дигитална радиографија "Snapshot" минимално 8 mА |
| 4.5. | Опсег напона при флуороскопији 40-110 kW |
| 4.6. | Фокус при радиографији максимално 1,4 mm |
| 4.7. | Опсег струја при радиографији минимално 1-80 mAh |
| 4.8. | Носач касета |
| 5. | Механички параметри Ц-лука |
| 5.1. | Обртна ротација минимално 112° |
| 5.2. | Дубина Ц-лука минимално 58 цм |
| 5.3. | Слободан простор Ц-лука минимално 67 cm |
| 5.4. | Латерална ротација минимално +/- 180° |
| 5.5. | Моторизовано вертикално померање минимално 40 cm |
| 5.6. | Мануелно хоризонтално померање минимално 20 cm |
| 5.7. | "Wig-wag" +/- 10° |
| 5.8. | Термички капацитет кућишта аноде > 700 KHU |
| 6. | Светлосни појачивач |
| 6.1. | CCD камера |
| 6.2. | Број видних поља минимално 3 |
| 6.3. | Величина поља 9"/6"/4,5" |
| 6.4. | CCD матрица минимално 752 x 582 |
| 6.5. | Пропусни опсег минимално 20 kHz |
| 6.6. | Видео сигнал CCIP/50Hz, 625 линија |
| 6.7. | Грид минимално 8:1, 40 l/cm |
| 7. | Процесирање слике |
| 7.1. | "Last image hold" (LIH) |
| 7.2. | Трансфер слике са левог на десни монитор |
| 7.3. | Матрица приказа минимално 768 x 576 x 8 bita |
| 7.4. | Интегрисани CD резач |
| 7.5. | Интегрисани USB порт |
| 7.6. | Копирање слика у BMP и JPEG форматима |
| 7.7. | Ротација слике 360° |
| 7.8. | Горе/Доле огледање |
| 7.9. | Лево/Десно огледање |
| 7.10. | Унос података о пацијенту |
| 7.11. | Меморија мин. 50.000 снимака |
| 7.12. | Обрађивање слика у BMP и JPEG |
| 7.13. | Формирање базе података |

### Прилог бр. 4.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),односно да има дозволу издату од стране надлежног органа-Министарства здравља (Решење министарства здравља за обављање делатности).

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом за извршење уговора и реализацију сервиса;

- Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, односном    позитиван финансијски биланс, тј. да понуђач није пословао са губитком;

- Да примењује стандард ISO 9001.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

### Прилог бр. 4.1.a

# ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Сагласно члану 61. став 4. тачка 3., члановима 75-77. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12) заинтересовани понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен образац доказа за испуњавање услова као и потребне доказе.

За правна лица

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра: - Агенције за привредне регистре (за привредна друштва) - Привредни суд (за установе) |  |  |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда и Вишег суда Београд, посебно одељење) и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца пре отварања понуда) |  |  |  |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | - Потврде привредно и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или - потврде Агенције за привредне регистре,да код овог органа није регистровано као привредно друштво коме је изречена забране обављања делатности (не старија од два месеца пре отварања понуда, а издат након објављивања позива за подношење понуда,) |  |  |  |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије | Уверења: - пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и . - надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старија од два месеца пре отварања понуда). |  |  |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежог органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. | Решење Министарства здравља за обављање делатности (промета или производње медицинских средстава) која је предмет јавне набавке, у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима. Лиценца за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања извора јинузујућег зрачења издате од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност. (Лиценца се доставља само уз понуду за партију 4. ) |  |  |  |
| 6. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Прилог бр.5) |  |  |  |

| Ред. бр. | Услови из члана 76. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом | -Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о томе да располаже техничко – технолошким и кадровским капацитетима за извршење јавне набавке и да примењује смернице добре праксе. (Прилог бр. 6) -Оригинална потврда произвођача или инозаступника за Европу о постојању овлашћеног сервиса за територију Републике Србије; -Доказ о оспособљености сервисера, односно важећи сертификат сервисера. - Потврда овлашћене установе да је сервисер оспособљен за рад са изворима јонизујућег зрачења и спровођења мера заштите од јонизујућег зрачења у складу са чланом 26. Правилника о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности (само уз понуду за партију 4. ). - Фотокопија образца М којим се доказује статус радног односа сервисера; |  |  |  |
| 8. | Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом | Биланси стања за 2011, 2012. и 2013 годину или извод из биланса стања са Мишљењем овлашћеног ревизора; за мала правна лица: биланс стања оверен од надлежног органа у време предавања завршног рачуна; |  |  |  |
| 9. | Примена стандарда ISO 9001 за понуђача | Важећи сертификат ISO 9001 |  |  |  |

Напомена за доказ под тачком бр.2.:

-Уколико потврдом (уведењем или сл) надлежног Основног суда нису обухваћена и кривична дела из надлежности Вишег суда неопходно је доставити и потврду (уверење или сл.) надлежног Вишег суда.

- Уколико правно лице има више законских заступника неопходно је доказ о неосуђиваности из надлежне полицијске управе МУП-а доставити за сваког од законског заступника.

### Прилог бр. 4.1б

За предузетнике

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра |  |  |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца пре отварања понуда) |  |  |  |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | - Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или - потврде Агенције за привредне регистре, да код овог органа није регистровано да му је, као привредном субјекту, изречена мера забране обављања делатности (не старија од два месеца пре отварања понуда, а издат након објављивања позива за подношење понуда) |  |  |  |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије | Уверења: - пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старија од два месеца пре отварања понуда). |  |  |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежог органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвидјена посебним прописом. | Решење Министарства здравља за обављање делатности (промета или производње медицинских средстава) која је предмет јавне набавке, у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима. Лиценца за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања извора јинузујућег зрачења издате од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност. (Лиценца се доставља само уз понуду за партију 4. ) |  |  |  |
| 6. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Прилог бр.5) |  |  |  |

| Ред. Бр. | Услови из члана 76. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом | -Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о томе да располаже техничко – технолошким и кадровским капацитетима за извршење јавне набавке и да примењује смернице добре праксе (Прилог бр. 6) -Оригинална потврда произвођача или инозаступника за Европу о постојању овлашћеног сервиса за територију Републике Србије; -Доказ о оспособљености сервисера, односно важећи сертификат сервисера. - Потврда овлашћене установе да је сервисер оспособљен за рад са изворима јонизујућег зрачења и спровођења мера заштите од јонизујућег зрачења у складу са чланом 26. Правилника о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности (само уз понуду за партију 4. ). - Фотокопија образца М којим се доказује статус радног односа сервисера; |  |  |  |
| 8. | Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом | Биланс успеха за 2011, 2012. и 2013. годину или извод из тог биланса; |  |  |  |
| 9. | Примена стандарда ISO 9001 за понуђача | Важећи сертификат ИСО 9001 |  |  |  |

### Прилог бр. 4.1ц

За физичка лица

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца пре отварања понуда) |  |  |  |
| 2. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова (издат након објављивања позива за подношење понуда) |  |  |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије | Уверења: - пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старија од два месеца пре отварања понуда). |  |  |  |
| 4. | Да има важећу дозволу надлежог органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвидјена посебним прописом. | Решење Министарства здравља за обављање делатности (промета или производње лекова или медицинских средстава) која је предмет јавне набавке, у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима. Лиценца за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања извора јинузујућег зрачења издате од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност. (Лиценца се доставља само уз понуду за партију 4. ) |  |  |  |
| 5. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Прилог бр.5) |  |  |  |
| 6. | Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о томе да располаже техничко – технолошким и кадровским капацитетима за извршење јавне набавке и да примењује смернице добре праксе.(Прилог бр. 6) -Оригинална потврда произвођача или инозаступника за Европу о постојању овлашћеног сервиса за територију Републике Србије; -Доказ о оспособљености сервисера, односно важећи сертификат сервисера. - Потврда овлашћене установе да је сервисер оспособљен за рад са изворима јонизујућег зрачења и спровођења мера заштите од јонизујућег зрачења у складу са чланом 26. Правилника о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности.(само уз понуду за партију 4. ) - Фотокопија образца М којим се доказује статус радног односа сервисера; |  |  |  |
| 7. | Примена стандарда ISO 9001 за понуђача | Важећи сертификат ISO 9001 |  |  |  |

Прилог бр. 4.2

НАПОМЕНА: У случају давања заједничке понуде или понуде са подизвођачем, примењив образац из Прилога бр.4.1. (у зависности од правне форме понуђача) копирати у довољном броју за сваког понуђача

НАПОМЕНА:

- Тражени докази се могу доставити у оригиналу или овереним фотокопијама или неовереним фотокопијама. Наручилац задржава могућност да, пре доношења Одлуке о додели уговора, од понуђача, чија је понуда изабрана као најповољнија, затражи да достави на увид оригинал или оверене копије доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама којим испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона, уколико буде било потребе за истим.

- Изјава (из члана 75. став 2. Закона) мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђачи који су регистровани у регистар понуђача, који се води код организације надлежне за  регистрацију привредних субјеката немају обавезу достављања доказа из чл.  75. ст. 1. тач. 1) – 4), на начин предвиђен одредбама члана 77. Закона,  већ уместо истих могу да доставе доказ о упису у регистар понуђача надлежне организације, којим ће доказати испуњеност услова из тачака 1) до 4).

- Докази из тачке 2, 3 и 4. обрасца  из прилога бр.4.1а  и бр.4.1б, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, док доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда- за понуђаче у својству правног лица и предузетника.

-  Докази из тачке 1,2 и 3. обрасца из прилога бр.4.1ц не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, док доказ из тачке 2. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда- за понуђаче у својству физичког лица.

- Стручна комисија Наручиоца неће узимати у разматрање понуде понуђача у својству правног лица и предузетника и одбиће их уколико не садрже доказе из тачака 1. – 9, односно уколико не садрже доказе из тачака 1-7 за понуђаче у својству физичког лица.

- Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења  одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. У том случају потребно је да поред доказа, у колони“Број страна у прилогу“ табеле, наведу адресу интернет странице на којој је могуће извршити увид доказа.

М.П.

________________________________

Одговорно лице понуђача

### Прилог бр. 5.

V  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Као одговорно лице код понуђача ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ у складу са члановима 75. став 2., Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12 ) а у циљу испуњавања законских услова за учествовање у поступку јавне набавке за набавку   медицинске опреме за опремање Ургентног центра за партију ______________________________ за потребе Опште Болнице Ћуприја, као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач ______________________________________________________________________________

поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Изјаву дао и признаје за своју

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју за сваког понуђача.

### Прилог бр. 6.

VI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА  ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА (КАДРОВСКИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)

Као одговорно лице код понуђача ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ у складу са члановима 76. и 77. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12 ) а у циљу испуњавања законских услова за учествовање у поступку јавне набавке за набавку медицинске опреме за опремање Ургентног центра, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач ___________________________________________________________________________:

- располаже техничко – технолошким и кадровским капацитетима за извршење јавне набавке;

- примењује смернице добре праксе у дистрибуцији медицинских средстава,

Кључно техничко особље, које ће бити одговорно за извршење уговора, као и лица одговорна за контролу квалитета  и сервис су:

| р.б. | Име и презиме | Стручна спрема и број сертификата о обучености | Радно ангажовање |
| --- | --- | --- | --- |

Адреса најближег сервиса _________________________________________

Изјаву дао и признаје за своју

М.П.

________________________________

Одговорно лице

### Прилог бр. 7.

VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су наведене у тендерској документацији или подношење понуде која је у довољној мери не одговара конкурсној документацији представља у сваком погледу ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је каталог, проспект и сл на енглеском језику исто мора бити достављено и у преводу на српски језик.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, број телефон и лице за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе, број телефона и лица за контакт свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића бр.78, 35230  Ћуприја, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ________________________________, (навести предмет набавке, број и назив партије)  - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуду је пожељно и препоручљиво доставити повезану, уредно сложену, документацију средити према редоследу из конкурсне документације.

Крајњи рок за доставу понуда је 30.-ти дан од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 1200 часова, дана 05.06.2014.године .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду је пожељно и препоручљиво доставити повезану, уредно сложену, документацију средити према редоследу из конкурсне документације.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића бр.78, 35230 Ћуприја,  са назнаком предмета набавке и партије:

„Измена понуде за јавну набавку добра –  ________________________, ВЈН бр. 5/2014  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра –  _______________________, ВЈН бр. 5/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра –  _______________________, ВЈН бр. 5/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра –  ___________________, ВЈН бр. 5/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу, број телефона и лице за контакт  понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Прилогу бр.8 (Образац понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је и да у попуни прилоге 8.3. и 8.4. са траженим подацима. Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова и попуњеним Образцем за испуњеност услова (Прилог 4.1. и 4.2. )

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача  потребно је попунити прилоге 8.2. и 8.4. са траженим подацима а саставни део заједничке понуде мора бити и споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова и Образцем за испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је одложено, по преносу  средстава од стране Министарства здравља Републике Србије, на основу документа – рачуна-отпремнице о испорученом добру коју испоставља понуђач као и Записника о примопредаји добара, а којим је потврђена испорука.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција  - минимум 24 месеци од дана извршене примопредаје предмета набавке.

У гарантном периоду на терет понуђача су сви трошкови: превентивно одржавање, редовно одржавање, резервни делови, услуге сервиса за све врсте кварова насталих на било који начин осим намерним механичким оштећењем, трошкови превоза сервисера и сл.

За понуђени гарантни рок потребна потврда или изјава произвођача.

8.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара)

Рок испоруке добара: Понуђач се обавезује да добро које је предмет јавне набавке у траженој количини испоручи у року који је дао у понуди, који не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке  – на адресу наручиоца, ф-ко Служба наручиоца

Приликом испоруке понуђач је у обавези да достави оргинално упутство за рад са свим шемама на понуђеном апарату овереног од стране понуђача са преводом као и сервисну књижицу апарата који ће се попуњавати приликом сваког сервиса.

Едукација особља за рад извршиће се у трајању од максимум 2 радна дана,а која ће поред стандарне обуке обухватати и обуку за правилно руковање и безбедан рад са истим.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.5. Захтев у погледу отклањања квара на апарату у гарантном року

Понуђач је дужан да  се у року од 24 часа од дана добијања захтева од стране наручиоца за поправку одазове. Уколико понуђач у року од 7 дана не отклони квар дужан је да донесе други апарат на коришћење кориснику док се исти не поправи.

8.6. Захтев у погледу постгаранцијске подршке

Понуђач се обавезује да у периоду од минимално 5 година од дана престанка гарантног рока  пружа постгаранцијску подршку односно да одржава опрему у складу са препоруком произвођача и обезбеди резервне делове за апарат.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.Иста је фиксна и не може се мењати.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови (нпр. испоруке, складиштења, превоза, царине, инсталација, едукација кадра и сл.)  тако да наручилац неће надокнађивати додатне трошкове.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђачи уз понуду достављају финансијску гаранцију:

За озбиљност понуде и то:

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде-неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% вредности понуде, са ПДВ-ом, као гаранцију да неће мењати или повући своју понуду или одбити да потпише Уговор уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија са роком важења од 90 дана  или

- бланко соло меницу са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа код пословне банке и потврдом о регистрацији менице код надлежне банке. Иста наплатива безусловно, неопозиво, без протеста, у корист наручиоца, на износ од 10% вредности понуде, са ПДВ-ом,

За добро извршњењe посла:

- Писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла  и отклањања квара у гарантном року- неопозиву, безусловну, без права на приговор и плативу на први позив на износ од 10 % вредности понуде (са ПДВ-ом), са роком важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе:

Приликом потписивања уговора:

-Неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10% од вредности уговора (са ПДВ-ом), као гаранцију за добро извршење посла, која је са роком важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Наручилац неће платити нити један износ пре него што прими банкарску гаранцију за добро извршење посла. Ова гаранција биће активирана ако понуђач не испуни или неуредно испуни своју уговорну обавезу;

Приликом испоруке предметног добра:

-бланко соло меницу са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа код пословне банке и потврдом о регистрацији менице код надлежне банке. Иста наплатива безусловно, неопозиво, без протеста, у корист наручиоца, на износ од 5% вредности понуде, са ПДВ-ом.

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу

Уколико је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврсан у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, дужан је да достави једну бланко оверену меницу (регистрована меница од стране банке, са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа) на износ од 15 % вредности понуде без ПДВ-а.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиву тајну биће коришћени само за намене јавне набавке и неће бити доступне ником мимо круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Наручилац ће као поверљиво третирати она документа која у десном горњем углу има исписано “ПОВЕРЉИВО” а испод тога потпис лица које потписује понуду. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде које су значајни за примену елемената критерјиума и избор понуде.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail javnenabavkeobc@gmail.com   или факсом на број 035/8474-306) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВЈН бр 6/2014”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“. Методологија вредновања и ближи опис критеријума приказан је у Прилогу бр. 14.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavkeobc@gmail.com, факсом на број 035/8474-306 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

17. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора бити оригинал, на обрасцу понуде конкурсне документације наручиоца, јасна, недвосмислена и читко попуњена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, где је предвиђено. Образац понуде не може се попуњавати графитном оловком или фломастером. Свака учињена грешка у попуњавању мора бити оверене печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуђач понуду може поднети за једну или више партија које су предмет набавке. Понуда мора бити поднета на начин који ће омогућити оцењивање за сваку партију посебно.

Неприхватљиве, непотпуне и неодговарајуће понуде као и понуде са варијантама неће се даље разматрати, већ ће бити одбијене;

- Прилог бр.4.1. и 4.2. – Понуђач попуњава наводећи податке о документацији коју доставља уз овај образац, као доказ о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12) и осталу тражену документацију примерену предмету јавне набавке.

Прилог бр. 4.1а попуњавају понуђачи у својству правног лица

Прилог бр. 4.1б попуњавају понуђачи у својству предузетника

Прилог бр. 4.1ц попуњавају понуђачи у својству физичког лица

Образце оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.5. – попуњавају понуђачи у циљу испуњавања услова из члана 75. став 2.Закона, односно тачке бр.6 прилога бр.4.1а и 4.1б, тачке бр.5 прилога бр.4.1ц.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.6. – попуњавају понуђачи у циљу испуњавања услова из члана 76. Закона, за технички и кадровски капацитет, односно тачку бр.7 прилога бр.4.1а и 4.1б, тачке бр.6. прилога бр.4.1ц.

Подаци приказани у овом прилогу (сервисери и место сервиса морају се поклапати са достављеном документацијом о обучености сервисера, образцем М и потврдом о сервису )

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр. 8 –Образац понуде попуњава се тако што понуђач уноси тражене податке. Уз овај прилог обавезно је доставити и потврду или изјаву произвођача (оверену и потписану) којом се потврђује дужина понуђеног гарантног рока и постгаранцијске подршке.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

Прилоге бр.8.2., 8.3. и 8.4. понуђачи попуњавају у случају да подносе заједничку понуду или наступају са подизвођачем, у складу са датим упутством.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.9. – Техничке карактеристике понуђеног добра. Понуђач читко и јасно попуњава табелу 1., тако што у колоне од 3 – 7 уноси тражене податке.

- Део прилога бр. 9 су фотокопије или оригинали:

-Проспекта, произвођачке спецификације, декларације производа, каталога или сл.(нешто од наведених) издато од стране произвођача. Уколико наведене техничке карактеристике нису садржане у наведеној документацији исти се могу, само у том случају, доказати и потврдом или изјавом произвођача.

-Решење о стављању у промет медицинског средства или решење о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава (који је предмет набавке) издату од стране Агенције за  лекове и медицинска средства (у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима)

- сертификат ЕЦ/ЦЕ произвођача за предмет набавке  или изјава о усаглашености са Европском   директивом за медицинска средства ЕЕЦ 93/42 (декларација о конформитету)

НАПОМЕНА: Уколико нека од добара, која су предмет набавке, нису, према одредбама Закона о лековима и медицинским средствима, квалификована као медицинско средство или лек, понуђачи немају обавезу достављања наведених решења Агенције. У том случају неопходно је овај податак написати у ''напомени'' и  доставити доказ о томе (потврда, уверење, изјава понуђача, мишљење или слично)

У табели 2 понуђачи такође уписују тражене податке:

- Колону ''ДА/НЕ'' попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђени уређај испуњава обавезне техничке карактеристике.

- Колону ''Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике'' попуњава са наводећи  назив проспекта, каталога или сл.издатог од стране произвођача у коме се налази доказ о испуњености тражене техничке карактеристике као и карактеристика које се оцењују (за партије 2. и 4). Доказ у документима произвођача обележити маркером и означити редним бројем из обрасца техичке спецификације/карактеристике.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.10 Модел уговора - понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином уговора. Понуђач попуњава само један примерак уговора уколико конкурише за више партија (обзиром да је модел уговора идентичан за све партије), и то тако што у члану два уписује бројеве партија.

Уколико се подноси заједничка понуда у моделу Уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача. Сваки од подизвођача ће бити уписан у Уговору, у случају избора такве понуде.

- Прилог бр.11. – Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

-  Под тачком 1. понуђачи уписују укупну цену без ПДВ-а;

- Под тачком 2. уписује се износ и проценат посебно за сваки од трошкова који чине укупну цену (трошкови испоруке,царина,акциза,трошкови превоза, трошкови материјала итд);

-  Под тачком 3. уписује се стопа ПДВ-а;

-  Под тачком 4. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;

-  Под тачком 5. уписује се укупна цена са ПДВ-ом.

Обзиром да је јавна набавка обликована у партије понуђачи попуњавају наведени образац са сваку партију.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача

- Прилог бр.12. – Изјава о независној понуди - примерак изјаве које попуњава понуђач - јасно попуњена или откуцана, потписана и оверена печатом одговорног лица код понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју примерка.

- Прилог бр.13. – Образац трошкова припреме понуде – Образац може  попунити понуђач уколико има трошкове око припреме понуде (израда узорка, трошкова прибављања средстава обезбеђења) – јасно попуњена или откуцана, потписана и оверена печатом одговорног лица код понуђача.

Уколико понуђач нема или не жели приказати трошкове довољно је прецртати табелу или оставити је празну и потписати и оверити образац.

18. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:

1) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац за оцену испуњености услова“  ( Прилог 4.1 и 4.2.);

2) докази о испуњености услова из члана 75., 76. и 77. ЗЈН (Прилог 4.1 и 4.2);

3.1) докази о испуњености обавезних услова за правна лица  (Прилог бр.4.1а);

3.2) докази о испуњености обавезних услова за предузетнике (Прилог бр.4.1б);

3.3) докази о испуњености обавезних услова за физичка лица (Прилог бр.4.1ц);

4.) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача o поштовању обавеза“  (Прилог 5.)

5.) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача o испуњености услова“  (Прилог 6.)

6.) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац понуде“  ( Прилог 8.);

6.1. Изјава (потврда) произвођача о дужини гарантног рока и изјава (потврда) произвођача о постгаранцијској подршци.

6.2.попуњен, печатом оверен и потписан „Општи подаци о понуђачу “, (Прилог бр.8.1);

6.3.попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду“, уколико понуду подноси група понуђача (Прилог бр.8.2), као и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

6.4. попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача о ангажовању подизвођача“, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу  (Прилог бр.8.3.);

6.5.попуњен, печатом оверен и потписан „Општи подаци о члану групе понуђача/подизвођача“, уколико понуду подноси група понуђача или са подизводјачем (Прилог бр.8.4);

7) Попуњен, печатом оверен и потписан прилог „Техничке карактеристике (спецификације)“ (Прилог бр.9.);

9.1.) Решење Агенције за лекове и медицинска средства за предмет набавке;

9.2.) сертификат ЕЦ/ЦЕ произвођача за предмет набавке  или изјава о усаглашености са Европском директивом за медицинска средства ЕЕЦ 93/42 (декларација о конформитету)

9.3.) Каталог, проспект, произвођачка спецификација, декларација производа, и сл. документација;

8) попуњен, печатом оверен и потписан „Модел уговора“ (Прилог бр.10);

9) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац структуре цене“ (Прилог бр.11);

10) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава о независној понуди“  (Прилог бр.12);

11) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац трошкова припреме понуде“ (Прилог бр.13);

12) Финансијска гаранција за озбиљност понуде (банкарска гаранција или меница са пропратном документацијом)

13) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла;

19. ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА

Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању мора поднети пуномоћје за учешће са, потписом и овером од стране овлашћеног лица Понуђача;

20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Сви трошкови везани за припрему понуде падају искључиво на терет понуђача;

Прилог бр. 8.

VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Пун назив понуђача _________________________________________________

Седиште и адреса понуђача___________________________________________

На основу објављеног јавног позива за јавну набавку добара – медицинске опреме за опремање Ургентног центра Опште болнице Ћуприја, достављамо следећу

П О Н У Д У

Да квалитетно извршимо и у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде испоруку, инсталацију, пуштање у рад добра из партије 1 – респиратори (2 комада) као и  едукацију карда за рад на истом, на начин:

а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

1.Понуђена цена

| Вредност респоратора изражена у динарима без ПДВ-а јединична цена: |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде за 2 комада изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде за 2 комада изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима(укупна вредност са ПДВ-ом): |  |

2. Рок испоруке_______ дана од дана закључења уговора. (не дужи од 60 дана)

3. Место испоруке – ф-ко Служба Наручиоца

4.Гарантни рок у трајању од ________месеца/и, од дана примопредаје. (минимално 24 месеца)

5. Постгаранцијска подршка у трајању од _______________година од дана истека гарантног рока.

(минимално 5 година)

6. За извршење јавне набавке ангажујемо ____подизвођача (уписати број подизвођача).

7. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

8. Важност понуде износи _____________дана од дана отварања понуда ( минимално 90 дана ).

9. Начин плаћања: по преносу средстава од стране Министарства здравља РС.

Датум: _______________

М.П.

Потпис одговорног лица

__________________________________

Прилог бр. 8.

VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Пун назив понуђача ____________________________________________

Седиште и адреса  понуђача_____________________________________

На основу објављеног јавног позива за јавну набавку добара – медицинске опреме за опремање Ургентног центра Опште болнице Ћуприја, достављамо следећу

П О Н У Д У

Да квалитетно извршимо и у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде испоруку, инсталацију, пуштање у рад добра из партије 2 – Уређаји за операционе сале: Мобилни електро хидраулични операциони сто и Операциона лампа ЛЕД технологије као и  едукацију карда за рад на истима, на начин:

а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

1.Понуђена цена

| Вредност операционог стола изражена у динарима без ПДВ-а, јединична цена: |  |
| --- | --- |
| Вредност операционе лампе ЛЕД технологије изражена у динарима без ПДВ-а, јединична цена: |  |
| Укупна вредност понуде за операциони сто и операциону лампу изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима(укупна вредност са ПДВ-ом): |  |

2. Рок испоруке_______ дана од дана закључења уговора. (не дужи од 60 дана)

3. Место испоруке – ф-ко Служба Наручиоца

4.Гарантни рок у трајању од ________месеца/и, од дана примопредаје. (минимално 24 месеца)

5. Постгаранцијска подршка у трајању од _______________година од дана истека гарантног рока.

(минимално 5 година)

6. За извршење јавне набавке ангажујемо ____подизвођача (уписати број подизвођача).

7. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

8. Важност понуде износи _____________дана од дана отварања понуда ( минимално 90 дана ).

9. Начин плаћања: по преносу средстава од стране Министарства здравља РС.

Датум: _______________

М.П.

Потпис одговорног лица

__________________________________

Прилог бр. 8.

VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Пун назив понуђача _____________________________________________________

Седиште и адреса  понуђача_______________________________________________

На основу објављеног јавног позива за јавну набавку добара – медицинске опреме за опремање Ургентног центра Опште болнице Ћуприја, достављамо следећу

П О Н У Д У

Да квалитетно извршимо и у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде испоруку, инсталацију, пуштање у рад добра из партије 3 – Апарат за анестезију као и  едукацију карда за рад на истом, на начин:

а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

1.Понуђена цена

| Укупна вредност понуде апарата за анестезију изражена у динарима без ПДВ-а јединична цена: |  |
| --- | --- |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде апарата за анестезију изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима(укупна вредност са ПДВ-ом): |  |

2. Рок испоруке_______ дана од дана закључења уговора. (не дужи од 60 дана)

3. Место испоруке – ф-ко Служба Наручиоца

4.Гарантни рок у трајању од ________месеца/и, од дана примопредаје. (минимално 24 месеца)

5. Постгаранцијска подршка у трајању од _______________година од дана истека гарантног рока.

(минимално 5 година)

6. За извршење јавне набавке ангажујемо ____подизвођача (уписати број подизвођача).

7. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

8. Важност понуде износи _____________дана од дана отварања понуда ( минимално 90 дана ).

9. Начин плаћања: по преносу средстава од стране Министарства здравља РС.

Датум: _______________

М.П.

Потпис одговорног лица

__________________________________

Прилог бр. 8.

VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Пун назив понуђача _______________________________________________

Седиште  и адреса понуђача________________________________________

На основу објављеног јавног позива за јавну набавку добара – медицинске опреме за опремање Ургентног центра Опште болнице Ћуприја, достављамо следећу

П О Н У Д У

Да квалитетно извршимо и у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде испоруку, инсталацију, пуштање у рад добра из партије 4 – Мобилни рентген са ''Ц'' луком као и  едукацију карда за рад на истом, на начин:

а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

1.Понуђена цена

| Укупна вредност понуде мобилног рентген апарата са ''Ц'' луком, изражена у динарима без ПДВ-а, јединична цена : |  |
| --- | --- |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде мобилног рентген апарата са ''Ц'' луком изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима (укупна вредност са ПДВ-ом): |  |

2. Рок испоруке_______ дана од дана закључења уговора. (не дужи од 60 дана)

3. Место испоруке – ф-ко Служба Наручиоца

4.Гарантни рок у трајању од ________месеца/и, од дана примопредаје. (минимално 24 месеца)

5. Постгаранцијска подршка у трајању од _______________година од дана истека гарантног рока.

(минимално 5 година)

6. За извршење јавне набавке ангажујемо ____подизвођача (уписати број подизвођача).

7. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

8. Важност понуде износи _____________дана од дана отварања понуда ( минимално 90 дана ).

9. Начин плаћања: по преносу средстава од стране Министарства здравља РС.

Датум: _______________

М.П.

Потпис одговорног лица

__________________________________

Прилог 8.1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Одговорно лице |  |
| Број телефона, фаxа, е.меил и особе за контакт |  |
| Текући рачун |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора. |  |

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 8.2

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група  понуђача у отвореном поступку за јавну набавку медицинске опреме за опремање Ургентног центра, партија __________________ за потребе Опште болнице Ћуприја. Овлашћујемо члана групе под редним бројем 1.  _______________________________________________да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем

| Ред. бр. | Назив и седиште члана групе | Учешће члана групе у набавци (таксативно навођење обавезе или процентуално учешће у набавци) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | М.П. |
| 2. |  |  | М.П. |
| 3. |  |  | М.П. |
| 4. |  |  | М.П. |

### НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака, у случају да се јавља већи број понуђача у заједничкој понуди.

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 8.3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке медицинске опреме за опремање Ургентног центра, партија __________________ ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | Назив подизвођача | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач | Проценат набавке коју ће извршити подизвођача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

### НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака, у случају да се јавља већи број подизвођача.

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр.8.4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив члана групе |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Одговорно лице |  |
| Број телефона, фаxа и особе за контакт |  |
| Текући рачун |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |

Напомена: Образац копирати у потребном броју, за сваког члана групе понуђача/подизвођача

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог. 9

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/КАРАКТЕРИСТИКЕ понуђеног добра

Партија 1 – Респиратори

Табела 1

| р.б. | Назив производа | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Број Решења АЛИМС-а | Број сертификата ЕЦ/ЦЕ или изјава о усаглашености | Комерцијални назив производа, тип, модел | Произвођач и земља порекла | Посебне напомене / коментари |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
|  | Респиратор |  |  |  |  |  |

Табела 2 техничких спецификација/карактеристика

| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минималне техничке карактеристике |  |  |  |
| 1. | Вентилациони модови |  |  |  |
| 1.1. | VC-CMV |  |  |  |
| 1.2. | VC-SIMV |  |  |  |
| 1.3. | spnCPAP |  |  |  |
| 1.4. | VC |  |  |  |
| 1.5. | BIPAP или сличан мод |  |  |  |
| 1.6. | SIMV (PRVC) + PS |  |  |  |
| 1.7. | PC-SIMV |  |  |  |
| 1.8. | PC |  |  |  |
| 1.9. | Батеријско напајање минимално 90 минута |  |  |  |
| 1.10. | Тежина пацијента 10 – 250 кг |  |  |  |

| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задржавање удисаја до 30 секунди |  |  |  |
| 3. | Задржавање издисаја до 30 секунди |  |  |  |
| 4. | Колор екран осетљив на додир за приказ крви и параметара вентилације минималне величине 12 инча |  |  |  |
| 5. | Вентилатор може приказати петље и трендове до 24 часа |  |  |  |
| 6. | Остале карактеристике вентилатора: |  |  |  |
| 6.1. | Респираторни (тидални) волумен 100 – 4000 ml |  |  |  |
| 6.2. | Време инспирације 0,1 – 5 секунди |  |  |  |
| 6.3. | Фреквенција вентилације 4 – 150 секунди |  |  |  |
| 6.4. | Инспираторни максимални притисак 1 – 50 cmH2O |  |  |  |
| 6.5. | PEEP подесив 0 – 50 cmH2O |  |  |  |
| 6.6. | Постојање подршке притиском спонтаних удисаја пацијента (pressure suport) 0 – 50 mbar |  |  |  |
| 6.7. | Осетљивост протока тригера 0 – 100% |  |  |  |
| 6.8. | Подешавање концентрације кисеоника 21 – 100% |  |  |  |
| 6.9. | Однос insp – exp 1:10 – 4:1 |  |  |  |
| 7. | Приказ / мониторинг параметра на екрану вентилатора: |  |  |  |
| 7.1. | Притисак |  |  |  |
| 7.2. | Тотални MV |  |  |  |
| 7.3. | Тидални волумен |  |  |  |
| 7.4. | Фреквенција дисања |  |  |  |
| 7.5. | Динамичка комплијанса |  |  |  |
| 7.6. | Статичка комплијанса |  |  |  |
| 7.7. | Однос insp – exp |  |  |  |

| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Вентилатор да поседује следеће аларме: |  |  |  |
| 8.1. | Притисак у дисајним путевима |  |  |  |
| 8.2. | Експираторни минутни волумен |  |  |  |
| 8.3. | Тидални волумен |  |  |  |
| 8.4. | Апнеа аларм |  |  |  |
| 8.5. | Фреквенца спонтаног дисања |  |  |  |
| 8.6. | Инспираторна О2-концентрација |  |  |  |

Прилог. 9

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/КАРАКТЕРИСТИКЕ понуђеног добра

Партија 2 – Уређаји за операционе сале

Мобилни електро хидрулични операциони сто

Табела 1

| р.б. | Назив производа | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Број Решења АЛИМС-а | Број сертификата ЕЦ/ЦЕ или изјава о усаглашености | Комерцијални назив производа, тип, модел | Произвођач и земља порекла | ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ / КОМЕНТАРИ |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
|  | Мобилни електро-хидраулични операциони сто |  |  |  |  |  |

Табела 2 техничких спецификација/карактеристика

| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минималне техничке карактеристике |  |  |  |
| 1. | Пет сегмената лежајне површине |  |  |  |
| 2. | Радиотранспарентност за X зраке свих елемената стола, горња плоча без укрштања шипки |  |  |  |
| 3. | Дебљина тапацирунга: мин.60 mm |  |  |  |
| 4. | Тапацирунг отпоран на средства за дезинфекцију, са могућношћу скидања ради прања |  |  |  |
| 5. | Ширина стола са бочним шинама: мин. 590 mm |  |  |  |
| 6. | Укупна дужина стола са носачима ногу и главе: мин.2100 mm |  |  |  |
| 7. | Димензије бочних шина: 25x10 mm |  |  |  |
| 8. | Рам лежајне површине урађен од висококвалитетног киселоотпорног нерђајућег челика |  |  |  |
| 9. | Основа стола урађена од висококвалитетне пластике |  |  |  |
| 10. | Стуб урађен од висококвалитетног киселоотпорног нерђајућрг челика |  |  |  |
| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| 11. | Покретљивост стола обезбеђена преко четири двострука точка |  |  |  |
| 12. | Кочнице на сва три точка |  |  |  |
| 13. | Статичка носивост стола: мин.250 кг |  |  |  |
| 14. | Динамичка носивост стола: мин.185 кг |  |  |  |
|  | Подешавање операционог стола: |  |  |  |
| 1. | Висина стола у крајњем горњем положају: мин.950 mm |  |  |  |
| 2. | Висина стола у крајњем доњем положају: макс. 690 mm |  |  |  |
| 3. | Trendelenburg/Anti trendelenburg:+30 степ./-30 степ. |  |  |  |
| 4. | Латерални нагиб (лево/десно): 20 степ. |  |  |  |
| 5. | Нагиб дела за главу: +25степ./-45 степ. |  |  |  |
| 6. | Нагиб седалног дела: +70 степ./-40 степ. |  |  |  |
| 7. | Нагиб дела за ноге: +20 степ./-90 степ. |  |  |  |
| 8. | Ручно регулисање померање стола: -вертикално померање стола: горе/доле -бочно нагињање стола: лево/десно -trendelenburg и anti trendelenburg -латерално -носач главе: горе/доле -носач ногу: горе/доле -промена угла између ослонца ногу (могућ угао до 90) -лонгитудинално померање 250 mm |  |  |  |
| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
|  | Додаци: |  |  |  |
| 1. | Лира са држачем (Клампна) ком.1 |  |  |  |
| 2. | Носач инфузије са четири куке са држачем ком. 1 |  |  |  |
| 3. | Бочни подупирач са клампном ком.1 |  |  |  |
| 4. | Универзални адаптер за додатке ком.1 |  |  |  |
| 5. | Адаптер за држач главе ком.1 |  |  |  |
| 6. | Потковичасти држач главе ком.1 |  |  |  |
| 7. | Носач руке са каишом и клампном ком.1 |  |  |  |

Прилог. 9

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/КАРАКТЕРИСТИКЕ понуђеног добра

Партија 2 –– Уређаји за операционе сале

Операциона лампа LED технологије

Табела 1

| р.б. | Назив производа | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Број Решења АЛИМС-а | Број сертификата ЕЦ/ЦЕ или изјава о усаглашености | Комерцијални назив производа, тип, модел | Произвођач и земља порекла | Посебне напомене / коментари |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
|  | Операциона лампа LED технологије |  |  |  |  |  |

Табела 2 техничких спецификација/карактеристика

| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минималне техничке карактеристике |  |  |  |
| 1. | Главно светло |  |  |  |
| 1.1 | Главно светло је јачине мин. 140000 Ix |  |  |  |
| 1.2 | Технологија ЛЕД, лед сијалице беле боје |  |  |  |
| 1.3 | Поседује електрично подешавање светлосног поља |  |  |  |
| 1.4 | Температура боје мин. 39000 К |  |  |  |
| 1.5 | Индекс приказа боја (color rendering index) Ra, min.95 |  |  |  |
| 1.6 | Дубина светлосног снопа код главног светла је 1100 mm |  |  |  |
| 1.7 | Могућност електричног затамњивања од 45.000Ix до 140.000Ix |  |  |  |
| 1.8 | Пречник снопа осветљења, на дистанци од 1m од 200 до 250 mm или боље |  |  |  |
| 1.9 | Површина осветљења мин. 2000 cm2 |  |  |  |
| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| 1.10 | Радни век ЛЕД диоде мин. 50000 часова |  |  |  |
| 1.11 | Повећање температуре код главе хирурга <1 степ. |  |  |  |
| 1.12 | Контрола јачине светлости на самој лампи и на контролном панелу монтираном на зид |  |  |  |
| 1.13 | Напајање 220-240V/50-60 Hz |  |  |  |
| 1.14 | Максимална потрошња електричне енергије максимално 90W |  |  |  |
| 1.15 | Kласа заштите кућишта лампе IP42 |  |  |  |
| 1.16 | Површина светлосног елемента израђена од стакла, отпорна на огреботине, ударце и дезинфекциона средства |  |  |  |
| 1.17 | Могућност замене појединачних светлосних елемената без комплетног демонтирања лампе |  |  |  |
| 2. | Помоћно светло-сателит |  |  |  |
| 2.1 | Сателит је јачине мин. 120000 Ix |  |  |  |
| 2.2 | Технологија ЛЕД, лед сијалице беле боје |  |  |  |
| 2.3 | Поседује електрично подешавање светлосног поња |  |  |  |
| 2.4 | Температура боје мин. 3900 К |  |  |  |
| 2.5 | Индекс приказа боја (color rendering index) Ra, мин.95 |  |  |  |
| 2.6 | Дубина светлосног снопа код главног светла је 1100mm |  |  |  |
| 2.7 | Могућност електричног затамњивања од 45,000Ix до 140.000 Ix |  |  |  |
| 2.8 | Пречник снопа осветљења, на дистанци од 1m од 200 до 250 mm или боље |  |  |  |
| 2.9 | Површина осветљења мин. 2000 cm2 |  |  |  |
| 2.7 | Могућност електричног затамњивања од 45,000Ix до 140.000 Ix |  |  |  |
| 2.8 | Пречник снопа осветљења, на дистанци од 1m од 200 до 300 mm или боље |  |  |  |
| 2.9 | Површина осветљења мин. 2000 cm2 |  |  |  |
| 2.10 | Радни век ЛЕД диоде мин. 50000 часова |  |  |  |
| 2.11 | Повећање температуре код главе хирурга <1степ. |  |  |  |

| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Контрола јачине светлости на самој лампи и на контролном панелу монтираном на зид |  |  |  |
| 2.13 | Напајње 220-240V/50-60 Hz |  |  |  |
| 2.14 | Максимална потрошња електричне енергије максимално 60W |  |  |  |
| 2.15 | Класа заштите кућишта лампе IP42 |  |  |  |
| 2.16 | Површина светлосног елемента израђена од стакла, отпорна на огреботине, ударце и дезинфекациона средства |  |  |  |
| 2.17 | Могућност замене појединачних светлосних елемената без комплетног демонтирања лампе |  |  |  |
| 3. | Додатна опрема |  |  |  |
| 3.1 | Контролни панел на зиду за управљање светлом |  |  |  |
| 3.2 | Ручке за подешавање лампе из стерилног поља, аутоклавабилне |  |  |  |

Прилог. 9

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/КАРАКТЕРИСТИКЕ понуђеног добра

Партија 3 – Aпарат за анестезију

Табела 1

| р.б. | Назив производа | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Број Решења АЛИМС-а | Број сертификата ЕЦ/ЦЕ или изјава о усаглашености | Комерцијални назив производа, тип, модел | Произвођач и земља порекла | ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ / КОМЕНТАРИ |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
|  | Aпарат за анестезију |  |  |  |  |  |

Табела 2 техничких спецификација/карактеристика

| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минималне техничке карактеристике |  |  |  |
| 1. | Апарат треба да буде покретан |  |  |  |
| 2. | Апарат треба да има три фиоке за смештај потрошног материјала и осталог |  |  |  |
| 3. | Интегрисана батерија капацитета мин. 90 минута |  |  |  |
| 4. | Модови вентилације |  |  |  |
| 4.1. | Мануелна вентилација |  |  |  |
| 4.2. | Аутоматска вентилација |  |  |  |
| 4.3. | Модови аутоматске вентилацијеконтроле волумена (VC) и притиска (PC) |  |  |  |
| 5. | Електронски контролисан вентилатор |  |  |  |
| 6. | Тидални волумен од 20 ml до 1500 ml и више |  |  |  |
| 7. | Дисајна фреквенца од 4 до 80 и више |  |  |  |

| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Лимит притиска од 0 – 50 cmH2O и више |  |  |  |
| 9. | PEEP подесив 0 – 35 cmH2O и више |  |  |  |
| 10. | Вапоризер мора поседовати електронско убризгавање |  |  |  |
| 11. | Дигитални приказ концентрације гасова |  |  |  |
| 12. | Максималан проток мин. 180 L/min |  |  |  |
| 13. | Интегрисана безбедносна функција која обезбеђује минимум 21% О2 у комбинацији О2 и ваздух |  |  |  |
| 14. | Пулт за писање |  |  |  |
| 15. | Колор тач скрин екран за очитавање параметара вентилације мин. 15 инча |  |  |  |
| 16. | Параметри који се мере: инспираторна концентрација О2, фреквенција дисања, експираторни тидални волумен, минутни волумен, вршни ваздушни притисак (peak), PEEP, средњи и плато притиска |  |  |  |
| 17. | Запремина CO2 апсорбера мон. 0,7 литара, једнократни |  |  |  |
| 18. | Кружни систем |  |  |  |
| 19. | Приказ минимум шест кривих (притисак, проток, волумен, анестетик, CO2, O2) |  |  |  |
| 20. | Апарат долази са интегрисаним аспиратором као и одводом вишка наркозних гасова |  |  |  |
| 21. | Уз апарат се испоручује севофлурански вапоризер |  |  |  |
| 22. | Уз апарат долази и њему компатибилан пацијент монитор са одговарајућим носачима |  |  |  |
| 23. | Екран колор минималне дијагонале 17 инча |  |  |  |
| 24. | Приказ минимално 12 графичких прилаза / канала истовремено |  |  |  |
| 25. | Пацијент монитор може да се користи са свим категоријама пацијената: одрасли, деца и неонатуси |  |  |  |
| 26. | Пацијент монитор поседује интерну интегрисану батерију капацитета минимум 2 часа |  |  |  |
| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| 27. | ECG минимално 5 извода, детекција и анализа аритмије |  |  |  |
| 28. | SpO2, opseg merewa 1 – 100% |  |  |  |
| 29. | Pulse rate, опсег мерења 20 - 250 pm |  |  |  |
| 30. | NiBP, обавезни модови аутоматско, мануелно и континуирано мерење NiBP, мерење систолног, диастолног притиска и пулса, резолуција мерења минимално 1 mmHg |  |  |  |
| 31. | Температуре, опсег мерења минимално 0 - 50(C, резолуција мерења 0,1(C |  |  |  |
| 32. | Мерење параметра: капнографије |  |  |  |
| 33. | Време мерења тренд података минимално 120 часова |  |  |  |
| 34. | Меморисање свих података и трендова приликом гашења (искључивања) монитора |  |  |  |
| 35. | Аларм, кориснички подесива горња и доња граница аларма, аудио и визуелни, кориснички избор приоритета аудио и визуелни |  |  |  |

Прилог. 9

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/КАРАКТЕРИСТИКЕ понуђеног добра

Партија 4 – Мобилни рентген са Ц луком

Табела 1

| р.б. | Назив производа | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Број Решења АЛИМС-а | Број сертификата ЕЦ/ЦЕ или изјава о усаглашености | Комерцијални назив производа, тип, модел | Произвођач и земља порекла | посебне напомене / коментари |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
|  | Мобилни рентген са Ц луком |  |  |  |  |  |

Табела 2 техничких спецификација/карактеристика

| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минималне техничке карактеристике |  |  |  |
| 1. | Ц-лук који подржава генератор високе волтаже |  |  |  |
| 1.1. | Рендгенска сонда |  |  |  |
| 1.2. | Рендгенска контрола |  |  |  |
| 1.3. | Појачивачи слике |  |  |  |
| 1.4. | 2 ком LCD 19 инча монитор |  |  |  |
| 1.5. | Ротациона анода |  |  |  |
| 2. | Колиматор |  |  |  |
| 2.1. | Паралелни колиматор |  |  |  |
| 2.2. | Ротација колиматора миним. 180° |  |  |  |
| 2.3. | Ирис колиматор |  |  |  |

| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Флуороскопски модови |  |  |  |
| 3.1. | Континуална флуороскопија |  |  |  |
| 3.2. | Пулсна флуороскопија |  |  |  |
| 3.3. | "Снапсхот" |  |  |  |
| 4. | Флуороскопски и радиографски параметри |  |  |  |
| 4.1. | Фокус при флуороскопији максимално 0,6 мм |  |  |  |
| 4.2. | Струја при континуалној флуороскопији минимално 3 mА |  |  |  |
| 4.3. | Струја при радиографији минимално 20 mА |  |  |  |
| 4.4. | Дигитална радиографија "Snapshot" минимално 8 mА |  |  |  |
| 4.5. | Опсег напона при флуороскопији 40-110 kW |  |  |  |
| 4.6. | Фокус при радиографији максимално 1,4 mm |  |  |  |
| 4.7. | Опсег струја при радиографији минимално 1-80 mAh |  |  |  |
| 4.8. | Носач касета |  |  |  |
| 5. | Механички параметри Ц-лука |  |  |  |
| 5.1. | Обртна ротација минимално 112° |  |  |  |
| 5.2. | Дубина Ц-лука минимално 58 цм |  |  |  |
| 5.3. | Слободан простор Ц-лука минимално 67 cm |  |  |  |
| 5.4. | Латерална ротација минимално +/- 180° |  |  |  |
| 5.5. | Моторизовано вертикално померање минимално 40 cm |  |  |  |
| 5.6. | Мануелно хоризонтално померање минимално 20 cm |  |  |  |
| 5.7. | "Wig-wag" +/- 10° |  |  |  |
| 5.8. | Термички капацитет кућишта аноде > 700 KHU |  |  |  |

| Р. Бр | Спецификације/карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Светлосни појачивач |  |  |  |
| 6.1. | CCD камера |  |  |  |
| 6.2. | Број видних поља минимално 3 |  |  |  |
| 6.3. | Величина поља 9"/6"/4,5" |  |  |  |
| 6.4. | CCD матрица минимално 752 x 582 |  |  |  |
| 6.5. | Пропусни опсег минимално 20 kHz |  |  |  |
| 6.6. | Видео сигнал CCIP/50Hz, 625 линија |  |  |  |
| 6.7. | Грид минимално 8:1, 40 l/cm |  |  |  |
| 7. | Процесирање слике |  |  |  |
| 7.1. | "Last image hold" (LIH) |  |  |  |
| 7.2. | Трансфер слике са левог на десни монитор |  |  |  |
| 7.3. | Матрица приказа минимално 768 x 576 x 8 bita |  |  |  |
| 7.4. | Интегрисани CD резач |  |  |  |
| 7.5. | Интегрисани USB порт |  |  |  |
| 7.6. | Копирање слика у BMP и JPEG форматима |  |  |  |
| 7.7. | Ротација слике 360° |  |  |  |
| 7.8. | Горе/Доле огледање |  |  |  |
| 7.9. | Лево/Десно огледање |  |  |  |
| 7.10. | Унос података о пацијенту |  |  |  |
| 7.11. | Меморија мин. 50.000 снимака |  |  |  |
| 7.12. | Обрађивање слика у BMP и JPEG |  |  |  |
| 7.13. | Формирање базе података |  |  |  |

### Прилог бр. 10

IX  МОДЕЛ УГОВОРА

НАЦРТ

УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ

Медицинске опреме за опремање Ургентног центра

Ћуприја,.....................2014. године

(месец)

Општа болница Ћуприја, са седиштем у Ћуприји, улица Миодрага Новаковића бр. 78, кога заступа вд директор, Др Мирослав Стојановић, текући рачун број: 840-787661-65, порески индентификациони број: 105541752 (у даљем тексту овог уговора: КУПАЦ).

и _____________________________________________ са седиштем у ________________ улица ___________________, кога заступа директор, _______________________, текући рачун број: ________________________, порески индентификациони број: _________________, матични број: ____________ (у даљем тексту овог уговора: ПРОДАВАЦ)

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Закључили су дана ________2014. године

УГОВОР

О КУПОПРОДАЈИ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА

ЧЛАН 1.

1.1. Уговорне стране констатују:

- да је КУПАЦ, на основу члана 32. Закона о јавнима набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/12), јавног позива објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и Порталу Службеног гласника Републике Србије спровео отворени поступак јавне набавке за набавку медицинске опреме за опремање Ургентног центра.

- да је ПРОДАВАЦ дана (датум из протокола наручиоца) доставио понуду број (број из протокола наручиоца), која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни део;

- да понуда ПРОДАВЦА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и његов су саставни део;

- да је КУПАЦ у складу са Законом о јавним набавкама у отвореном поступку, на основу понуде ПРОДАВЦА и Одлуке о додели уговора број (број из протокола наручиоца) од (датум из протокола наручиоца) доделио ПРОДАВЦУ Уговор о КУПОПРОДАЈИ медицинске опреме за опремање Ургентног центра.

ЧЛАН 2.

2.1. Предмет Уговора је набавка медицинске опреме за опремање Ургентног центра из партије _________________________________ (у даљем тексту:опрема или добра) одређеног у спецификацији понуде ПРОДАВЦА са ценом која је саставни део његове понуде.

ЧЛАН 3.

3.1. Уговорну цену чине:

    - Цена за целокупни предмет уговора са свим зависним трошковима испоруке, монтаже, пуштања у рад и едукацијом кадра, без пореза на додату вредност из прихваћене понуде ПРОДАВЦА у износу од ______________ динара, односно са обрачунатим порезом на додату вредност у износу од ______________ динара.

    - Цена из члана 3.1.1. подразумева Ф-ко надлежна служба купца са свим трошковима.

ČLAN 4.

4.1. Квалитет опреме која је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати свим техничким карактеристикама и спецификацијама датим у понуди, важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту опреме; уверењима о квалитету, атестима или другој документацији  достављеној уз понуду продавца.

4.2. КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене опреме у било које време и без претходне најаве на место пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

4.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета опреме, трошкови анализе падају на на терет ПРОДАВЦА.

4.4. Квантитативни пријем опреме врши се приликом пријема код Купца у присуству представника Продавца. Евентуалне рекламације од стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена продавцу у року од 24 /двадесетчетири/ часа.

4.5. Квалитативан пријем опреме чини инсталација, пуштање у рад које ће обавити стручно лице продавца уз присуство лица која су одређена од стране купца. У квалитативан пријем спада и едукација кадра на лицу места.

4.6. Ако се записнички утврди да опрема коју је ПРОДАВАЦ испоручио КУПЦУ има недостатке и скривене мане, као и кванитативан недостатак( мање испорученог у односу на понуду) ПРОДАВАЦ мора исте отклонити у року од 7 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, а уколико то не учини или ако се иста или слична грешка понови, ПРОДАВАЦ мора робу заменити новом, које има једнаке или боље карактеристике.

ČLAn 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да приликом закључења уговора достави КУПЦУ банкарску гаранцију као финансијску гаранцију (у складу са конкурсном документацијом)  за добро извршење посла, док ће меницу за отклањање недостатака у гарантном року доставити приликом примопредаје опреме .

5.2. Уколико наручена роба не буде испоручена у складу са одредбама овог Уговора, као и уколико ПРОДАВАЦ не поступи са роковима из члана 8. овог Уговора, КУПАЦ може уновчити средство финасијског обезбеђења из члана 5.1. овог Уговора поднету од стране ПРОДАВЦА.

ČLAN 6.

6.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да предмет уговора из члана 2. овог Уговора испоручи, монтира и пусти у рад и изврши едукацију кадра, по потреби   у року од ______________________ од дана закључења уговора.

6.2. Испорука и пријем робе из члана 2. овог Уговора вршиће се по паритету Ф – цо служба купца.

6.3. Сматра се да је извршена испорука када ПРОДАВАЦ у месту испоруке изврши испоруку, монтажу, , инсталацију, пусти у рад предмет Уговора и едукацију кадра, што ће се записнички константовати уз присуство представника продавца и купца.

6.4. Продавац се обавезује да приликом испоруке купцу преда Упутство за употребу испоручене робе на српском језику и на језику произвођача, уколико је роба страног порекла, као и сервисну књижицу за испоручену опрему.

ČLAN 7.

7.1. КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши по преносу средстава од стране Министарства здравља Републике Србије.

ЧЛАН 8.

8.1. Продавац гарантује да је испоручена роба нова, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог Уговора.

8.2. Гарантни рок за испоручени предмет Уговора износи __________________месеци од дана извршене испоруке, односно потписивање записника о примопредаји, уз обавезну доставу овереног гарантног листа.

8.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да се у случају пријаве квара и других недостатака у гарантном периоду, у вези предмета Уговора, одазове у року од 24 часа од тренутка пријаве од стране надлежне службе Опште болнице Ћуприја,

8.4. У случају немогућности отклањања квара дуже од 5 дана, ПРОДАВАЦ је обавезан да постојећи део замени новим истог типа.

8.5. ПРОДАВАЦ се обавезује да обезбеди и сервисирање предмета Уговора у гарантном периоду, а у свему на начин и под условима из прихваћене понуде.

8.6. Продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део применити нови гарантни рок- преносива гаранција произвођача.

8.7. Продавац се обавезује да уколико се у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој  због квара робе, продужи гарантни рок за дужину периода застоја.

8.8. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације купца до завођења записника потписаног од стране купца И продавца да је добро доведено у исправно стање.

8.7. Продавац се обавезује да пружи посгаранцијску подршку у трајању од ________________месеци по истеку гарантног рока, и то да у наведеном периоду одржава опрему у складу са препоруком произвођача и обезбеди резервне делове за опрему из члана 2. Уговора.

ЧЛАН 9.

9.1. Ако продавац не изврши уговорену обавезу испоруке робе у складу  са одредбама члана 6. овог Уговора, дужан да на име уговорене казне плати купцу пенале у висини од 0.4% дневно, за највише 15 дана прекорачења рока испоруке, након чега ће се реализовати финансијска гаранција из члана 5.1.

9.2.Делимично извршење уговорене обавезе у уговореном року не искључује обавезу плаћања уговорене казне.

ЧЛАН 10.

10.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа.

10.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као виша сила.

ЧЛАН 11.

11.1. Све евентуалне спорове који настани из, или поводом, овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

12.2. Раскид Уговора се захтева писаним путем са раскидним роком од 15 дана.

ЧЛАН 13.

13.1. Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

13.2. На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

13.3. Овај Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, по 2 примерка за обе уговорне стране.

13.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

КУПАЦ                                                                               ПРОДАВАЦ

## Вд Директор-а  						    Директор

Општа болница Ћуприја

Др Мирослав Стојановић

### Прилог бр. 11

# X  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАВАЦИ ДОБАРА

– медицинске опреме за опремање Ургентног центра

за партију бр. _________

| Ред.бр. | Образац структуре цене |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена (без ПДВ-а) | _________________ дин |
| 2. | Посебно сваки од трошкова који чине укупну цену (процентуално и вредносно): |  |
| 2.1 | трошкови испоруке | _________________ дин |
| 2.2 | трошкови материјала | _________________ дин |
| 2.3 | акцизе | _________________ дин |
| 2.4 | царина | _________________ дин |
| 2.5 |  | _________________ дин |
| 2.6 |  | _________________ дин |
| 2.7 |  | _________________ дин |
| 3. | Стопа ПДВ-а |  |
| 4. | Износ ПДВ-а на укупну цену | _________________ дин. |
| 5. | Укупно динара (Укупна цена + износ ПДВ-а) | _________________ дин |

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 12.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Ја________________________________________________као одговорно лице код понуђа_____________________________________________________________________  у  складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12 ), члана 20.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.29/13 ),  у поступку јавне набавке за набавку медицинске опреме за опремање Ургентног центра  Опште Болнице Ћуприја, као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуђач _________________________________________ понуду у предметној набавци за партију-е бр._________________ поднео незвисно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Изјаву дао и признаје за своју

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

### Прилог бр.13.

XII  ОБРАЗАЦ ЗА ПРИКАЗ ТРОШКОВА  ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ -

Медицинске опреме за опремање Ургентног центра

За партију___________

У складу са одредбама чланова  61. и 88 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (''Службени гласник РС'' бр. 29/13)  достављамо трошкове припреме и то :

ТАБЕЛА 1

| Ред. бр | Трошкови припреме (израда узорка, обезбедјивање средства обезбеђења и сл.) | Вредност |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ |  |

Напомена: Понуђач попуњава образац уколико има трошкове припремања понуде.

Уколико нема или их не жели приказати довољно је прецртати табелу или оставити празну  и потписати и оверити образац.

Место  ______________

Датум ______________

М.П. 		      __________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 14.

XIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

ЕКОНОМСКО НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

ЗА ПАРТИЈЕ 2. И 4.

- Вредност партије ф – цо служба наручиоца вреднована пондером 30 по формули:

Поени за цене = 					         x 30 пондера

где је НајповољнијаВредностПартије најнижа вредност партије коју је понудио неко од понуђача, а ПонуђенаВредностПартије је вредност партије за коју се рачуна број бодова.

- Гаранти рок - вреднована пондером 20 по формули

Поени за ГР =				         x 20 пондера

где је Најповољнијигарантни рок најдужи гарантни рок који је понудио неко од понуђача, а Понуђени гарантни рок је рок за коју се рачуна број бодова.

- Техничко-технолошке предности  – оцењиваће се по основу следећих карактеристика добара који су предмет набавке  вреднован пондером 40 .

За партију 2.

Мобилни операциони сто

| Ред.бр | Опис додатне карактеристике | Вредновано подером 0 | Вредновано подером 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Висина стола у крајњем горњем положају | 950mm степени | Више од 950mm |
| 2. | Нагиб седалног дела | +70 степ./-40 степ. | Већи од +70 степ./-40 степ. |
| 3. | Нагиб дела за ноге | +20 степ./-90 степ. | Већи од +20 степ./-90 степ. |
| 4. | Додаци операционом столу поред минималних 7 из Прилога 3.1 | Не | Да |

| Ред.бр | Опис додатне карактеристике | Вредновано подером 0 | Вредновано подером 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Могућност ручне контроле положаја стола | Не | Да |
| 2. | Могућност електричне контроле положаја стола | Не | Да |

Операциона лампа ЛЕД технологије

| Ред.бр | Опис додатне карактеристике | Вредновано подером 0 | Вредновано подером 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главно светло |  |  |
| 1. | Главно светло јачине | 140000 Ix | Више од 140000 Ix |
| 2. | Температура боје | 39000 К | Више од 39000 К |
| 3. | Индекс приказа боја (color rendering index) Ra | 95 | Више од 95 |
| 4. | Дубина светлосног снопа код главног светла | 1100 mm | Више од 1100 mm |
|  | Помоћно светло - сателит |  |  |
| 1. | Сателит јачине | 120000 Ix | Више од 120000 Ix |
| 2. | Температура боје | 3900 К | Више од 3900 К |
| 3. | Индекс приказа боја (color rendering index) Ra | 95 | Више од 95 |
| 4. | Дубина светлосног снопа код помоћног светла | 1100 mm | Више од 1100 mm |

За партију 4.

| Ред.бр | Опис додатне карактеристике | Вредновано подером 0 | Вредновано подером 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Орбитална ротација Ц лука | Мање од 135 степени | Више или једнако од 135 степени |
| 2. | Ширина склопа са Ц луком | Више од 80 цм | Мање или једнако од 80 цм |
| 3. | Тежина склопа са Ц луком | Више од 270 кг | Мање или једнако од 270 кг |
| 4. | Топлотни капацитет кућишта цеви | Мање од 1 МХУ | Више или једнако од 1МХУ |
| 5. | Дигитално процесирање слике | Мање од 12 бите | Више или једнако 12 бите |

Напомена: Техничко-технолошке карактеристике које се оцењују на наведени начин, а које понуђено добро има, уписати у напомени/коментару у Прилогу бр. 9

4.Рок испоруке  вреднован пондером 10 по формули

Поени за рок испоруке =  Најкраћи рок испоруке (у данима) х 10 пондера

Понуђени рок испоруке (у данима)

НАПОМЕНА: У случају да после оцењивања понуда две или више прихватљивих понуде остваре једнак највиши број бодова, наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број поена по основу критеријума рок испоруке.

Прилог бр. 14.

XIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

ЕКОНОМСКО НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

ЗА ПАРТИЈЕ 1. И 3.

- Вредност партије ф – цо служба наручиоца вреднована пондером 40 по формули:

Поени за цене = 					         x 40 пондера

где је НајповољнијаВредностПартије најнижа вредност партије коју је понудио неко од понуђача, а ПонуђенаВредностПартије је вредност партије за коју се рачуна број бодова.

- Гаранти рок - вреднована пондером 30 по формули

Поени за ГР =				         x 30 пондера

где је Најповољнијигарантни рок најдужи гарантни рок који је понудио неко од понуђача, а Понуђени гарантни рок је рок за коју се рачуна број бодова.

3. Рок испоруке  вреднован пондером 30 по формули

Поени за рок испоруке =  Најкраћи рок испоруке (у данима)      х 30 пондера

Понуђени рок испоруке (у данима)

НАПОМЕНА: У случају да после оцењивања понуда две или више прихватљивих понуде остваре једнак највиши број бодова, наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број поена по основу критеријума рок испоруке.

# Text boxes

НајповољнијаВредностПартије

ПонуђенаВредностПартије

Понуђени гарантни рок

Најповољнији гарантни рок

НајповољнијаВредностПартије

ПонуђенаВредностПартије

Понуђени гарантни рок

Најповољнији гарантни рок