5552/1

28.05.2014.

[[

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentancije u postupku

javne nabavke medicinske opreme -  VJN- 6 /14

Povodom Vaših zahteva ref.br.279/2014 od 23.05.2014.godine (kod naručioca primljeni putem elektronske  pošte dana 26.05.2014.godine, zaveden pod br. 5552) za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke medicinske opreme za opremanje operacionog bloka - VJN-6/2014, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeći odgovor.

U vezi minimalnih tehničkih karakteristika koje mobilni elektro elektrohidraulični operacioni sto (stavka l partija 2. )mora da poseduje:

Stavka 5. : Nagib dela za glavu: +25step./-45step.

Pitanje: Da li je prihvatljivo ponuditi deo za glavu sa većim rasponom podešavanja ?

Odgovor: Jeste prihvatljivo obzirom da ima opcije ’’i više’’.

Stavka 6. : Nagib sedalnog dela: +70step./-40step.

Pitanje: Da li se ovim podrazumeva nagib dela stola koji se odnosi na donji deo leđa tj. produžetak sedalnog dela ?

Odgovor: Da.

Stavka 7. : Nagib dela za noge: +20step./-90step.

Pitanje:Da li je prihvatljivo ponuditi deo za noge sa većim rasponom podešavanja ?

Odgovor: Da

Stavka 12. : Kočnica na sva tri točka

Pitanje: Da li je prihvatljivo ponuditi kočnicu na sva četiri točka ?

Odgovor: Da, prihvaljivo je. Minimalna tehnička karakteristika pod red.broj. 12 je da operacioni sto ima kočnice na tri točka, to je prihvatljiva opcija i kočnica na sva 4 točka, jer obuhvata i minimalnu karakteristiku, odnosno kočnice na tri točka.

Stavka 9:  Osnova stola uradjena od vioko kvalitetne plastike.

Pitanje: Da li je prihvatljivo ponuditi operacioni sto izradjen od kiselootpornog nerdjajućeg čelika?

Odgovor: Nakon analize datog predloga komisija je prihvatila i ovu opciju te će u skladu sa istom dopuniti konkursnu dokumentaciju u ovom delu.

U konkursnoj dokumentaciji broj 6/ 2014,Prilog broj 14. XIII Kriterijum za ocenjivanje ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda

Za stavku 1. - Operacioni sto 	.

Jedan od elemenata kriterijuma za ocenjivanje ove partije je i Tehničko -tehnološka prednost. Naručilac je definisao vrednost Tehničko- tehnološke prednosti ukupne vrednosti 40 pondera. 1.Tehničko -tehnološka prednost Nagib sedalnog dela (tabela 1, tačka 2), vrednovano je ponderom 4 sledeće:

- Veći od +70step.l-40 step., a u tehničkom zahtevu za istu karakteristiku decidno se traži +70step./-40 step.

2.Tehničko -tehnološka prednost Nagib dela za noge (tabela 1, tačka 3), vrednovano je ponderom 4 sledeće:

- Veći od +20step./-90 step., a u tehničkom zahtevu za istu karakteristiku decidno se traži

+20step.l-90 step.

3. Tehničko -tehnološka prednost Mogućnost ručne kontrole položaja stola (tabela 2, tačka 1) vrednovano je ponderom 2, a dodatnim pojašnjenjem Naručilac tehničkom specifikacijom nije predvideo mogućnost ručne kontrole položaja stola.

U vezi sa gore navedenim primedbama  u tački 1. i 2. obaveštavamo vas da je konkursnom dokumentacijom izvršena izmena ovih karakteristika  i to u prilozima 3.1. i 9 konkursne dokumentacije što daje odgovore na vaše navode.

Što se tiče navoda u tački 3. obaveštavamo vas da minimalnim tehničkim karakteristikama nije predviđena mogućnost ručne kontrole stola obzorom da je ova karakteristika data u elementima kriterijuma po osnovu koje ponuđeni operacioni sto može biti vrednovan sa dodatnim poenima. Ukoliko bi ručna kontrola položaja stola bila ostavljane kao minimalna tehnička karakteristika to bi značilo da svi ponuđači moraju ponuditi operacioni sto sa ovom karakteristikom te bi vrednovanje ove karakteristike izgubilo smisao. U ovom slučaju ponuđeni operacioni sto ne mora imati mogućnost ručne kontrole stola a ukoliko je poseduje, tim pre bolje, jer će ostvariti dodatne pondere.

Za stavku 2- Operaciona lampa LED tehnologije

Jedan od elemenata kriterijuma za ocenjivanje ove partije je i Tehničko -tehnološka prednost. GLAVNO SVETLO

- Tehničko-tehnološka prednost - Indeks prikaza boja (color rendering index)Ra (Tabela broj 3-Glavno svetlo, tačka 3), vrednovan ponderom 2,5

- Više od 95

- Tehničko-tehnološka prednost - Dubina svetlosnog snopa kod glavnog svetla (Tabela broj 3- Glavno svetlo, tačka 4), vrednovan ponderom 2,5 i

- Više od 1100mm, a u tehničkom zahtevu za istu karakteristiku decidno se traži 1100mm

Ovako definisanje pondera (Glavno svetlo, tabela 3- tačka 4 ) u elementu kriterijuma Tehničkotehnološke prednosti je u suprotnosti sa zahtevan im tehničkim karakteristikama, te ocenjivanje ponuda po ovim podelementom nije moguće. Ne postoji direktna korelacija između zahtevanih tehničkih karakteristika i ocenjivanja istih.

POMOĆNO SVETLO - SATELIT

- Tehničko-tehnološka prednost Indeks prikaza boja (col or rendering index) Ra (Tabela broj 3-pomoćno svetlo, tačka 3), vrednovan ponderom 2,5  	.

- Tehničko-tehnološka prednost  Dubina svetlosnog snopa kod glavnog svetla (Tabela broj 3-

Pomoćno svetlo, tačka 4), vrednovan ponderom 2,5 i 	.

Ovako definisanje pondera (Pomoćno svetlo, tabela 3- tačka 4) u elementu kriterijuma Tehničkotehnološke prednosti je u suprotnosti sa zahtevanim tehničkim karakteristikama, te ocenjivanje ponuda po ovim podelementom nije moguće. Ne postoji direktna korelacija između zahtevanih tehničkih karakteristika i ocenjivanja istih.

U vezi sa gore navedenim primedbama  za vrednovanje stavke Operaciona lampa obaveštavamo vas da je konkursnom dokumentacijom izvršena izmena to priloga 14. konkursne dokumentacije što daje odgovore na vaše navode.

Što se tiče vašeg predloga za izbor najpovoljnije ponude odnosno da se iz kriterijuma izbaci tehničko-tehnološka prednost, obaveštavamo vas da je Opšta bolnica Ćuprija u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama odredila kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude rukovodeći se elementima koja su u vezi sa predmetom javne nabavke. Naručilac ima pravo da predvidi metodologiju vrednovanja ponuda prema jednom od dva predviđena kriterijuma Zakonom o javnim nabavkama, a koji su u logičkoj vezi sa predmetom. Imajući u vidu da se radi o medicinskoj opremi naručilac se rukovodio cenom, garantnim rokom, rokom isporuke kao i tehničkim tehnološkim prednostima, što su kao elementi kriterijuma i predviđeni Zakonom.

Dostaviti: - Podnosiocu zahteva

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Za komisiju

Opšte bolnice Ćuprija