## Prilog 3.1
Prilog br. 3.1
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
Sintetski monofilamentni srednje resorptivni hir.konci POLYGLECAPRONE
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Polyglecaprone | 1 | 3: kom.; 4: 108
2 | Polyglecaprone | 1 | 3: kom.; 4: 60
3 | Polyglecaprone | 0 | 3: kom.; 4: 108
4 | Polyglecaprone | ..2/0 | 3: kom.; 4: 108
5 | Polyglecaprone | ..2/0 | 3: kom.; 4: 60
6 | Polyglecaprone | ..3/0 | 3: kom.; 4: 144
7 | Polyglecaprone | ..4/0 | 3: kom.; 4: 36
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 3.1.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 3.1 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije

## Prilog 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
Sintetski monofilamentni srednje resorptivni hir.konci POLYGLECAPRONE
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina konca (cm) | Dužina igle (mm) | Oblik igle | Oblik igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[9 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Polyglecaprone | 1 | 90 | 48 | RB | ..1/2 | kom. | 108
2 | Polyglecaprone | 1 | 90 | 40 | RB | ..1/2 | kom. | 60
3 | Polyglecaprone | 0 | 90 | 40 | RB | ..1/2 | kom. | 108
4 | Polyglecaprone | ..2/0 | 70 | 26 | RB | ..1/2 | kom. | 108
5 | Polyglecaprone | ..2/0 | 70 | 30 | RB | ..1/2 | kom. | 60
6 | Polyglecaprone | ..3/0 | 70 | 26 | RB | ..1/2 | kom. | 144
7 | Polyglecaprone | ..4/0 | 70 | 26 | RB | ..1/2 | kom. | 36
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA: Količine iskazane u koloni 4 mogu se menjati zavisno od potreba naručioca najviše do +/- 10%
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podataka da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv: _________________________________________
Adresa: ________________________________________
Opština: ________________________________________
Šifra delatnosti: __________________________________
Matični broj: _____________________________________
Tekući račun broj: ________________________________
PIB: ___________________________________________
e-mail: _________________________________________
Telefon: _________________ Fax: __________________
Lice za kontakt: __________________________________
Ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora: ________________________________________________