11610/1

23.10.2014.

[[

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentancije u postupku

javne nabavke Materijala za transfuziju  -  MJN- 24/14

Povodom Vašeg zahteva od 21.10.2014.godine  (kod naručioca primljen putem elektronske  pošte dana 21.10.2014.godine, zaveden pod br. 11610) za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke Materijala za transfuziju - MJN-24/2014, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeće odgovore.

Pitanje 1.:

Da li će se kao dokaz naophodnog finansijskog i poslovnog kapaciteta prihvatiti izveštaj  o bonitetu izdat od strane APR-a (JN BON) za 2011., 2012., 2013 godinu sa izveštajima ovlašćenog revizora?

Odgovor 1.:

Ukoliko izveštaj o bonitetu izdat od Agencije za privredne registre sadrži i Bilans stanja za 2013. godinu, isti će se, uz izveštaj ovlašćenog revizora, u potpunosti prihvatiti kao dokaz neophodnog finansijskog i poslovnog kapaciteta.

Pitanje 2. deo III – Tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara'' za partiju 3 – Kese za krv. Predloženo je da se zahtev  - ''da su kese pojedinačno pakovane'' izmeni iz razloga što na tržištu postoji samo jedan poznati ponuđač čije su kese pokjedinačno upakovane, čime se onemogućava učešće drugih ponuđača.

Odgovor 2:

Imajući u vidu navode iz vašeg zahteva kao i potreba naručioca, odnosno Službe transfuziologije obaveštavamo vas da je Komisija, nakon razmatranja, prihvatila predlog za izmenom traženih tehničkih karakteristika u okviru partije 3 – Kese za krv. Obaveštenje o Izmeni  konkursne dokumentacije biće objavljena na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca.

Pitanje 3. Dodatno pojašnjenje za tip i veličine (zapremina i dimenzije) vakum epruvete koje treba ponuditi uz kese za krv?

Odgovor 3.:

U opisu traženih dobara u okviru partije 3 – Kese za krv, navedeno ja da ponuđene kese moraju da poseduju vakum – epruvete, a radi se o vakum epruvetama – clot activator 9 ml.

S' poštovanjem

Dostaviti: - Podnosiocu zahteva

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Za komisiju

Opšte bolnice Ćuprija