Predmet:   Pojašnjenje konkursne dokumentancije u postupku

javne nabavke sanitetskog i potrošnog medicinskog

materijala opšte namene -  VJN- 23/2014

Povodom Vašeg zahteva od 27.11.2014.godine (kod naručioca primljen dana 27.11.2014.godine, zaveden pod br. 13129) za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala opšte namene za Partije br.24. i 25  VJN-23/2014, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeće odgovore.

Pitanje 1: U partiji 25 – Hidrofilne komprese, nesterilne, da li su potrebne komprese od 8, 12 ili 16 slojeva?

Odgovor 1: Potrebne su komprese od 12 slojeva.

Pitanje 2: Partija 24 – Hidrofilna gaza, nesterilna. Obzirom da na tržištu postoje proizvodi različitog kvaliteta zatraženo je dodatno pojašnjenje koji kvalitet je potreban, koja gustina tkanja i raspodela niti, koja moć upijanja, koja finoća pređe?

Odgovor 2:  Ponuđena dobra za partiju 24 – Hidrofilna gaza potrebno je da budu sledećih tehničkih karakteristika:  po standardu SRPS F.fi 050 PH JUG IV, gustina tkanja:17 niti/cm2, sastav:  100 % pamuk, težina: min 23,5g/m2

U cilju preciziranja konkursne dokumantacije shodno datim pojašnjenjima izvršiće se dopuna konkursne dokumantacije za predmetnu javnu nabavku u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama koja će se objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

S' poštovanjem

Dostaviti: - Podnosiocu zahteva

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Za komisiju

Opšte bolnice Ćuprija

# Text boxes

13129/1

28.11.2014.