Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentancije u postupku

javne nabavke sanitetskog i potrošnog

medicinskog materijala opšte namene -

VJN- 23/14

Povodom Vašeg zahteva od 20.11.2014.godine  (kod naručioca primljen dana 21.11.2014.godine, zaveden pod br. 12863) za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala opšte namene - VJN-23/2014 partija 35 – Zatvoreni sistem za uzorkovanje krvi, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeće odgovore:

Pitanje 1: Radi obezbeđenja veće konkurencije, predlaže se da se za stavku 3. definisanu kao ''Vakuum igla sa zaštitnom kapicom'' ponudi funkcionalno ekvivalentan proizvod, odnosno igla i holder sa zaštitnom kapicom.

Odgovor 1: Komisija je, nakon  razmatranja navoda iz pomenutog dopisa, prihvatila predlog. Radi preciziranja konkursne dokumentacije izvršiće se izmena konkursne dokumentacije u delu stavke 3.

Pitanje 2: Preporuka CLSI –a (Clinical and Laboratory Standards Institute), tela koja se bave standardima u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici, je da proizvodi koji čine komplet za uzorkovanje venske krvi (vakuum epruveta+holder+igla) budu od istog proizvođača zbog kompatibilnosti. Kako u konkursnoj dokumantaciji nije navedeno to je zatraženo preciziranje iste, odnosno da li je potrebno da ponuđeni proizvodi koji se koriste za uzorkovanje venske krvi budu od istog proizvođača?

Odgovor 2 : Obzirom da postoji obaveza pridržavanja propisanih standarda medju kojima i standarda CLSI, koji propisuje obavezu proizvodjača da obezbedi kompatibilnost svih proizvoda koji čine jedan sistem za uzimanje venskih uzoraka krvi, to se i predpostavljalo da sva ponuđena dobra, koja čine set budu istog proizvođača. U cilju otklanjanja nedoumica i preciziranja konkursne dokumentacije izvršiće se izmena i dopuna konkursne dokumentacije u ovom delu.

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama izmene konkursne dokumentacije biće objavljene na Portalu javnih nabavki i sajtu bolnice.

S' poštovanjem

Dostaviti: - Podnosiocu zahteva

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Za komisiju

Opšte bolnice Ćuprija

# Text boxes

12863/1

24.11.2014.