8706/1

31.07.2015.

[

Предмет: Додатно појашњење конкурсне документације у поступку

јавне набавке апарата за анестезију - МЈН- 19/2015

Поводом захтева од 28.07.2015.године  (код наручиоца примљен путем електронске  поште дана 29.07.2015.године, заведен под бр. 8706) за  додатним појашњењем конкурсне документације у поступку јавне набавке Aпарата за анестезију - МЈН-19/2015, а у складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/12, 14/15) комисија Опште болнице Ћуприја сачињава следеће одговоре.

Питање број 1.

Конкурсном документацијом предвиђени додатни услови и то, поред осталог и примену стандарда: ISO 9001, ISO 14001 , ISO 18001. Како стандард ISO 18001 не постоји већ се тај стандард назива OHSAS 18001 предпоставља се да је начињена грешка у куцању и да се у ствари тражи поседовање стандарда OHSAS 18001.

Одговор број 1.

Обзиром да се ради о стандарду везано за област из безбедности и здравља на раду и да је је његов тачан назив OHSAS 18001 то Комисија констатује да је дошло до техничке грешке и да је потребна примена стандарда OHSAS 18001.

Питање број 2.

Конкурсном документацијом затражено да је потребан апарат са могућношћу кочења 2 точка.

Да ли ће се прихватити да се понуди и апарат који поседује централна кочницу  јер је та техничка карактеристике ни у ком случају не умањује квалитет апарата него омогућава лакши рад са апаратом.

Одговор број 2.

Наручилац је предвидео минимум спецификације у конкурсној документацији, те је наведено да је неопходна могућност кочења на два точка. Прихватљива понуда је и понуда са централним кочницама као и централна кочница.

С' поштовањем

Доставити: - Подносиоцу захтева

Објавити: На Порталу јавних набавки и сајту ОБЋ

Комисија