212 /1

15.01.2016.

[[

Predmet: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku

javne nabavke materijala za dijalizu- dijalizatora

-  VJN- 42/2015

Povodom zahteva od 12.01.2016.godine  (kod naručioca primljen putem elektronske  pošte dana 12.01.2016.godine, zaveden pod br. 212) za  dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke materijala za hemodijalizu Dijalizatora- VJN-42/2015, po partijama,  u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeći odgovor:

Pitanje 1:

U pozivu za podnošenje ponuda za predmetnu javnu nabavku, na strani 2.12, između ostalog se navodi da "rok za dostavljanje ponuda ističe u 13h 31-og dana od dana objavljivanja poziva na portalu javnih nabavki" (tj. 25.01.2016. do 13h). Dalje, u konkursnoj dokumentaciji, na strani 14.133, piše "Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.-og dana od dana objavljivanja poziva na portalu javnih nabavki, odnosno do 12,00 časova, dana 25.01.2016. godine".

Pitanje: Molimo Vas da nam odgovorite do koliko tačno sati je krajnji rok za dostavu ponuda?

Odgovor 1:

U konkursnoj dokumentaciji u delu priloga br. 7 greškom je naveden je termin 12 časova umesto 13 časova, kako je navedeno u ostalom delu konkursne dokumentacije I pozivu za podnošenje ponuda.

Pitanje 2: U konkursnoj dokumentaciji, na strani 4./33, u Prilogu br. 2 "Podaci o predmetu javne nabavke", u okviru partije 7. navodi se .Dijalizator high flux 2,4-2,5 m2". Takođe, u okviru Priloga br. 9, daje se detaljna tehnička specifikacije partije 7. .Dijalizator, sintetičko vlakno high f1ux 2,4-2,5 m2, sterilisan bez etilenoksida" .

Molimo Vas da izvršite izmenu partije 7. u smislu proširenja opsega površine membrane dijalizatora koje je moguće ponuditi, tako da glasi: "Dijalizator, sintetičko vlakno high flux 2,3-2,5 m2, sterilisan bez etilenoksida", radi veće konkurentnosti u samom postupku javne nabavke.

Odgovor 2: Komisja je nakon razmatranja navoda iz dodatnog pojašnjenja a u cilju poštovanja načela jednakosti ponuđača I obezbedjivanja konkurencije prihvatila predloge te će u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

Pitanje 3: Naručilac je definisanjem određenih dodatnih uslova u konkursnoj dokumentaciji za napred navedenu javnu nabavku postupio suprotno članu 10. stav 2. Zakona o javnim nabavkama koji utvrđuje - Načelo obezbeđivanja konkurencije.

Naime, od ponuđača se, kao obavezan uslov za učešće u postupku javne nabavke, traži Katalog ili izvod iz Kataloga, na osvovu kojeg će Naručilac nedvosmisleno izvršiti proveru svih navedenih tehničkih karakteristika; zatim da ponuđači, na mestu predviđenom za to, upišu broj Rešenja izdatog od strane ALIMS-a kojim se odobrava upotreba predmetnog promotivnog materijala - kataloga. Naručilac je time znatno ograničio broj ponuđača koji mogu učestvovati u postupku javne nabavke.

Ispunjenost tehničkih karakteristika traženog potrošnog materijala se ne mora isključivo dokazivati katalogom proizvođača odobrenom od strane ALIMS-a i Rešenjem ALIMS-a kojim se odobrava upotreba predmetnog promotivnog materijala, obzirom da druga zainteresovana lica (potencijalni ponuđači) ne moraju nužno oglašavati medicinsko sredstvo, Drugim rečima, da li će zainteresovano lice (potencijalni ponuđač) vršiti oglašavanje medicinskog sredstva ili ne radi podsticanja propisivanja medicinskog sredstva, snabdevanja, prodaje i potrošnje je na volji zainteresovanog lica i zavisi od poslovne politike tog zainteresovanog lica. Dalje, to znači da će se odredba člana 204. u vezi sa članom 164. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ( u vezi sa Oglašavanjem medicinskih sredstava) primeniti samo ukoliko zainteresovano lice odluči da reklamira svoj proizvod, pa u tom slučaju mora postupiti po postupku propisanim 164. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima i pribaviti Rešenje izdato od strane ALIMS-a kojim se odobrava upotreba predmetnog promotivnog materijala - kataloga, za stručnu javnost, za registrovano medicinsko sredstvo od strane ALIMS-a, odnosno odobren sažetak karakteristika leka (SmPC leka), odobren od strane ALIMS-a. Stoga, odobreni katalog od strane ALIMS-a i Rešenje ALlMS-a kojim se odobrava upotreba kataloga za stručnu javnost nije jedini dokaz o ispunjenosti tehničkih karakteristika dobara, već to mogu biti i drugi dokumenti koje je predvideo Naručilac kao što je npr. Uputstvo za upotrebu predmetnih dobara odobreno u postpuku upisa u Registar medicinskih sredstava ALIMS.

Odgovor 3: Komisja je nakon razmatranja navoda iz dodatnog pojašnjenja a u cilju poštovanja načela jednakosti ponuđača I obezbedjivanja konkurencije prihvatila predloge te će u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

S' poštovanjem

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Komisija

Opšte bolnice Ćuprija