15751/1

04.01.2016.

[[

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentancije u postupku

javne nabavke reagenasa za hematološki aparat

ABBOTT celldyne 1800 - VJN- 36/2015

Povodom zahteva od 30.12.2015.godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke - VJN-36/2015, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12, 14/15, 68/15) dostavlja se sledeće pojašnjenje:

Pitanje: U konkursnoj dokumentaciji naveden je dodatni uslov da se dostavi izjava proizvođača aparata da su ponuđeni reagensi u potpunosti kompatibilni za rad na naznačenom analizatoru ili deo tehničke dokumentacije i komparativne studije sa prikazom rada i rezultata uporedno izvršenih testova sa ponuđenim reagensima i originalnim reagensima proizvođača aparata na naznačenom analizatoru. Prema mišljenju zainteresovanog lica ovaj dodatni uslov se treba izostaviti jer je diskriminatorski obzirom da samo jedan ponudjač može dostaviti navedenu potvrdu. Imajući u vidu navedeno predložena je izmena konkursne dokumentacije.

Odgovor: Naručilac je konkursnom dokumentacijom predvideo pored obaveznih uslova i dodatne uslove za ponudjeno dobro. Posebno je predvidjen uslov za originalne reagense a posebno za odgovarajuće, čiji je osnovni cilj da se tačno predvide uslovi, a u cilju procenjivanja da li je ponudjeni reagens odgovarajući.

U prilogu br. 3. navedeno je da se u slučaju da se ne nude originalni reagensi dostavlja izjava proizvodjača aparata ili deo tehničke dokumentacije, na način predvidjen bliže u konkursnoj dokumentaciji. Što znači da ponudjači nisu u obavezi da dostave izjavu, već mogu drugu alternativnu dokumentaciju (tehničku dokumentaciju i komparativne studije), tako da učešće sa odgovarajućim reagensima nije uslovljeno izjavom proizvodjača aparata.

Naručilac je, obzirom na predmet javne nabavke reagens i da je njihova kompatibilnost od značaja za rezultate koje daju ovaj aparat, to je naručilac morao da predvidi način na koji će utvrđivati njihovu kompatibilnost odnosno ekvivalentnost, kako bi obezbedio nabavku odgovarajućih reagenasa za aparat I time adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Komisija

Opšte bolnice Ćuprija