753 /1

28.01.2016.

[[

Predmet: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku

javne nabavke materijala za dijalizu- koji zavisi od tipa mašina

-  VJN- 41/2015

Povodom zahteva od 25.01.2016.godine (kod naručioca primljen putem elektronske  pošte dana 25.01.2016.godine, zaveden pod br. 753) za  dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke materijala za hemodijalizu koji zavisi od tipa mašina- VJN-41/2015, oblikovan po partijama, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeće odgovore:

Pitanje 1:

Izmenom konkursne dokumentacije konkursnom dokumentacijom uslov: Uslov: Ponuđač je dužan da dokaže kompatibilnost ponuđenih dobara putem Izjava proizvođača aparata da je ponuđeni materijal kompatibilan sa aparatom za koji se materijal traži.

Smatramo da je Naručilac u obavezi da u skladu sa članorn 10 i 12. Zakona o javnim nabavkama pribavi dobra odgovarajućeg kvaliteta i da omoguci konkurenciju i jednakost ponuđača , naročito da je u obavezi da u okviru svojih objektivnih potreba predmet nabavke odredi tako da ornogući sto veću konkurenciju i da tehničke specifikacije ne mogu biti usmerene ka izboru određenog ponuđača ili proizvođača. Navedeno se odnosi i na zahtevane dodatne uslove koji moraju da budu objektivna potreba Naručioca i u logičnoj vezi sa predmetom javne nabavke što priznaje i komisija za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Kompatibilnost određenog dobra različitog proizvođača od onog koji je proizveo mašinu je moguće dokazati i na drugi odgovarajući način osim zahtevanog npr. Izjava proizvođača dobra koja predstavlja dokaz da su određena dobra kompatibilna sa određenim tipom mašine, odnosno kojom proizvođač dobra garantuje da su odgovarajuća dobra predviđena za određeni tip mašine i pre svega testirana za rad na mašinama za koju se nabavljaju.

Dodatno, ALIMS kao regulatorno telo prilikom upisa medicinskog sredstva ili leka u smislu kvaliteta proizvodnje, proverava dokumentaciju koja dokazuje norme kvaliteta proizvodnog procesa, a Rešenje o upisu u Registar predstavlja garanciju kvaliteta.

Imajući u vidu, pored ostalog i, napred izneto predložena je izmena konkursne dokumentacije.

Odgovor 1.

Komisija je razmatrala predlog iz dopisa nakon kojeg je odlučeno da se konkursna dokumentacija dopuni sa alternativnim dodatnim uslovom u vezi ponudjenih dobara. Izmena dokumentacije je već izvršena i objavljena na Portalu javnih nabavki 27.01.2015.godine.

S' poštovanjem

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Komisija

Opšte bolnice Ćuprija