1247 /1

08.02.2016.

[[

Predmet: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku

javne nabavke materijala za dijalizu- koji zavisi od tipa mašina

-  VJN- 41/2015

Povodom zahteva od 03.02.2016.godine (kod naručioca primljen putem elektronske  pošte dana 03.02.2016.godine, zaveden pod br. 1247) za  dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke materijala za hemodijalizu koji zavisi od tipa mašina- VJN-41/2015, oblikovan po partijama, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeće odgovore:

Pitanje 1:

Ukoliko cilj Naručioca nije kršenje Načela jednakosti ponuđača, Načela obezbeđivanja konkurencije, Načela ekonomičnosti i uvođenje dodatnih uslova koji za posledicu imaju davanje prednosti pojedinim ponuđačima ili eliminisanje pojedinih ponuđača, da li će Naručilac iz konkursne dokumentacije izbaciti uslove: "Izjavu proizvođača aparata ili ovlašćenog predstavnika proizvođača aparata da je ponuđeno dobro u potpunosti kompatibilno sa modelom aparata na kome se koristi, a koji je naveden u specifikaciji " i "Stručno mišljenje ALIMS-a da je ponuđeno medicinsko sredstvo paralela medicinskom sredstvu proizvođača aparata koji je naveden u specifikaciji, ili će se Naručilac opredeliti da u smislu dokaza da je ponuđeno dobro odgovarajuće ponuđač može dostaviti i druge dokaze dodavanjem sledećih reči "...ili bilo koji drugi dokument iz koga se na nesumnjiv način može utvrditi da ponuđeno medicinsko sredstvo na suštinski jednak način ispunjava uslove, t.j. da je kompatibilno sa modelom aparata za koji se nabavlja"?

Odgovor 1.

Komisija je razmatrala predlog iz dopisa nakon kojeg je odlučeno da se konkursna dokumentacija dopuni sa alternativnim dodatnim uslovom u vezi ponudjenih dobara. Izmena dokumentacije će biti objavljena na Portalu javnih nabavki kao i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Pitanje 2:

Da li će Naručilac izvršiti ispravku konkursne dokumentacije dodavanjem reči "ILI ODGOVARAJUĆE" prateći svaki od naziva predmeta nabavke, za partije 1 - 9, na način na koji to predviđa Zakon, kako bi konkursnu dokumentaciju i korišćenje tehničkih specifikacija uskladio sa Članom 72. stav 4 Zakona o javnim nabavkama?

Odgovor 2.

Komisija je razmatrala predlog iz dopisa nakon kojeg je odlučeno da se konkursna dokumentacija uskladi sa Zakonom i predmetom nabavke. Izmena dokumentacije će biti objavljena na Portalu javnih nabavki kao i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

S' poštovanjem

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Komisija

Opšte bolnice Ćuprija