465 /1

21.01.2016.

[[

Predmet: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku

javne nabavke materijala za dijalizu- Dijalizatori

-  VJN- 42/2015

Povodom zahteva бр. 194/16 od 18.01.2016.godine (kod naručioca primljen putem elektronske  pošte dana 18.01.2016.godine, zaveden pod br. 465) za  dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke materijala za hemodijalizu – Dijalizatora VJN-42/2015, oblikovan po partijama, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeće odgovore:

Pitanje 1:

Naručilac na strani 4. u Prilogu br.ž Konkursne dokumentacije (IT Podaci o predmetu javne nabavke), kao i u Prilogu 8. i 9. u partijama od br.I. do br. 7. nabavlja "Dijalizator ... ". Molimo naručioca da nam bliže pojasni:

  - Da li je potrebno da ponuđena dobra pored karakteristika koje navodi Pravilnik o standardima materijala za dijalize... (a to je samo određena površina i način sterilizacije!!!) ispunjavaju standarde EN 1283 i ISO 8637? Uz mišljenje da proizvođači dijalizatora moraju da ispunjavaju ova dva standarda, jer su test metode za procenu kvaliteta dijalizatore detaljno opisane u istim, a da ponuđač usklađenost sa istim dokaže prilaganlem kataloga i/ili uputstva za upotrebu ponuđenog medicinskog dobra na kome se navode oba standarda. Ovi standardi u celini priznati od strane Instituta za standardizaciju Srbije kao srpski standardi SRPS EN ISO 1283 i SRPS EN ISO 8637. Prema Zakonu o javnim nabavkamč1.70. stav 2. "TehJličke specifikacije u slučaju nabavke dobara ... određuju karakteristike dobara ... kao što su ... nivo kvaliteta, uključujući i metode za osiguranje kvaliteta ... i ocenu usaglašenosti kao i druge metode testiranja ...procedura ocene usaglašenosti." i čI. 71 stav 1. Tačka 1. i 4. i stav 6. " ako se tehnički propis poziva na srpski standard, takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnički propis, bez navođenja reči "ili odgovarajuće" .

Odgovor 1.

Komisija je razmatrala predlog iz dopisa ali je ostala pri uslovima predvidjenim konkursnom dokumentacijom. Konkursnom dokumentacijom zatraženo je rešenje ALIMS-a koje pre donošenja rešenja vrši proveru i primenu standarda dobara.

Pitanje 2.

Molimo Naručioca da dopuni i izmeni konkursnu dokumentaciju tako što će kao dodatni uslov ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke zahtevati prilaganje kopije sertifikata ISO 9001:2008 koji glasi na ponuđača. Posedovanje ovog sertifikata garantuje Naručiocu da će se ponuđač tokom trajanja ugovora voditi smernicama dobrog poslovanja prema normama koje propisuje ovaj sistem menadžmenta kvalitetom, obzirom da se radi o nabavci specifičnog materijala neophodnog za kvalitetan dijalizni tretman i dalji život pacijenata na dijaliznom programu.

Odgovor 2.

Komisija je razmatrala predlog iz dopisa ali je ostala pri uslovima predvidjenim konkursnom dokumentacijom.

S' poštovanjem

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Komisija

Opšte bolnice Ćuprija