## Prilog 8
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
I partija - Monofilamentni neresorptivni hirurški konci
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina konca (cm) | Dužina igle (mm) | Oblik igle | Oblik igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[9 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Polypropilene | 0 | 90 | 40 | cutting | ..1/2 | kom. | 180
2 | Polypropilene | 1 | 100 | 40 | cutting | ..1/2 | kom. | 36
3 | Nylon-Polyamide | 1 | 150 | 40 | cutting | ..1/2 | kom. | 36
4 | Polypropilene | 1 | 100 | 40 | rb | ..1/2 | kom. | 60
5 | Polypropilene | 2 | 90 | 40 | cutting | ..3/8 | kom. | 24
6 | Polypropilene | ..2/0 | 75 | 26 | cutting | ..3/8 | kom. | 1800
7 | Polypropilene | ..2/0 | 100 | 40 | cutting | ..3/8 | kom. | 60
8 | Polypropilene | ..2/0 | 75 | 26 | rb | ..1/2 | kom. | 300
9 | Polypropilene | ..2/0 | 75 | 70 | 2*rb | Prava | kom. | 12
10 | Polypropilene | ..3/0 | 75 | 19 | cutting | ..3/8 | kom. | 240
11 | Polypropilene | ..3/0 | 75 | 26 | cutting | ..3/8 | kom. | 1440
12 | Polypropilene | ..3/0 | 90 | 26 | 2*rb | ..1/2 | kom. | 36
13 | Polypropilene | ..4/0 | 75 | 26 | cutting | ..1/2 | kom. | 480
14 | Polypropilene | ..4/0 | 90 | 18 | 2*rb | ..1/2 | kom. | 60
15 | Polypropilene | ..5/0 | 75 | 12 | cutting | ..3/8 | kom. | 480
16 | Polypropilene | ..2/0 | 75 | 30 | cutting | ..1/2 | kom. | 60
17 | Polypropilene | ..6/0 | 75 | 11 | cutting | ..3/8 | kom. | 24
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA : 1. Količine iskazane u koloni 12 mogu se menjati +/-10 % zavisno od potreba naručioca 2. Tolerisaće se odstupanje dimenzija igala i konca max +/-10% . 3. Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaze iz Priloga 3. tačka 6. u kojima je obavezan da markira sve stavke za koje daje ponudu. 4. Ponuđač je u obavezi da za svaku partiju za koju daje ponudu priloži uzorke svih stavki. 5. Uzorci moraju biti obeleženi sa naznakom partije i rednog broja dobra. 6. Ukoliko svi uzorci ne budu dostavljeni ponuda se neće razmatrati.
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podatak da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv: _________________________________________
Adresa: ________________________________________
Opština: ________________________________________
Šifra delatnosti: __________________________________
Matični broj: _____________________________________
Tekući račun broj: ________________________________
PIB: ___________________________________________
e-mail: _________________________________________
Telefon: _________________ Fax: __________________
Lice za kontakt: __________________________________
Ime i prezime lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora: ________________________________________________
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
II partija - Sintetski upredeni srednje resorptivni hirurški konci POLYGLICOLIC ACID
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina konca (cm) | Dužina igle (mm) | Oblik igle | Oblik igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[9 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Polyglicolic acid | 0 | 70 | 40 | rb | ..1/2 | kom. | 1980
2 | Polyglicolic acid | 1 | 70 | 40 | rb | ..1/2 | kom. | 1680
3 | Polyglicolic acid | 1 | 90 | 30 | rb | ..1/2 | kom. | 180
4 | Polyglicolic acid | 1 | 150 | 48 | rb | ..1/2 | kom. | 60
5 | Polyglicolic acid | 1 | 70 | 26 | cutting | ..1/2 | kom. | 36
6 | Polyglicolic acid | 2 | 70 | 37 | rb | ..1/2 | kom. | 96
7 | Polyglicolic acid | 2 | 70 | 40 | cutting | ..3/8 | kom. | 24
8 | Polyglicolic acid | ..2/0 | 90 | 37 | rb | ..1/2 | kom. | 180
9 | Polyglicolic acid | 2/0 | 70 | 26 | rb | ..1/2 | kom. | 1440
10 | Polyglicolic acid | ..3/0 | 70 | 26 | rb | ..1/2 | kom. | 312
11 | Polyglicolic acid | 3/0 | 70 | 26 | cutting | ..1/2 | kom. | 300
12 | Polyglicolic acid | ..4/0 | 70 | 22 | rb | ..1/2 | kom. | 264
13 | Polyglicolic acid | ..4/0 | 70 | 26 | cutting | ..1/2 | kom. | 60
14 | Polyglicolic acid | ..5/0 | 70 | 15 | cutting | ..1/2 | kom. | 60
15 | Polyglicolic acid | ..6/0 | 70 | 12 | cutting | ..3/8 | kom. | 36
16 | Polyglicolic acid | ..5/0 | 70 | 12 | cutting | ..3/8 | kom. | 36
17 | Polyglicolic acid | 0 | 70 | 37 | rb | ..1/2 | kom. | 120
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA : 1. Količine iskazane u koloni 12 mogu se menjati +/-10 % zavisno od potreba naručioca 2. Tolerisaće se odstupanje dimenzija igala i konca max +/-10% . 3. Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaze iz Priloga 3. tačka 6. u kojima je obavezan da markira sve stavke za koje daje ponudu. 4. Ponuđač je u obavezi da za svaku partiju za koju daje ponudu priloži uzorke svih stavki. 5. Uzorci moraju biti obeleženi sa naznakom partije i rednog broja dobra. 6. Ukoliko svi uzorci ne budu dostavljeni ponuda se neće razmatrati.
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podatak da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv: _________________________________________
Adresa: ________________________________________
Opština: ________________________________________
Šifra delatnosti: __________________________________
Matični broj: _____________________________________
Tekući račun broj: ________________________________
PIB: ___________________________________________
e-mail: _________________________________________
Telefon: _________________ Fax: __________________
Lice za kontakt: __________________________________
Ime i prezime lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora: ________________________________________________
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
III partija - Sintetski upredeni brzo resorptivni hirurški konci POLYGLICOLIC ACID RAPID
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina konca (cm) | Dužina igle (mm) | Oblik igle | Oblik igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[9 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Polyglicolic acid rapid | 0 | 90 | 40 | rb | ..1/2 | kom. | 60
2 | Polyglicolic acid rapid | 0 | 70 | 30 | cutting | ..1/2 | kom. | 12
3 | Polyglicolic acid rapid | 1 | 70 | 30 | cutting | ..1/2 | kom. | 24
4 | Polyglicolic acid rapid | 1 | 90 | 40 | rb | ..1/2 | kom. | 60
5 | Polyglicolic acid rapid | 2 | 90 | 48 | rb | ..1/2 | kom. | 36
6 | Polyglicolic acid rapid | 2 | 90 | 40 | rb | ..1/2 | kom. | 36
7 | Polyglicolic acid rapid | ..2/0 | 90 | 30 | rb | ..1/2 | kom. | 96
8 | Polyglicolic acid rapid | ..2/0 | 70 | 30 | cutting | ..1/2 | kom. | 12
9 | Polyglicolic acid rapid | ..2/0 | 90 | 37 | cutting | ..1/2 | kom. | 12
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA : 1. Količine iskazane u koloni 12 mogu se menjati +/-10 % zavisno od potreba naručioca 2. Tolerisaće se odstupanje dimenzija igala i konca max +/-10% . 3. Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaze iz Priloga 3. tačka 6. u kojima je obavezan da markira sve stavke za koje daje ponudu. 4. Ponuđač je u obavezi da za svaku partiju za koju daje ponudu priloži uzorke svih stavki. 5. Uzorci moraju biti obeleženi sa naznakom partije i rednog broja dobra. 6. Ukoliko svi uzorci ne budu dostavljeni ponuda se neće razmatrati.
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podatak da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv: _________________________________________
Adresa: ________________________________________
Opština: ________________________________________
Šifra delatnosti: __________________________________
Matični broj: _____________________________________
Tekući račun broj: ________________________________
PIB: ___________________________________________
e-mail: _________________________________________
Telefon: _________________ Fax: __________________
Lice za kontakt: __________________________________
Ime i prezime lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora: ________________________________________________
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
IV partija - Sintetski monofilamentni srednje resorptivni hir.konci POLYGLECAPRONE
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina konca (cm) | Dužina igle (mm) | Oblik igle | Oblik igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[9 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Polyglecaprone | 1 | 90 | 40 | RB | ..1/2 | kom. | 108
2 | Polyglecaprone | 1 | 90 | 48 | RB | ..1/2 | kom. | 36
3 | Polyglecaprone | 0 | 90 | 40 | RB | ..1/2 | kom. | 108
4 | Polyglecaprone | ..2/0 | 70 | 26 | RB | ..1/2 | kom. | 108
5 | Polyglecaprone | ..2/0 | 70 | 30 | RB | ..1/2 | kom. | 60
6 | Polyglecaprone | ..3/0 | 70 | 26 | RB | ..1/2 | kom. | 144
7 | Polyglecaprone | ..4/0 | 70 | 26 | RB | ..1/2 | kom. | 36
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA : 1. Količine iskazane u koloni 12 mogu se menjati +/-10 % zavisno od potreba naručioca 2. Tolerisaće se odstupanje dimenzija igala i konca max +/-10% . 3. Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaze iz Priloga 3. tačka 6. u kojima je obavezan da markira sve stavke za koje daje ponudu. 4. Ponuđač je u obavezi da za svaku partiju za koju daje ponudu priloži uzorke svih stavki. 5. Uzorci moraju biti obeleženi sa naznakom partije i rednog broja dobra. 6. Ukoliko svi uzorci ne budu dostavljeni ponuda se neće razmatrati.
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podatak da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv: _________________________________________
Adresa: ________________________________________
Opština: ________________________________________
Šifra delatnosti: __________________________________
Matični broj: _____________________________________
Tekući račun broj: ________________________________
PIB: ___________________________________________
e-mail: _________________________________________
Telefon: _________________ Fax: __________________
Lice za kontakt: __________________________________
Ime i prezime lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora: ________________________________________________
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
V partija - Sintetski monofilamentni sporo resorptivni hirurški konci POLYDIOXANONE ANTIBAKTERIJSKI
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina konca (cm) | Dužina igle (mm) | Oblik igle | Oblik igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[9 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Polydioxanone antibakterijski | 0 | 150 | 40 | taper point | ..1/2 | kom. | 252
2 | Polydioxanone antibakterijski | 1 | 90 | 48 | taper point | ..1/2 | kom. | 216
3 | Polydioxanone antibakterijski | ..2/0 | 70 | 26 | taper point | ..1/2 | kom. | 360
4 | Polydioxanone antibakterijski | ..3/0 | 70 | 26 | taper point | ..1/2 | kom. | 324
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA : 1. Količine iskazane u koloni 12 mogu se menjati +/-10 % zavisno od potreba naručioca 2. Tolerisaće se odstupanje dimenzija igala i konca max +/-10% . 3. Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaze iz Priloga 3. tačka 6. u kojima je obavezan da markira sve stavke za koje daje ponudu. 4. Ponuđač je u obavezi da za svaku partiju za koju daje ponudu priloži uzorke svih stavki. 5. Uzorci moraju biti obeleženi sa naznakom partije i rednog broja dobra. 6. Ukoliko svi uzorci ne budu dostavljeni ponuda se neće razmatrati.
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podatak da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv: _________________________________________
Adresa: ________________________________________
Opština: ________________________________________
Šifra delatnosti: __________________________________
Matični broj: _____________________________________
Tekući račun broj: ________________________________
PIB: ___________________________________________
e-mail: _________________________________________
Telefon: _________________ Fax: __________________
Lice za kontakt: __________________________________
Ime i prezime lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora: ________________________________________________
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
VI partija - Hirurški konci za oftalmologiju i vaskularnu hirurgiju
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Dužina konca (cm) | Dužina igle (mm) | Oblik igle | Oblik igle | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[9 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Nylon-Polyamide | 10/0 | 30 | 6,5 | 2*spat | ..1/2 | kom. | 108
2 | Polyglactin 910 | 8/0 | 30 | 6,5 | 2*spat | ..1/2 | kom. | 168
3 | Polyglactin 910 | 7/0 | 30 | 6,5 | 2*spat | ..1/2 | kom. | 48
4 | Polyglactin 910 | 6/0 | 45 | 8 | 2*spat | ..1/2 | kom. | 60
5 | Polyglactin 910 | 5/0 | 45 | 11 | 2*spat | ..1/2 | kom. | 60
6 | Polypropilene | 7/0 | 60 | 9,3 | 2*taper point | ..1/2 | kom. | 48
7 | Polypropilene | 7/0 | 75 | 9,3 | 2*multipass cardiovascular | ..1/2 | kom. | 60
8 | Polypropilene | 5/0 | 75 | 13 | 2*multipass cc | ..1/2 | kom. | 60
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA : 1. Količine iskazane u koloni 12 mogu se menjati +/-10 % zavisno od potreba naručioca 2. Tolerisaće se odstupanje dimenzija igala i konca max +/-10% . 3. Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaze iz Priloga 3. tačka 6. u kojima je obavezan da markira sve stavke za koje daje ponudu. 4. Ponuđač je u obavezi da za svaku partiju za koju daje ponudu priloži uzorke svih stavki. 5. Uzorci moraju biti obeleženi sa naznakom partije i rednog broja dobra. 6. Ukoliko svi uzorci ne budu dostavljeni ponuda se neće razmatrati.
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podatak da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv: _________________________________________
Adresa: ________________________________________
Opština: ________________________________________
Šifra delatnosti: __________________________________
Matični broj: _____________________________________
Tekući račun broj: ________________________________
PIB: ___________________________________________
e-mail: _________________________________________
Telefon: _________________ Fax: __________________
Lice za kontakt: __________________________________
Ime i prezime lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora: ________________________________________________
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
VII partija - Prečišćeni goveđi kolagen- lokalni hemostatici
Red. broj | Naziv proizvoda | [5 empty] | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[9 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Prečišćeni goveđi kolagen 5cm x 8cm ili odgovarajući Neophodno je da ima brzinu hemostaze do 2min. i apsorpcije do 5 dana | [5 empty] | kom. | 180
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA : 1. Količine iskazane u koloni 4 mogu se menjati +/-10 % zavisno od potreba naručioca . 2. Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaze iz Priloga 3. tačka 6. u kojima je obavezan da markira sve stavke za koje daje ponudu. 3. Ponuđač je u obavezi da za svaku partiju za koju daje ponudu priloži uzorke svih stavki . 4. Uzorci moraju biti obeleženi sa naznakom partije i rednog broja dobra. 5. Ukoliko svi uzorci ne budu dostavljeni ponuda se neće razmatrati
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podatak da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv: _________________________________________
Adresa: ________________________________________
Opština: ________________________________________
Šifra delatnosti: __________________________________
Matični broj: _____________________________________
Tekući račun broj: ________________________________
PIB: ___________________________________________
e-mail: _________________________________________
Telefon: _________________ Fax: __________________
Lice za kontakt: __________________________________
Ime i prezime lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora: ________________________________________________
Prilog br. 8
Predmet: Ponuda za isporuku HIRUŠKIH KONACA
VIII partija - Oksidisana resorptivna celuloza - lokalni hemostatici
Red. broj | Naziv proizvoda | [5 empty] | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[9 empty] | Jedinična cena din/jed.mere | Vrednost (4x5) | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Oksidisana resorptivna celuloza 7,5cm x 5cm ili odgovarajući Neophodno je da poseduje baktericidno dejstvo in vivo / in vitro | [5 empty] | kom. | 180
UKUPNO
UKUPNO sa PDV - om
NAPOMENA : 1. Količine iskazane u koloni 4 mogu se menjati +/-10 % zavisno od potreba naručioca . 2. Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaze iz Priloga 3. tačka 6. u kojima je obavezan da markira sve stavke za koje daje ponudu. 3. Ponuđač je u obavezi da za svaku partiju za koju daje ponudu priloži uzorke svih stavki . 4. Uzorci moraju biti obeleženi sa naznakom partije i rednog broja dobra. 5. Ukoliko svi uzorci ne budu dostavljeni ponuda se neće razmatrati
ROK I DINAMIKA ISPORUKE: Sukcesivna, u roku od 2 dana od dana prijema zahteva naručioca
MESTO ISPORUKE: F - co magacin naručioca
ROK I NAČIN PLAĆANJA: _________________________________________ bonitet _________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE: _____________________ dana od dana otvaranja ponude (minimalni zahtevani rok 90 dana)
PONUDA SE PODNOSI: ______________________________ (navesti podatak da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednička ponuda)
PONUĐAČ:
Naziv: _________________________________________
Adresa: ________________________________________
Opština: ________________________________________
Šifra delatnosti: __________________________________
Matični broj: _____________________________________
Tekući račun broj: ________________________________
PIB: ___________________________________________
e-mail: _________________________________________
Telefon: _________________ Fax: __________________
Lice za kontakt: __________________________________
Ime i prezime lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora: ________________________________________________

## Prilog 9
Prilog br. 9
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
I partija - Monofilamentni neresorptivni hirurški konci
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Polypropilene | 0 | 3: kom.; 4: 180
2 | Polypropilene | 1 | 3: kom.; 4: 36
3 | Nylon-Polyamide | 1 | 3: kom.; 4: 36
4 | Polypropilene | 1 | 3: kom.; 4: 60
5 | Polypropilene | 2 | 3: kom.; 4: 24
6 | Polypropilene | ..2/0 | 3: kom.; 4: 1800
7 | Polypropilene | ..2/0 | 3: kom.; 4: 60
8 | Polypropilene | ..2/0 | 3: kom.; 4: 300
9 | Polypropilene | ..2/0 | 3: kom.; 4: 12
10 | Polypropilene | ..3/0 | 3: kom.; 4: 240
11 | Polypropilene | ..3/0 | 3: kom.; 4: 1440
12 | Polypropilene | ..3/0 | 3: kom.; 4: 36
13 | Polypropilene | ..4/0 | 3: kom.; 4: 480
14 | Polypropilene | ..4/0 | 3: kom.; 4: 60
15 | Polypropilene | ..5/0 | 3: kom.; 4: 480
16 | Polypropilene | ..2/0 | 3: kom.; 4: 60
17 | Polypropilene | ..6/0 | 3: kom.; 4: 24
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 9.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 9 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije
Prilog br. 9
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
II partija - Sintetski upredeni srednje resorptivni hirurški konci POLYGLICOLIC ACID
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | 3: Jedinica mere; 4: Količina; 5: POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Polyglicolic acid | 0 | 3: kom.; 4: 1980
2 | Polyglicolic acid | 1 | 3: kom.; 4: 1680
3 | Polyglicolic acid | 1 | 3: kom.; 4: 180
4 | Polyglicolic acid | 1 | 3: kom.; 4: 60
5 | Polyglicolic acid | 1 | 3: kom.; 4: 36
6 | Polyglicolic acid | 2 | 3: kom.; 4: 96
7 | Polyglicolic acid | 2 | 3: kom.; 4: 24
8 | Polyglicolic acid | ..2/0 | 3: kom.; 4: 180
9 | Polyglicolic acid | 2/0 | 3: kom.; 4: 1440
10 | Polyglicolic acid | ..3/0 | 3: kom.; 4: 312
11 | Polyglicolic acid | 3/0 | 3: kom.; 4: 300
12 | Polyglicolic acid | ..4/0 | 3: kom.; 4: 264
13 | Polyglicolic acid | ..4/0 | 3: kom.; 4: 60
14 | Polyglicolic acid | ..5/0 | 3: kom.; 4: 60
15 | Polyglicolic acid | ..6/0 | 3: kom.; 4: 36
16 | Polyglicolic acid | ..5/0 | 3: kom.; 4: 36
17 | Polyglicolic acid | 0 | 3: kom.; 4: 120
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 9.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 9 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije
Prilog br. 9
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
III partija - Sintetski upredeni brzo resorptivni hirurški konci POLYGLICOLIC ACID RAPID
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | 3: Jedinica mere; 4: Količina; 5: POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Polyglicolic acid rapid | 0 | 3: kom.; 4: 60
2 | Polyglicolic acid rapid | 0 | 3: kom.; 4: 12
3 | Polyglicolic acid rapid | 1 | 3: kom.; 4: 24
4 | Polyglicolic acid rapid | 1 | 3: kom.; 4: 60
5 | Polyglicolic acid rapid | 2 | 3: kom.; 4: 36
6 | Polyglicolic acid rapid | 2 | 3: kom.; 4: 36
7 | Polyglicolic acid rapid | ..2/0 | 3: kom.; 4: 96
8 | Polyglicolic acid rapid | ..2/0 | 3: kom.; 4: 12
9 | Polyglicolic acid rapid | ..2/0 | 3: kom.; 4: 12
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 9.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 9 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije
Prilog br. 9
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
IV partija - Sintetski monofilamentni srednje resorptivni hir.konci POLYGLECAPRONE
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | 3: Jedinica mere; 4: Količina; 5: POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Polyglecaprone | 1 | 3: kom.; 4: 108
2 | Polyglecaprone | 1 | 3: kom.; 4: 36
3 | Polyglecaprone | 0 | 3: kom.; 4: 108
4 | Polyglecaprone | ..2/0 | 3: kom.; 4: 108
5 | Polyglecaprone | ..2/0 | 3: kom.; 4: 60
6 | Polyglecaprone | ..3/0 | 3: kom.; 4: 144
7 | Polyglecaprone | ..4/0 | 3: kom.; 4: 36
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 9.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 9 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije
Prilog br. 9
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
V partija - Sredstva za lokalno zaustavljanje krvarenja
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | 3: Jedinica mere; 4: Količina; 5: POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Polydioxanone antibakterijski | 0 | 3: kom.; 4: 252
2 | Polydioxanone antibakterijski | 1 | 3: kom.; 4: 216
3 | Polydioxanone antibakterijski | ..2/0 | 3: kom.; 4: 360
4 | Polydioxanone antibakterijski | ..3/0 | 3: kom.; 4: 324
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 9.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 9 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije
Prilog br. 9
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
VI partija - Hirurški konci za oftalmologiju i vaskularnu hirurgiju
Red. broj | Naziv proizvoda | Debljina konca | 3: Jedinica mere; 4: Količina; 5: POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nylon-Polyamide | 10/0 | 3: kom.; 4: 108
2 | Polyglactin 910 | 8/0 | 3: kom.; 4: 168
3 | Polyglactin 910 | 7/0 | 3: kom.; 4: 48
4 | Polyglactin 910 | 6/0 | 3: kom.; 4: 60
5 | Polyglactin 910 | 5/0 | 3: kom.; 4: 60
6 | Polypropilene | 7/0 | 3: kom.; 4: 48
7 | Polypropilene | 7/0 | 3: kom.; 4: 60
8 | Polypropilene | 5/0 | 3: kom.; 4: 60
NAPOMENA: Dužina igle (mm), dužina konca (cm), tip igle, broj igala, zakrivljenost igle sastavni su deo priloga br. 8 i identični su i u prilogu br. 9.
NAPOMENA: Uz Prilog br. 9 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije
Prilog br. 9
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
VII partija - Prečišćeni goveđi kolagen- lokalni hemostatici
Red. broj | Naziv proizvoda |  | 3: Jedinica mere; 4: Količina; 5: POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Prečišćeni goveđi kolagen 5cm x 8cm ili odgovarajući Neophodno je da ima brzinu hemostaze do 2min. i apsorpcije do 5 dana |  | 3: kom.; 4: 180
NAPOMENA: Uz Prilog br. 9 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije
Prilog br. 9
VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE
VIII partija - Oksidisana resorptivna celuloza - lokalni hemostatici
Red. broj | Naziv proizvoda |  | 3: Jedinica mere; 4: Količina; 5: POPUNJAVA PONUĐAČ
[5 empty] | Kataloški broj | Zaštićeno ime | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Odobrenje za upotrebu izdatu od strane nadležne ustanove | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Oksidisana resorptivna celuloza 7,5cm x 5cm ili odgovarajući Neophodno je da poseduje baktericidno dejstvo in vivo / in vitro |  | 3: kom.; 4: 180
NAPOMENA: Uz Prilog br. 9 obavezno dostaviti katalog proizvoda i uzorke navedene u prilogu br. 7 konkursne dokumentacije