###### ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА

35230 ЋУПРИЈА, МИОДРАГА НОВАКОВИЋА 78

СРБИЈА

е – маил: javnenabavkeobc@gmail.com;

сајт: www.bolnicacuprija.com

Централа: +381 35 8471-503; Локал: 107

Тел/факс: +381 35 8474-306

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА -

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА  МЈН - 9/2019

ЋУПРИЈА, јун 2019. године

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## (САДРЖАЈ)

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), Одредаба Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“, бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број МЈН - 9/2019 бр. 7154  и Решења бр. 7154/1 о образовању комисије за јавну набавку, припремљена је конкурсна документација која садржи:

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  – Прилог бр. 1

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Прилог бр. 2

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА– Прилог бр. 3 и Прилог бр.3.1.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА – Прилог бр.4 и ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  - Прилог бр.4- 4.1а, 4.1б, 4.1.ц, 4.2.;

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА – Прилог бр.5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА (кадровски и технички – технолошки  капацитет ) – Прилог бр.6

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр.7

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 8, 8.1., 8.2.,8.3.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ/СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА -  Прилог бр. 9

МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр. 10

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – Прилог бр. 11

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Прилог бр.12.

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- Прилог бр.13.

Укупно 41 странa у конкурсној документацији

Прилог бр. 1

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општа болница Ћуприја

Врста: здравствена установа

Адреса: Миодрага Новаковића бр.78

Интернет страница: www.bolnicacuprija@.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у  поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. МЈН - 9/2019 је набавка добра – МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ за потребе Службе офталмологије Опште болнице Ћуприја.

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

За комисију др Александра Тасић или правна служба   035/ 8474 – 306

Е - mail адреса:  javnenabavkeobc@gmail.com

### Прилог бр. 2

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. МЈН - 9/2019 је набавка добра -  МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ

Шифра из општег речника набавке: - 33122000 – Офталмолошка опрема.

Јавна набавка подразумева испоруку, инсталацију, пуштање у рад добра које се набавља као и обуку, односно едукацију кадра Наручиоца за рад на испорученом добру.

2. Партије

Јавна набавка је  обликована у 2 партије:

1. Компјутеризовано видно поље

2. Шпалт лампа са апланационим тонометром

Прилог 3.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

1. Врста и опис предмета јавне набавке: предмет јавне набавке је МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ за потребе Службе офталмологије, са минималним техничким карактеристикама који су наведени у прилогу бр. 3.1. конкурсне документације.

Јавна набавка обухвата: набавку, испоруку, инсталацију набављене опреме за офталмологију за потребе Службе офталмологије  као и обуку кадра за рад на испорученим апаратима.

2. Квалитет: Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да испоручи тражена  добра са понуђеним важећим карактеристикама, описом и техничким технолошким описом и која су регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства, у складу са одредбама Закона лековима и медицинским средствима, односно Законом о медицинским средствима.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће констатовати преузимање добара.

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач je дужан отклони недостатке у складу са одредбама Уговора.

4. Рок и начин испоруке

Рок испоруке најкасније до 30 дана од дана закључења уговора.

Рок испоруке подразумева рок у коме је понуђач дужан да изврши испоруку добара од часа закључења уговора. Понуђач је дужан да приликом испоруке предмета набавке достави и рачун–отпремницу са ценом добра, изврши обуку кадра Наручиоца за рад на испорученим добрима у року који је навео у понуди, након чега ће се сачинити и записници о квантитативној и квалитативној примо- предаји добра.

5. Место испоруке предметних добара

Наручена добра се испоручују ф – ко Служба офталмологије.

6. Додатни услови

6.1. Понуђено добро мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства, односно мора да поседује дозволу за стављање мед.средстава у промет сходно захтеваној категорији и класи медицинског средства. Обавезна достава важећег Решења АЛМС у форми фотокопије или оригинала. Уколико достављено решење АЛМС има већи број медицинских средстава маркирати или на други начин обележити понуђено добро у Решењу.

6.2. Документовани доказ да је понуђено добро у складу са конкурсном документацијом ( техничке карактеристике у Прилогу бр.3.1) а која могу бити у облику каталога, проспекта, произвођачке спецификације, декларације производа, и сл.(нешто од наведеног, у којем се на јасан начин може видети да понуђено добро има тражене карактеристике). У достављеној документацији маркирати карактеристику и означити редним бројем из обрасца техничке спецификације/карактеристике.

Прилог 3.1.

Минималне техничке карактеристике које медицинска опрема за офталмологију мора да поседује

Партија 1. Компјутеризовано видно поље:

| Тип куполе за симулацију | Сферична кугла, према Голдмановом стандарду, пречник 30 цм |
| --- | --- |
| Опсег поља (плави надражај) | Лево-десно: 100° (60°) Горе-доле: 100° (60°) |
| Опсег поља уз офсет фиксације | Лево-десно: 160° Горе-доле: 100° |
| Надражаји (стимулуси) | Зелени, Голдман III:575 nm Плави, Голдман III:465 nm (onlyPTS 920 BY) |
| Ниво осветљености надражаја | Зелени: 0.03-1000 asb Плави: 0.02-650 asb (only PTS 920 BY ) |
| Динамички опсег | 48 dB |
| Резолуција осветљења | 1 dB |
| Позадина | Бела (зелени надражај) -10 asb (3,15 cd/rn') - аутоматска стабилизација, Жута (плави надражај) - 314 asb 1100 cd/m2) - аутоматска стабилизација (само PTS 920 BY) |
| Трајање излагања надржају | Подесиво у опсегу од 0,01 до 9,9 сек. или прилагодљиво |
| Време реакци]е | Подесиво у опсегу од 0,01 до 9,9 сек. или прилагодљиво |
| Интервали између експозиција | Подесиво у опсегу од 0,01 до 9,9 сек. или прилагодљиво |
| Фиксације | Централна, појединачна (0°), Централна, 4 тачке, Лево (30°), Десно (30°) |
| Редефинисана поља за испитивање | Назив | Назални опсег [˚] | Слепоочни опсег [˚] | Горњи опсег [˚] | Доњи опсег [˚] | Број тачака |
|  | F-50 (пуно поље) | 50 | 50 | 50 | 50 | 163 |
|  | G-50 (глауком) | 50 | 22 | 22 | 22 | 103 |
|  | C-22 (централно) | 30 | 30 | 22 | 22 | 99 |
|  | C-24A | 30 | 22 | 22 | 22 | 58 |
|  | C-30A | 30 | 30 | 30 | 30 | 69 |
|  | M-lO (макула) | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 |
|  | C-30 (брзо) | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
|  | P-50 (периферно) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 72 |
|  | E-80 (проширено) | 50 | 80 | 30 | 30 | 105 |
|  | BDT (возачи) | 80 (L-Лево) | 80 (R-Десно) | 40 | 50 | 120 |
| Стратегије теста | Threshold (тест прага) Fast Threshold (брзи тест прага) Advanced (напредна) Screening (тријажа) 3-Zone (3 зоне) 2-Zone (2 зоне) BDT (тест возача) Flicker (треперење) BSV |
| Величина корекционог сочива | 38 mm |

Уз основну јединицу се  испоручује и: покретни електрични сто, рачунар, монитор, штампач, колмпетан оригинални апликативни софтвер за обраду података.

Партија 2. Шпалт лампа са апланационим тонометром:

| Тип | Galilean converging binoculars ат 8.0° |
| --- | --- |
| Увећање | Покретни точак са x6, x10, x16, x25 и x40 |
| Окулари | x12.5 |
| Видно поље | 34, 22,14, 8.5 и 5.5мм |
| Интерпупилрна дистанца | 49.0 до 77мм |
| Фокус „objective lens“-а | 107мм |
| Конвергентни угао „objective lens“-а | 13 степени |
| Слит пројекција и база |  |
| Ширина светлосног снопа | 0 – 12 мм променљива континуално |
| Дужина светлосног снопа | 12 мм (1мм - 12мм променљива континуално) |
| Дијафрагмални отвори | 12, 9, 5, 3, 2, 1 и 0.2 мм |
| Филтери | провидни, ред фрее, неутрални, дифузиони, плави, топлотно абсорбујући перманенто инсталиран |
| Угао светлосног снопа | +/- 90° |
| Ротирање светлосног снопа | +/- 180° |
| Вертикално померање светлосног снопа | 0°, 5°, 10°, 15° и 20° |
| Померање базе | 25мм Z-оса, 107мм X-оса, 110 мм Y-оса |
| Хоризонтално фино подешавање | 12мм |
| Димензије стола | 400 х 500мм |
| Фиксациона сијалица | ЛЕД |
| Извор светла | ЛЕД |
| Напајање | Switch mode, 110V-240V |
| Излаз напајања | 12 VDC, 1.5 amp |

### Прилог бр. 4.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),односно да има дозволу издату од стране надлежног органа-Министарства здравља (Решење министарства здравља за обављање делатности).

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом за извршење уговора

- Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, односно да има позитиван финансијски биланс, тј. да понуђач није пословао са губитком у 2017. години;

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Обзиром да се ради о поступку јавне набавке мале вредности понуђач може доказати испуњеност обавезних услова из члана 75.став 1.тачке 1)-4) Закон:

- Изјавом одговорног лица код понуђача да под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављује да испуњава услове из члана 75.став 1. тачке 1)-4). Закона (Прилог бр.4.3.- јасно попуњен,  потписан и оверен печатом понуђача)

### Прилог бр. 4.1.a

# ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Сагласно члану 61. став 4. тачка 3., члановима 75-77. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12) заинтересовани понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен образац доказа за испуњавање услова као и потребне доказе.

За правна лица

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра: - Агенције за привредне регистре (за привредна друштва) - Привредни суд (за установе) |  |  |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда и Вишег суда Београд, посебно одељење) и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца пре отварања понуда) |  |  |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије | Уверења: - пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и . - надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старија од два месеца пре отварања понуда). |  |  |  |
| 4. | Да има важећу дозволу надлежог органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвидјена посебним прописом. | Решење Министарства здравља за обављање делатности (промета или производње медицинских средстава) која је предмет јавне набавке, у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима. |  |  |  |
| 5. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде (Прилог бр.5) |  |  |  |
| 6. | Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом | -Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о томе да располаже техничко – технолошким и кадровским капацитетима за извршење јавне набавке. (Прилог бр. 6) |  |  |  |

| Ред. бр. | Услови из члана 76. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, односно да није пословао са губитком у 2017.ој години | Биланси стања за 2017. годину или извод из биланса стања са Мишљењем овлашћеног ревизора или БОН ЈН АПР-а. |  |  |  |

*Напомена за доказ под тачком бр.2.:

-Уколико потврдом (уведењем или сл) надлежног Основног суда нису обухваћена и кривична дела из надлежности Вишег суда неопходно је доставити и потврду (уверење или сл.) надлежног Вишег суда.

- Уколико правно лице има више законских заступника неопходно је доказ о неосуђиваности из надлежне полицијске управе МУП-а доставити за сваког од законског заступника.

У случају доказивања услова у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама у поступку јавних набавки малих вредности

| Назив документа | Изјаву дао | Датум давања изјаве | Броја страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- |
| Изјаву дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу којом изјављује да испуњава услове из члана 75. тачка 1)-4) Закона о јавним набавкама (Прилог бр. 4.3). |  |  |  |

### Прилог бр. 4.1б

За предузетнике

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра |  |  |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца пре отварања понуда) |  |  |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије | Уверења: - пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старија од два месеца пре отварања понуда). |  |  |  |
| 4. | Да има важећу дозволу надлежог органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. | Решење Министарства здравља за обављање делатности (промета или производње медицинских средстава) која је предмет јавне набавке, у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима. |  |  |  |
| 5. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде (Прилог бр.5) |  |  |  |
| 6. | Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом | -Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о томе да располаже техничко – технолошким и кадровским капацитетима за извршење јавне набавке. (Прилог бр. 6) |  |  |  |
| 7. | Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, односно да није пословао са губитком у 2017.ој години | Биланси успеха за 2017. годину или БОН ЈН АПР-а. |  |  |  |

У случају доказивања услова у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама у поступку јавних набавки малих вредности

| Назив документа | Изјаву дао | Датум давања изјаве | Броја страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- |
| Изјаву дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу којом изјављује да испуњава услове из члана 75. тачка 1)-4) Закона о јавним набавкама (Прилог бр. 4.3). |  |  |  |

### Прилог бр. 4.1ц

За физичка лица

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца пре отварања понуда) |  |  |  |
| 2. | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије | Уверења: - пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старија од два месеца пре отварања понуда). |  |  |  |
| 3. | Да има важећу дозволу надлежог органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвидјена посебним прописом. | Важећа дозвола надлежог органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. |  |  |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде (Прилог бр.5) |  |  |  |
| 5. | Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о томе да располаже техничко – технолошким и кадровским капацитетима за извршење јавне набавке.(Прилог бр. 6). |  |  |  |

У случају доказивања услова у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама у поступку јавних набавки малих вредности

| Назив документа | Изјаву дао | Датум давања изјаве | Броја страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- |
| Изјаву дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу којом изјављује да испуњава услове из члана 75. тачка 1)-4) Закона о јавним набавкама (Прилог бр. 4.3). |  |  |  |

Прилог бр. 4.2

НАПОМЕНА: У случају давања заједничке понуде или понуде са подизвођачем, примењив образац из Прилога бр.4.1. (у зависности од правне форме понуђача) копирати у довољном броју за сваког понуђача

НАПОМЕНА:

- Тражени докази се могу доставити у оригиналу или овереним фотокопијама или неовереним фотокопијама. Наручилац задржава могућност да, пре доношења Одлуке о додели уговора, од понуђача, чија је понуда изабрана као најповољнија, затражи да достави на увид оригинал или оверене копије доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама којим испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона, уколико буде било потребе за истим.

- Изјава (из члана 75. став 2. Закона) мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђачи који су регистровани у регистар понуђача, који се води код организације надлежне за  регистрацију привредних субјеката немају обавезу достављања доказа из чл.  75. ст. 1. тач. 1) – 4), на начин предвиђен одредбама члана 77. Закона,  већ уместо истих могу да доставе доказ о упису у регистар понуђача надлежне организације, којим ће доказати испуњеност услова из тачака 1) до 4).

- Докази из тачке 2, 3 и 4. обрасца  из прилога бр.4.1а  и бр.4.1б, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, док доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда- за понуђаче у својству правног лица и предузетника.

-  Докази из тачке 1,2 и 3. обрасца из прилога бр.4.1ц не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, док доказ из тачке 2. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда- за понуђаче у својству физичког лица.

- Стручна комисија Наручиоца неће узимати у разматрање понуде понуђача у својству правног лица и предузетника и одбиће их уколико не садрже доказе из тачака 1. – 9, односно уколико не садрже доказе из тачака 1-7 за понуђаче у својству физичког лица.

- Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења  одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. У том случају потребно је да поред доказа, у колони“Број страна у прилогу“ табеле, наведу адресу интернет странице на којој је могуће извршити увид доказа.

М.П.

________________________________

Одговорно лице понуђача

### Прилог бр. 4.3.

Као одговорно лице код понуђача ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12, 14/15, 68/15 ) а у циљу испуњавања законских услова за учествовање у поступку јавне набавке за набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ, као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач ____________________________________________________________________________ испуњава услове из члана 75.став 1. тачке 1. – 4. Закона о јавним набавкама “Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15, 68/15 односно:

    - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

    - Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

    - Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

Изјаву дао и признаје за своју

М.П.

________________________________

Одговорно лице

### Прилог бр. 5.

V  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Као одговорно лице код понуђача ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ у складу са члановима 75. став 2., Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12, 14/15, 68/15 ) а у циљу испуњавања законских услова за учествовање у поступку јавне набавке за набавку   МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ за потребе Службе отропедије са трауматологијом Опште Болнице Ћуприја, као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач ______________________________________________________________________________

поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде.

Изјаву дао и признаје за своју

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју за сваког понуђача.

### Прилог бр. 6.

VI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА  ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА (КАДРОВСКИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)

Као одговорно лице код понуђача ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ у складу са члановима 76. и 77. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12, 14/15 ) а у циљу испуњавања законских услова за учествовање у поступку јавне набавке за набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач ___________________________________________________________________________:

- располаже техничко – технолошким и кадровским капацитетима за извршење јавне набавке;

Кључно техничко особље, које ће бити одговорно за извршење уговора је/су (минимум један сервисер):

| р.б. | Име и презиме | Стручна спрема | Радно ангажовање |
| --- | --- | --- | --- |

Изјаву дао и признаје за своју

М.П.

________________________________

Одговорно лице

### Прилог бр. 7.

VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су наведене у тендерској документацији или подношење понуде која је у довољној мери не одговара конкурсној документацији представља у сваком погледу ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. У случају да је документација, која се доставља уз понуду на страном језику (сертификат, каталог, изјава произвођача и др) иста мора бити достављена  у преводу на српски језик.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, број телефон и лице за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе, број телефона и лица за контакт свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића бр.78, 35230  Ћуприја, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ  за партију бр. _________________МЈН-9/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуду је пожељно и препоручљиво доставити повезану, уредно сложену, документацију средити према редоследу из конкурсне документације.

Крајњи рок за доставу понуда је 10. дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно до 1200 часова, дана 05.07.2019.године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду је пожељно и препоручљиво доставити повезану, уредно сложену, документацију средити према редоследу из конкурсне документације.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића бр.78, 35230 Ћуприја,  са назнаком предмета набавке:

„Измена понуде за јавну набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ, МЈН бр. 9/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ МЈН бр. 9/2019   - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ МЈН бр. 9/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ МЈН бр. 9/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу, број телефона и лице за контакт  понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Прилогу бр.8 (Образац понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је и да у попуни прилоге 8.3. и 8.4. са траженим подацима. Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова и попуњеним Образцем за испуњеност услова (Прилог 4.1. и 4.2. )

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача  потребно је попунити прилоге 8.2. и 8.4. са траженим подацима а саставни део заједничке понуде мора бити и споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача  из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова и Образцем за испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је одложено, по преносу  средстава од стране Министарства здравља Републике Србије, на основу документа – рачуна-отпремнице о испорученом добру коју испоставља понуђач као и Записника о примопредаји добара, а којим је потврђена испорука.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција  - минимум 24 месеци од дана извршене примопредаје предмета набавке.

У гарантном периоду на терет понуђача су сви трошкови: превентивно одржавање, редовно одржавање, резервни делови, услуге сервиса за све врсте кварова насталих на било који начин осим намерним механичким оштећењем, трошкови превоза сервисера и сл.

8.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара)

Рок испоруке добара: Понуђач се обавезује да добро које је предмет јавне набавке у траженој количини испоручи у року који је дао у понуди, који не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке  – на адресу наручиоца, ф-ко Службе офталмологије.

Приликом испоруке понуђач је у обавези да достави оргинално упутство за рад са свим шемама на понуђеном добру овереног од стране понуђача са преводом као и сервисну књижицу добра који ће се попуњавати приликом сваког сервиса.

Едукација особља за рад извршиће се у оквиру рока за испоруку добра ,а која ће поред стандарне обуке обухватати и обуку за правилно руковање и безбедан рад са истим.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.5. Захтев у погледу отклањања квара на добру у гарантном року

Понуђач је дужан да  се у року од 24 часа од дана добијања захтева од стране наручиоца за поправку одазове. Уколико понуђач у року од 7 дана не отклони квар дужан је да донесе други инструмент на коришћење кориснику док се исти не поправи.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.Иста је фиксна и не може се мењати.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови (нпр. испоруке, складиштења, превоза, царине, инсталација, едукација кадра и сл.)  тако да наручилац неће надокнађивати додатне трошкове.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе:

Приликом потписивања уговора:

- бланко соло меницу  (за добро извршење посла) са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа код пословне банке и потврдом о регистрацији менице код надлежне банке. Иста наплатива безусловно, неопозиво, без протеста, у корист наручиоца, на износ од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења од 30 дана  дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Наручилац неће платити нити један износ пре него што прими меницу за добро извршење посла. Ова гаранција биће активирана ако понуђач не испуни или неуредно испуни своју уговорну обавезу.

Приликом испоруке предметног добра:

-Бланко соло меницу са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа код пословне банке и потврдом о регистрацији менице код надлежне банке за отклањања квара у гарантном року. Иста наплатива безусловно, неопозиво, без протеста, у корист наручиоца, на износ од 5% вредности понуде, без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од гарантног рока.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиву тајну биће коришћени само за намене јавне набавке и неће бити доступне ником мимо круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Наручилац ће као поверљиво третирати она документа која у десном горњем углу има исписано “ПОВЕРЉИВО” а испод тога потпис лица које потписује понуду. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде које су значајни за примену елемената критерјиума и избор понуде.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail javnenabavkeobc@gmail.com   или факсом на број 035/8474-306) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтеви прослеђени путем електронске поште на e-mail javnenabavkeobc@gmail.com   или факсом на број 035/8474-306 примају се од стране наручиоца сваког радног дана искључиово у радно време од 07 – 15 часова. Пријем захтева, који су достављени (факсом или ел.поштом) након истека радног времена извршиће се наредног радног дана.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, МЈН бр 9/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Додела уговора ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом наручилац ће предност дати понуђачу чија понуда има краћи рок испоруке.  Уколико се испостави да две или више понуда имају исти рок испоруке, то ће се предност дати понуди која је прва приспела код наручиоца.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

17. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора бити оригинал, на обрасцу понуде конкурсне документације наручиоца, јасна, недвосмислена и читко попуњена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, где је предвиђено. Образац понуде не може се попуњавати графитном оловком или фломастером. Свака учињена грешка у попуњавању мора бити оверене печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуђач понуду може поднети за једну или обе партије које су предмет набавке. Понуда мора бити поднета на начин који ће омогућити оцењивање за сваку партију посебно.

Неприхватљиве, непотпуне и неодговарајуће понуде као и понуде са варијантама неће се даље разматрати, већ ће бити одбијене;

- Прилог бр.4.1. и 4.2. – Понуђач попуњава наводећи податке о документацији коју доставља уз овај образац, као доказ о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12) и осталу тражену документацију примерену предмету јавне набавке.

Прилог бр. 4.1а попуњавају понуђачи у својству правног лица

Прилог бр. 4.1б попуњавају понуђачи у својству предузетника

Прилог бр. 4.1ц попуњавају понуђачи у својству физичког лица

Образце оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.5. – попуњавају понуђачи у циљу испуњавања услова из члана 75. став 2.Закона.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.6. – попуњавају понуђачи у циљу испуњавања услова из члана 76. Закона, за технички и кадровски капацитет.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр. 8 –Образац понуде попуњава се тако што понуђач уноси тражене податке.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

Прилоге бр.8.2., 8.3. и 8.4. понуђачи попуњавају у случају да подносе заједничку понуду или наступају са подизвођачем, у складу са датим упутством.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.9. – Техничке карактеристике понуђеног добра. Понуђач читко и јасно попуњава табелу 1., тако што у колоне од 3 – 7 уноси тражене податке.

- Део прилога бр. 9 су фотокопије или оригинали:

-Проспекта, произвођачке спецификације, декларације производа, каталога или сл.(нешто од наведених).

-Решење о стављању у промет медицинског средства или решење о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава (који је предмет набавке) издату од стране Агенције за  лекове и медицинска средства (у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима, односно Закона о медицинским средствима )

НАПОМЕНА: Уколико нека од добара, која су предмет набавке, нису, према одредбама Закона о лековима и медицинским средствима, односно Закона о медицинским средствима квалификована као медицинско средство, понуђачи немају обавезу достављања наведених решења Агенције. У том случају неопходно је овај податак написати у ''напомени'' и  доставити доказ о томе (потврда, уверење, изјава понуђача, мишљење или слично)

У табели 2 понуђачи такође уписују тражене податке:

- Колону ''ДА/НЕ'' попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђени уређај испуњава обавезне техничке карактеристике.

- Колону ''Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике'' попуњава са наводећи  назив проспекта, каталога или сл.издатог од стране произвођача у коме се налази доказ о испуњености тражене техничке карактеристике.

Доказ у документима обележити маркером и означити редним бројем из обрасца техичке спецификације/карактеристике.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.10 Модел уговора - понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином уговора.

Уколико се подноси заједничка понуда у моделу Уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача. Сваки од подизвођача ће бити уписан у Уговору, у случају избора такве понуде.

- Прилог бр.11. – Образац структуре цене понуђачи попуњавају за сваку партију посебно,  према следећем упутству:

-  Под тачком 1. понуђачи уписују укупну цену без ПДВ-а;

- Под тачком 2. уписује се износ и проценат посебно за сваки од трошкова који чине укупну цену (трошкови испоруке,царина,акциза,трошкови превоза, трошкови материјала итд);

-  Под тачком 3. уписује се стопа ПДВ-а;

-  Под тачком 4. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;

-  Под тачком 5. уписује се укупна цена са ПДВ-ом.

.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача

- Прилог бр.12. – Изјава о независној понуди - примерак изјаве које попуњава понуђач - јасно попуњена или откуцана, потписана и оверена печатом одговорног лица код понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју примерка.

- Прилог бр.13. – Образац трошкова припреме понуде – Образац може  попунити понуђач уколико има трошкове око припреме понуде (израда узорка, трошкова прибављања средстава обезбеђења) – јасно попуњена или откуцана, потписана и оверена печатом одговорног лица код понуђача.

Уколико понуђач нема или не жели приказати трошкове довољно је прецртати табелу или оставити је празну и потписати и оверити образац.

18. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:

1) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац за оцену испуњености услова“  ( Прилог 4.1 и 4.2.);

2) докази о испуњености услова из члана 75., 76. и 77. ЗЈН (Прилог 4.1 и 4.2);

3.1) докази о испуњености обавезних услова за правна лица  (Прилог бр.4.1а);

3.2) докази о испуњености обавезних услова за предузетнике (Прилог бр.4.1б);

3.3) докази о испуњености обавезних услова за физичка лица (Прилог бр.4.1ц);

4.) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача o поштовању обавеза“  (Прилог 5.)

5.) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача o испуњености услова“  (Прилог 6.)

6.) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац понуде“  ( Прилог 8.);

6.1.попуњен, печатом оверен и потписан „Општи подаци о понуђачу “, (Прилог бр.8.1);

6.2.попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду“, уколико понуду подноси група понуђача (Прилог бр.8.2), као и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

6.3. попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача о ангажовању подизвођача“, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу  (Прилог бр.8.3.);

6.4.попуњен, печатом оверен и потписан „Општи подаци о члану групе понуђача/подизвођача“, уколико понуду подноси група понуђача или са подизвођачем (Прилог бр.8.4);

7) Попуњен, печатом оверен и потписан прилог „Техничке карактеристике (спецификације)“ (Прилог бр.9.);

9.1.) Решење Агенције за лекове и медицинска средства за предмет набавке;

9.2.) Каталог, проспект, произвођачка спецификација, декларација производа, или сл. документација;

8) попуњен, печатом оверен и потписан „Модел уговора“ (Прилог бр.10);

9) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац структуре цене“ (Прилог бр.11);

10) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава о независној понуди“  (Прилог бр.12);

11) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац трошкова припреме понуде“ (Прилог бр.13);

19. ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА

Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању мора поднети пуномоћје за учешће са, потписом и овером од стране овлашћеног лица Понуђача;

20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Сви трошкови везани за припрему понуде падају искључиво на терет понуђача;

Прилог бр. 8.

VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 1. Компјутеризовано видно поље

Пун назив понуђача _____________________________________________________

Седиште и адреса  понуђача_______________________________________________

На основу објављеног позива за јавну набавку добара – МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ МЈН бр. 9/2019 за потребе Опште болнице Ћуприја, достављамо следећу

П О Н У Д У

Да квалитетно извршимо и у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде испоруку, инсталацију, пуштање у рад добра - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ - Партија 1. Компјутеризовано видно поље, техничких  спецификација наведених у прилогу бр. 9. понуде као и  едукацију кадра за рад на истом, на начин:

а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

1.Понуђена цена

| Укупна вредност понуде за КОМПЈУТЕРИЗОВАНО ВИДНО ПОЉЕ изражена у динарима без ПДВ-а, јединична цена: |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност понуде за КОМПЈУТЕРИЗОВАНО ВИДНО ПОЉЕ изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима(укупна вредност са ПДВ-ом): |  |

2. Рок испоруке_______ дана од дана закључења уговора. (не дужи од 30 дана)

3. Место испоруке – ф-ко Служба офталмологије Наручиоца

4. Гарантни рок у трајању од ________месеца/и, од дана примопредаје. (минимално 24 месеца)

5. За извршење јавне набавке ангажујемо ____подизвођача (уписати број подизвођача, уколико их има).

6. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

7. Важност понуде износи _____________дана од дана отварања понуда ( минимално 90 дана ).

8. Начин плаћања: по преносу средстава од стране Министарства здравља РС.

Датум: _______________

М.П.

Потпис одговорног лица

__________________________________

Прилог бр. 8.

VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 2. Шпалт лампа са апланационим тонометром

Пун назив понуђача _____________________________________________________

Седиште и адреса  понуђача_______________________________________________

На основу објављеног позива за јавну набавку добара – МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ МЈН бр. 9/2019 за потребе Опште болнице Ћуприја, достављамо следећу

П О Н У Д У

Да квалитетно извршимо и у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде испоруку, инсталацију, пуштање у рад добра - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ - Партија 2. Шпалт лампа са апланационим тонометром, техничких  спецификација наведених у прилогу бр. 9. понуде као и  едукацију кадра за рад на истом, на начин:

а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

1.Понуђена цена

| Укупна вредност понуде за ШПАЛТ ЛАМПУ СА АПЛАНАЦИОНИМ ТОНОМЕТРОМ изражена у динарима без ПДВ-а, јединична цена: |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност понуде за ШПАЛТ ЛАМПУ СА АПЛАНАЦИОНИМ ТОНОМЕТРОМ изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима (укупна вредност са ПДВ-ом): |  |

2. Рок испоруке_______ дана од дана закључења уговора. (не дужи од 30 дана)

3. Место испоруке – ф-ко Служба офталмологије Наручиоца

4. Гарантни рок у трајању од ________месеца/и, од дана примопредаје. (минимално 24 месеца)

5. За извршење јавне набавке ангажујемо ____подизвођача (уписати број подизвођача).                                                                      6. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

7. Важност понуде износи _____________дана од дана отварања понуда ( минимално 90 дана ).

8. Начин плаћања: по преносу средстава од стране Министарства здравља РС.

Датум: _______________

М.П.

Потпис одговорног лица

__________________________________

Прилог 8.1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Одговорно лице |  |
| Број телефона, фаxа, е.меил и особе за контакт |  |
| Текући рачун |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора. |  |

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 8.2

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група  понуђача у поступку јавне набавке МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ МЈН бр. 9/2019 за  потребе  Опште болнице Ћуприја. Овлашћујемо члана групе под редним бројем 1.  _______________________________________________да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем

| Ред. бр. | Назив и седиште члана групе | Учешће члана групе у набавци (таксативно навођење обавезе или процентуално учешће у набавци) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | М.П. |
| 2. |  |  | М.П. |
| 3. |  |  | М.П. |
| 4. |  |  | М.П. |

### НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака, у случају да се јавља већи број понуђача у заједничкој понуди.

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 8.3

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ, МЈН бр. 9/2019, Партија ____________________________________________   ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | Назив подизвођача | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач | Проценат набавке коју ће извршити подизвођача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

### НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака, у случају да се јавља већи број подизвођача.

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр.8.4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив члана групе |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Одговорно лице |  |
| Број телефона, фаxа и особе за контакт |  |
| Текући рачун |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |

Напомена: Образац копирати у потребном броју, за сваког члана групе понуђача/подизвођача

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог. 9

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

Партија 1. Компјутеризовано видно поље

Табела 1.

| р.б. | Назив производа | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Документација о техничким карактеристикама | Број Решења АЛИМС-а | Комерцијални назив | Произвођач и земља порекла | Напомене |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
|  | КОМПЈУТЕРИЗОВАНО ВИДНО ПОЉЕ |  |  |  |  |  |

Табела 2. техничких спецификација/карактеристика КОМПЈУТЕРИЗОВАНОГ ВИДНОГ ПОЉА

| Спецификације / карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип куполе за симулацију | Сферична кугла, према Голдмановом стандарду, пречник 30 цм |  |  |  |
| Опсег поља (плави надражај) | Лево-десно: 100° (60°) Горе-доле: 100° (60°) |  |  |  |
| Опсег поља уз офсет фиксације | Лево-десно: 160° Горе-доле: 100° |  |  |  |
| Надражаји (стимулуси) | Зелени, Голдман III:575 nm Плави, Голдман III:465 nm (onlyPTS 920 BY) |  |  |  |
| Ниво осветљености надражаја | Зелени: 0.03-1000 asb Плави: 0.02-650 asb (only PTS 920 BY ) |  |  |  |
| Динамички опсег | 48 dB |  |  |  |
| Резолуција осветљења | 1 dB |  |  |  |
| Позадина | Бела (зелени надражај) -10 asb (3,15 cd/rn') - аутоматска стабилизација, Жута (плави надражај) - 314 asb 1100 cd/m2) - аутоматска стабилизација (само PTS 920 BY) |  |  |  |
| Трајање излагања надржају | Подесиво у опсегу од 0,01 до 9,9 сек. или прилагодљиво |  |  |  |
| Време реакци]е | Подесиво у опсегу од 0,01 до 9,9 сек. или прилагодљиво |  |  |  |
| Интервали између експозиција | Подесиво у опсегу од 0,01 до 9,9 сек. или прилагодљиво |  |  |  |
| Фиксације | Централна, појединачна (0°), Централна, 4 тачке, Лево (30°), Десно (30°) |  |  |  |
| Редефинисана поља за испитивање | Назив | Назални опсег [˚] | Слепоочни опсег [˚] | Горњи опсег [˚] | Доњи опсег [˚] | Број тачака |  |  |  |
|  | F-50 (пуно поље) | 50 | 50 | 50 | 50 | 163 |  |  |  |
|  | G-50 (глауком) | 50 | 22 | 22 | 22 | 103 |  |  |  |
|  | C-22 (централно) | 30 | 30 | 22 | 22 | 99 |  |  |  |
|  | C-24A | 30 | 22 | 22 | 22 | 58 |  |  |  |
|  | C-30A | 30 | 30 | 30 | 30 | 69 |  |  |  |
|  | M-lO (макула) | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 |  |  |  |
|  | C-30 (брзо) | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |  |  |  |
|  | P-50 (периферно) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 72 |  |  |  |
|  | E-80 (проширено) | 50 | 80 | 30 | 30 | 105 |  |  |  |
|  | BDT (возачи) | 80 (L-Лево) | 80 (R-Десно) | 40 | 50 | 120 |  |  |  |
| Стратегије теста | Threshold (тест прага) Fast Threshold (брзи тест прага) Advanced (напредна) Screening (тријажа) 3-Zone (3 зоне) 2-Zone (2 зоне) BDT (тест возача) Flicker (треперење) BSV |  |  |  |
| Величина корекционог сочива | 38 mm |  |  |  |

Уз основну јединицу се испоручује и: покретни електрични сто, рачунар, монитор, штампач, комплетан оригинални апликативни софтвер за обраду података.

М.П.                              ________________________________

Одговорно лице

Прилог. 9

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

2. Шпалт лампа са апланационим тонометром:

Табела 1.

| р.б. | Назив производа | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Документација о техничким карактеристикама | Број Решења АЛИМС-а | Комерцијални назив | Произвођач и земља порекла | Напомене |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
|  | ШПАЛТ ЛАМПА СА АПЛАНАЦИОНИМ ТОНОМЕТРОМ |  |  |  |  |  |

Табела 2. техничких спецификација/карактеристика ШПАЛТ ЛАМПЕ СА АПЛАНАЦИОНИМ ТОНОМЕТРОМ

| Спецификације / карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Galilean converging binoculars ат 8.0° |  |  |  |
| Увећање | Покретни точак са x6, x10, x16, x25 и x40 |  |  |  |
| Окулари | x12.5 |  |  |  |
| Видно поље | 34, 22,14, 8.5 и 5.5мм |  |  |  |
| Интерпупилрна дистанца | 49.0 до 77мм |  |  |  |
| Фокус „objective lens“-а | 107мм |  |  |  |
| Конвергентни угао „objective lens“-а | 13 степени |  |  |  |
| Слит пројекција и база |  |  |  |  |
| Ширина светлосног снопа | 0 – 12 мм променљива континуално |  |  |  |
| Дужина светлосног снопа | 12 мм (1мм - 12мм променљива континуално) |  |  |  |
| Дијафрагмални отвори | 12, 9, 5, 3, 2, 1 и 0.2 мм |  |  |  |
| Филтери | провидни, ред фрее, неутрални, дифузиони, плави, топлотно абсорбујући перманенто инсталиран |  |  |  |
| Угао светлосног снопа | +/- 90° |  |  |  |
| Ротирање светлосног снопа | +/- 180° |  |  |  |
| Вертикално померање светлосног снопа | 0°, 5°, 10°, 15° и 20° |  |  |  |
| Померање базе | 25мм Z-оса, 107мм X-оса, 110 мм Y-оса |  |  |  |
| Хоризонтално фино подешавање | 12мм |  |  |  |
| Димензије стола | 400 х 500мм |  |  |  |
| Фиксациона сијалица | ЛЕД |  |  |  |
| Извор светла | ЛЕД |  |  |  |
| Напајање | Switch mode, 110V-240V |  |  |  |
| Излаз напајања | 12 VDC, 1.5 amp |  |  |  |

М.П.                              ________________________________

Одговорно лице

### Прилог бр. 10

X  МОДЕЛ УГОВОРА

НАЦРТ

УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ

Ћуприја,.....................2019. године

(месец)

Општа болница Ћуприја, са седиштем у Ћуприји, улица Миодрага Новаковића бр. 78, кога заступа вд директор, Др Слободан Гајић, текући рачун број: 840-787661-65, порески индентификациони број: 105541752 (у даљем тексту овог уговора: КУПАЦ).

и _____________________________________________ са седиштем у ________________ улица ___________________, кога заступа директор, _______________________, текући рачун број: ________________________, порески индентификациони број: _________________, матични број: ____________ (у даљем тексту овог уговора: ПРОДАВАЦ)

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Закључили су дана ________2019. године

УГОВОР

О КУПОПРОДАЈИ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ

ЧЛАН 1.

1.1. Уговорне стране констатују:

- да је КУПАЦ, на основу члана 39. Закона о јавнима набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/12, 14/15, 68/15), позива за прикупљање понуда објављеног на Порталу јавних набавки спровео поступак јавне набавке за набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ.

- да је ПРОДАВАЦ дана (датум из протокола наручиоца) доставио понуду број (број из протокола наручиоца), која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни део;

- да понуда ПРОДАВЦА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и његов су саставни део;

- да је КУПАЦ у складу са Законом о јавним набавкама у поступку јавне набавке мале вредности, на основу понуде ПРОДАВЦА и Одлуке о додели уговора број (број из протокола наручиоца) од (датум из протокола наручиоца) доделио ПРОДАВЦУ Уговор о КУПОПРОДАЈИ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ.

ЧЛАН 2.

2.1. Предмет Уговора је купопродаја МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ – Партија __________________ ( у даљем тексту:опрема или добра) одређеног у спецификацији понуде ПРОДАВЦА са ценом која је саставни део његове понуде.

ЧЛАН 3.

    - Цена за целокупни предмет уговора са свим зависним трошковима испоруке, монтаже, пуштања у рад и едукацијом кадра, без пореза на додату вредност из прихваћене понуде ПРОДАВЦА  износи ______________ динара, односно са обрачунатим порезом на додату вредност  износи ______________ динара.

    - Цена из члана 3.1.1. подразумева Ф-ко Служба  купца са свим трошковима.

    - Уговорана цена је фиксна и  не може се изменити.

ЧЛАН 4.

4.1. Квалитет опреме која је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати свим техничким карактеристикама и спецификацијама датим у понуди, важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту опреме; уверењима о квалитету, атестима или другој документацији  достављеној уз понуду продавца.

4.2. КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене опреме у било које време и без претходне најаве на место пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

4.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета опреме, трошкови анализе падају на на терет ПРОДАВЦА.

4.4. Квантитативни пријем опреме врши се приликом пријема код Купца у присуству представника Продавца. Евентуалне рекламације од стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена продавцу у року од 24 /двадесетчетири/ часа.

4.5. Квалитативан пријем опреме чини инсталација, пуштање у рад које ће обавити стручно лице продавца уз присуство лица која су одређена од стране купца. У квалитативан пријем спада и едукација кадра на лицу места.

4.6. Ако се записнички утврди да опрема коју је ПРОДАВАЦ испоручио КУПЦУ има недостатке и скривене мане, као и кванитативан недостатак (мање испорученог у односу на понуду) ПРОДАВАЦ мора исте отклонити у року од 7 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, а уколико то не учини или ако се иста или слична грешка понови, ПРОДАВАЦ мора робу заменити новом, које има једнаке или боље карактеристике у року од 2 дана.

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да приликом закључења уговора достави КУПЦУ меницу као финансијску гаранцију (у складу са конкурсном документацијом)  за добро извршење посла, док ће меницу за отклањање недостатака у гарантном року доставити приликом примопредаје опреме .

5.2. Уколико наручена роба не буде испоручена у складу са одредбама овог Уговора, као и уколико ПРОДАВАЦ не поступи са роковима из члана 8. овог Уговора, КУПАЦ може уновчити средство финасијског обезбеђења из члана 5.1. овог Уговора поднету од стране ПРОДАВЦА.

ČLAN 6.

6.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да предмет уговора из члана 2. овог Уговора испоручи, монтира и пусти у рад и изврши едукацију кадра, по потреби   у року од ______________________ од дана закључења уговора, и то у прописаној амбалажи и прописан начин за одговарајући превоз, заштићена од делимичног или потпуног оштећења приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке.

6.2. Испорука и пријем робе из члана 2. овог Уговора вршиће се по паритету Ф – цо Служба офталмологије наручиоца.

6.3. Сматра се да је извршена испорука када ПРОДАВАЦ у месту испоруке изврши испоруку, монтажу, , инсталацију, пусти у рад и изврши тестирање (провера техничких карактеристика и перформанси) предмет Уговора и едукацију кадра, што ће се записнички константовати уз присуство представника продавца и купца.

6.4. Продавац се обавезује да приликом испоруке купцу преда Упутство за употребу испоручене робе на српском језику и на језику произвођача, уколико је роба страног порекла, као и сервисну књижицу за испоручену опрему.

ЧЛАН 7.

7.1. КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши по преносу средстава од стране Министарства здравља Републике Србије.

ЧЛАН 8.

8.1. Продавац гарантује да је испоручена роба нова, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог Уговора.

8.2. Гарантни рок за испоручени предмет Уговора износи __________________месеци од дана извршене испоруке, односно потписивање записника о примопредаји, уз обавезну доставу овереног гарантног листа.

8.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да се у случају пријаве квара и других недостатака у гарантном периоду, у вези предмета Уговора, одазове у року од 24 часа од тренутка пријаве од стране надлежне службе Опште болнице Ћуприја.

8.4. У случају немогућности отклањања квара дуже од 7 дана, ПРОДАВАЦ је обавезан да постојећи део замени новим истог типа, у року од 2 дана.

8.5. ПРОДАВАЦ се обавезује да обезбеди и сервисирање предмета Уговора у гарантном периоду, а у свему на начин и под условима из прихваћене понуде.

8.6. Продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део применити нови гарантни рок- преносива гаранција произвођача.

8.7. Продавац се обавезује да уколико се у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој  због квара робе, продужи гарантни рок за дужину периода застоја.

8.8. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације купца до завођења записника потписаног од стране купца И продавца да је добро доведено у исправно стање.

8.9. По завршетку гарантног периода биће поновљено тестирање по методологији доказивања радних карактеристика уговорених добара, а затим ће бити сачињен  Записник потписан од стране Испоручиоца и комисија Наручиоца да су уговорена добра у потпуности  у исправном стању.

ЧЛАН 9.

9.1. Ако продавац не изврши уговорену обавезу испоруке робе у складу  са одредбама члана 6. овог Уговора, дужан да на име уговорене казне плати купцу пенале у висини од 0.4% од вредности уговора за сваки дан закашњења,  за највише 15 дана прекорачења рока, која ће се реализовати на тај начин што ће на писани захтев купца продавац испоставити књижно одобрење за умањење фактуре за одређени износ. У случају да продавац не испоручи ни после 15 дана закашњења уговорено добро из члана 2.  купац ће реализовати финансијска гаранција из члана 5.1.

9.2. Делимично извршење уговорене обавезе у уговореном року не искључује обавезу плаћања уговорене казне.

ЧЛАН 10.

10.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа.

10.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као виша сила.

ЧЛАН 11.

11.1. Све евентуалне спорове који настани из, или поводом, овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

12.2. Раскид Уговора се захтева писаним путем са раскидним роком од 15 дана.

ЧЛАН 13.

13.1. Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

13.2. На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

13.3. Овај Уговор је сачињен у 5 истоветна примерка, по 2 примерка за обе уговорне стране и један за Министарство здравља РС.

13.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

КУПАЦ                                                                               ПРОДАВАЦ

## Вд Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић

### Прилог бр. 11

# XI  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАВАЦИ ДОБАРА

– МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ МЈН бр. 9/2019

Партија ______________________

| Ред.бр. | Образац структуре цене |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена (без ПДВ-а) | _________________ дин |
| 2. | Посебно сваки од трошкова који чине укупну цену (процентуално и вредносно): |  |
| 2.1 | трошкови испоруке | _____%____________ дин |
| 2.2 | трошкови материјала | _____%____________ дин |
| 2.3 | акцизе | _____%____________ дин |
| 2.4 | царина | _____%____________ дин |
| 2.5 |  | _____%____________ дин |
| 2.6 |  | _____%____________ дин |
| 2.7 |  | _____%____________ дин |
| 3. | Стопа ПДВ-а |  |
| 4. | Износ ПДВ-а на укупну цену | _________________ дин. |
| 5. | Укупно динара (Укупна цена + износ ПДВ-а) | _________________ дин |

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 12.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Ја________________________________________________као одговорно лице код понуђа_____________________________________________________________________  у  складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12 ), члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.29/13),  у поступку јавне набавке за набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ МЈН бр. 9/2019,  као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуђач _________________________________________ понуду у предметној набавци поднео незвисно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Изјаву дао и признаје за своју

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

### Прилог бр.13.

XIII  ОБРАЗАЦ ЗА ПРИКАЗ ТРОШКОВА  ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ -

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ МЈН бр. 9/2019

Партија ___________________

У складу са одредбама чланова  61. и 88 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (''Службени гласник РС'' бр. 29/13)  достављамо трошкове припреме и то :

ТАБЕЛА 1

| Ред. бр | Трошкови припреме (израда узорка, обезбедјивање средства обезбеђења и сл.) | Вредност |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ |  |

Напомена: Понуђач попуњава образац уколико има трошкове припремања понуде.

Уколико нема или их не жели приказати довољно је прецртати табелу или оставити празну  и потписати и оверити образац.

Место  ______________

Датум ______________

М.П. 		      __________________________

Одговорно лице